合川区人民医院血透管理系统采购邀请函

编号：2020046

重庆市合川区人民医院，拟对血透管理系统进行公开询价采购，欢迎合格的供应商前来参加投标。有关事项说明如下：

一、采购项目名称：合川区人民医院血透管理系统

二、采购方式：询价采购

三、项目编号：2020046

四、采购需求一览表

| 采购内容 | 单位 | 数量 | 最高限价（人民币） | 保证金（人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合川区人民医院血透管理系统 | 项 | 1 | 184000元 | 3600元 |

五、资金来源

单位自筹资金，资金已到位。

六、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本采购项目内容；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

七、投标、开标说明

（一）招标文件发售地点：网上下载。

（二）投标地点：重庆市合川区人民医院招标办

（三）递交投标文件开始时间：2020年8月20日9：00 时；

（四）递交投标文件截止时间：2020年8月20日9：30时。

（五）开标时间： 2020年8月20日9：30 时。

（六）开标地点：重庆市合川区人民医院行政楼底楼招标办

八、投标有关规定

（一）本项目投标保证金为人民币3600元。

(二）投标保证金的缴纳供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳，由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为开标当天上午8:00（北京时间）。

保证金账户：

户名：重庆市合川区人民医院

开户行：农行重庆合川合阳支行

账号：31150401040010157

1.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（三）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在中标通知书发放后，重庆市合川区人民医院在十个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的投标保证金，在合同签定后的十五个工作日内按资金来款渠道无息退还。

超过投标截止时间、不按本招标文件规定封装和密封的投标,或不按招标文件规定提交有效足额投标保证金的投标，重庆市合川区人民医院招标办恕不接受。

九、其他事项

（一）本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在重庆市“行采家”或“合川区人民医院官方网站”上下载本项目的招标文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人下载与否，合川区人民医院招标办都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

（二）质疑：投标人将质疑匿名发送至合川区人民医院招标办指定的质疑区域内，提出质疑时间应在2020年8月18日18:00时前（北京时间），过期不再受理质疑。

（三）答疑：2020年8月19日18:00时分前（北京时间），如遇特殊情况澄清的时间顺延。

（四）投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

十、联系方式

联 系 人：尹老师

电  话:023—42827145

十一、合川区人民医院血透管理系统

| 序号 | 软件系统详细功能及描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 患者签到称重功能： 患者自助签到、称重，自助测量血压，上传至系统并计算超滤量打印电子透析单。医护人员可以随时调整透析各项参数并打印。 |  |  |  |
| 1.1 | 具备患者智能签到功能，通过扫描条码卡、人脸识别等方式实现自助签到，并提示上机机位。 |  |  |  |
| 1.2 | 具备患者自助称重功能，无须医生手动记录，系统自动读取体重秤数值，并计算体重变化； |  |  |  |
| 1.3 | 具备患者衣物重功能，且随时可以更改 |  |  |  |
| 1.4 | 具备签到、称重语音播报功能 |  |  |  |
| 1.5 | 具备家属等待区大屏显示功能可以显示当前患者透析状态，预计下机时间、患者宣教等信息 |  |  |  |
| 1.6 | 可以与指定血压计连接，患者自助测量血压 |  |  |  |
| 1.7 | 应提供血透软件著作权证书、质控平台著作权证书 |  |  |  |
| 2 | 患者排班管理功能： |  |  |  |
| 2.1 | 具备预约排班功能，能够对排班模板自动进行复制，并且随时可以编辑；排班模板可以进行查看，导入，导出excel格式和打印；只需要定义患者一周排几次，机器号，系统能自动排患者到相应位置。 |  |  |  |
| 2.2 | 具备患者透析处方制定功能，只要一次录入，每次透析即可自动导入； |  |  |  |
| 2.3 | 具备排班提醒功能，对于未排班患者、无规律透析患者、特殊透析模式可以设置提醒日期，方便随时查看和进行快速排班 |  |  |  |
| 2.4 | 具备当班患者透析耗材和透析药品查看和打印功能 |  |  |  |
| 2.5 | 可以在排班表上查看每个患者的透析方式和透析器，并且可打印 |  |  |  |
| 2.6 | 具备排班推送功能，可以将本周和下周患者个人的排班信息发送到对应患者手机上，从而减轻护士工作量 |  |  |  |
| 2.7 | 能完成病人排班并在大屏幕上显示。并在病人签到后提示病人下一次透析时间。 |  |  |  |
| 2.8 | 护理人员排班并统计一个护士在各区上班的时间。 |  |  |  |
| 2.9 | 具备智能排班功能，可对多个模板一次性进行排班后保存，无需反复切换界面，多次保存。 |  |  |  |
| 2.10 | 具备透析预算功能，可以根据排班情况，自动列出未来自定义的一个时间段内患者的透析模式和透析次数 |  |  |  |
| 2.11 | 所有的排班记录、排班模板均可导出成为excel表格 |  |  |  |
| 2.12 | 可设置权限，对每个医生护士进行排班权限设置，包括是否可以进入排班功能，是否可以对排班模板进行修改。 |  |  |  |
| 2.13 | 工作量分析、血管通路分析、患者总量分析、诊断分析、并发症分析、传染病分析、检验检查过程指标分析、结果指标分析、耗材分析、贫血分析、容量分析、营养分析，骨矿物质分析、质量管理报告等功能 |  |  |  |
| 3 | 患者管理功能： 护理：具备患者跌倒评估、压疮风险评估、日常生活能力评估、导管脱落风险评估、Rass及疼痛评估、营养状况评估、约束告知单等评估功能，电脑上能完成评估，也可在平板上完成评估。 医生给患者制定透析频率，长期透析处方。 透析费用登记和预警、自备药登记和预警。 |  |  |  |
| 3.1 | 具备患者详细信息填写、编辑功能，为每一位透析病人建立唯一识别号,包括姓名、性别、出生日期、年龄等详细信息等 |  |  |  |
| 3.2 | 具备患者干体重设置和调整功能，并有历史曲线用于辅助设置 |  |  |  |
| 3.3 | 具备患者血管通路设置和记录功能，每次修改都会进行记录，并记录到统计系统中。 |  |  |  |
| 3.4 | 具备患者透析方式、透析处方和常用医嘱模板设置等功能，能显示在用和停用方案 |  |  |  |
| 3.5 | 具备患者转归功能和记录 |  |  |  |
| 3.6 | 具备患者详细实验室检查、辅助检查信息查看、统计、分析、定期检验提醒功能 |  |  |  |
| 3.7 | 具备患者透前、透后评估修改和确认功能 |  |  |  |
| 3.8 | 具备开始透析、透析监测和记录、结束透析等基本透析流程功能 |  |  |  |
| 3.9 | 透析监测包括以下记录内容：记录时间、透析液流量、血流量、静脉压、跨膜压、钠浓度、温度、超滤率、实时超滤量、心跳、脉搏、血压、症状和处理等， |  |  |  |
| 3.10 | 能够在每次透析后自动生成透析记录单，透析单格式有多种模板可选，并且可以根据医院要求进行调整。 |  |  |  |
| 3.11 | 可以开具临时医嘱，长期医嘱，并可将长期医嘱推送到排班日期；具有医嘱模板，预设后方便今后快速开具医嘱 |  |  |  |
| 3.12 | 所有的透析记录单可进行电子保存，并可按照实际需要批量打印当日透析单 或选择日期批量打印历史透析单 |  |  |  |
| 3.13 | 能实现与医院门特系统、门诊系统对接，实现门诊患者住院管理模式。 |  |  |  |
| 3.14 | 可以筛选日期时间段，展示指定日期的透析记录列表，至少应包含患者透析日期、班次、机号、体重、血压、血管通路、超滤总量、透析器型号、抗凝剂使用、凝血情况等信息。 |  |  |  |
| 3.15 | 具有病情记录功能，至少应包含病史、体格检查、病程记录、手术记录、复诊记录、死亡记录等功能模块，其中病史、病程记录应提供模板载入功能。 |  |  |  |
| 3.16 | 具有完善的评估工具，包括跌倒评估、小儿跌倒评估、压疮风险评估、OH压疮评估、RASS及疼痛评估、营养状况评估、约束告知单、心理评估、瘙痒评估、Glasgow昏迷评分和肌力评估表等。 |  |  |  |
| 3.17 | 具有文书管理功能，可以上传各类知情同意书模板，自动载入患者基本信息后可打印。签字完成后，可以通过平板拍照方式记录。 |  |  |  |
| 4 | 耗材管理、药品管理、费用管理功能 |  |  |  |
| 4.1 | 具备所有血透室耗材记录功能，包括透析器、血滤器、灌流器、管路等等，并且可以查看和打印详细历史记录 |  |  |  |
| 4.2 | 常用耗材如透析器、血滤器等可以与透析流程关联，实现自动消耗，无须人工出库 |  |  |  |
| 4.3 | 具备耗材库存预警和有效期到期预警功能 |  |  |  |
| 4.4 | 具有自备药管理功能，能统计自备药用量、剩余数量，并且可设置库存预警功能 |  |  |  |
| 4.5 | 自备药的使用可以和透析过程关联，实现自动消耗，无须人工出库 |  |  |  |
| 4.6 | 具有患者费用管理，可以设置不同透析模式的费用，患者透析完成后费用会自动扣减，并记录于患者的费用余额中。 |  |  |  |
| 4.7 | 患者每次缴费可以进行登记，并有权限管理 |  |  |  |
| 4.8 | 可快速查看历史缴费、付费记录和明细 |  |  |  |
| 5 | 患者档案管理功能： 患者基本信息管理，诊断、病程记录、手术记录、长期医嘱、透析方案、检验结果录入、检验到期提醒、血管通路穿刺助手、文书管理等。 |  |  |  |
| 5.1 | 可以实现患者的详细电子病历管理，包括基本信息、血管通路在用和停用记录、详细透析记录、透析病程记录等 |  |  |  |
| 5.2 | 能查看患者历史医嘱记录 |  |  |  |
| 5.3 | 能编辑患者的病程记录模板，方便在模板上更改，无须每次书写全部内容 |  |  |  |
| 5.4 | 能编辑患者宣教模板，方便在模板上更改，无须每次书写 |  |  |  |
| 5.5 | 能对患者进行医嘱和透析宣教的推送，方便患者在手机上读取。且该推送可以对同类型患者进行批量推送 |  |  |  |
| 5.6 | 支持对患者进行分类、标记，方便今后查找和筛选 |  |  |  |
| 5.7 | 能对患者信息建档，录入干体重、透析方案、病程记录、病史等各项进行 |  |  |  |
| 5.8 | 能记录患者的首透病程、日常病程、查房记录、阶段小结、手术记录、死亡记录、出院记录、输血记录等信息。 |  |  |  |
| ★5.9 | 具备肾科临床工具，包括肾小球滤过率、BMI、体表面积、KT/V、蛋白分解率、内生肌酐清除率、肾衰指数、血透-残肾尿素清除率、校正钙浓度等计算公式，方便随时计算。 |  |  |  |
| 6 | 科室质控分析功能 |  |  |  |
| 6.1 | 具备患者基本信息的统计分类，包括免疫学类型、血管通路类、转归统计等 |  |  |  |
| 6.2 | 对于治疗项目HD，HDF，HP等类型的相关统计分析 |  |  |  |
| 6.3 | 具备患者长期干体重变化趋势，血压变化趋势查看和分析等 |  |  |  |
| 6.4 | 具有耗材出入库、使用等统计分析功能 |  |  |  |
| 6.5 | 具备各类实验室检查项目的统计分析功能，如血常规对比分析 |  |  |  |
| 6.6 | 支持免费升级和添加行业新标准的各类统计项目 |  |  |  |
| 6.7 | 支持各类质控达标的过程监测，查询达标率和完成率 |  |  |  |
| 6.8 | 具备科室工作量统计分析，能查询每个工作人员的工作量 |  |  |  |
| ★6.9 | 具备决策分析模块，可以对患者进行贫血管理，自动将血红蛋白在不同区间的患者进行分类显示，以表格和柱状图方式显示，并标记出近期变化趋势，可显示曲线图。医生在查看后还可以进行标记状态，从而方便快速调整患者用药方案。 |  |  |  |
| ★6.10 | 可以对患者进行容量管理，自动将患者的平均超滤率进行分类显示，从低到高依次展示，以表格和柱状图方式显示，从而快速发现哪些患者的容量管理有问题，给出针对性治疗方案。 |  |  |  |
| ★6.11 | 可以对患者进行自动营养分析，根据白蛋白的范围对患者进行归类，以表格和柱状图方式显示，并标记处最近的白蛋白变化趋势，查看后还可以对患者进行一键标记处理记录。 |  |  |  |
| ★6.12 | 可以对骨矿物质进行自动筛选，根据甲状旁腺激素的数值，自动对患者进行分类，以表格和柱状图方式显示，方便医生快速处理不达标患者，并可一键标记处理结果。 |  |  |  |
| 7 | 具备移动平板端功能： |  |  |  |
| 7.1 | 具备移动平板端功能，采用无线wifi接入系统，也可以配置4G芯片卡，在断网时接入。 |  |  |  |
| 7.2 | 平板端可直观显示当前班次和区域患者，方便护士随时进行透前评估和透后评估，监测记录，症状和处理记录，医嘱执行等，并且随时可调整干体重 |  |  |  |
| 7.3 | 平板端护士所需要记录的患者症状和处理、透后凝血情况、内漏或导管情况、透后症状、并发症、透析后宣教等均提供选项功能，无须打字录入，特殊情况下可在需要编辑文字 |  |  |  |
| 7.4 | 平板端可以查看最近几次患者的透析详细记录，血压变化趋势，体重变化趋势等 |  |  |  |
| 7.5 | 平板端可以查看检验结果、病程记录等医疗结果 |  |  |  |
| 7.6 | 平板端可以医护设置电子签名，也可以让患者在治疗后签名并保存到透析单中 |  |  |  |
| 7.7 | 可以连接具备GPRS功能的便携式血压计，实现数据自动获取，无需手动录入血压 |  |  |  |
| 7.8 | 透析过程中血压监测：能一个页面看到所有患者的生命体征和关键信息，并进行预警，在平板上显示。 |  |  |  |
| ★7.9 | 可以快速查看操作日志，了解关键操作是于几点几分，由哪个医生、护士完成，从而方便进行追踪。点击日志还可以显示在当时操作之前的详细信息。 |  |  |  |
| ★7.10 | 可以查看信息预警，在平板主界面上可查看预警信息，包括费用预警、自卑要预警，如果有出现低血压、高血压、透析中临时医嘱等情况，会在主界面上以显著标识符号进行警示，并具有数字提醒有几条警告信息。 |  |  |  |
| ★8 | 具备移动手机端功能 |  |  |  |
| 8.1 | 具备医护人员移动手机端功能，在医院局域网下在手机上查看当日患者排班情况，患者透析处方，监测记录以及透前透后评估等，方便随时交流 |  |  |  |
| 8.2 | 医生手机端可以使用医嘱模板快速开具临时医嘱，长期医嘱，并且可以推送到指定日期，无需每次开，并且数据能同步到电脑 |  |  |  |
| 8.3 | 医生手机端可以查看最近几次患者的透析超滤曲线，体重变化曲线，透析日期和模式 |  |  |  |
| 8.4 | 医生手机端可以查看任一患者的历史检验记录、病程记录等情况 |  |  |  |
| 8.5 | 护士手机端可以查看费用余额、药品余额，并进行预警 |  |  |  |
| 8.6 | 医护手机端可以随时进行电子签名，并同步到透析记录单 |  |  |  |
| 8.7 | 具备患者移动手机端功能，患者可在个人手机上查看自己的排班情况，用药提醒，家庭宣教等 |  |  |  |
| 8.8 | 移动终端必需与个人账号一一对应，并进行绑定，不能互相混用，并设置权限，保证数据安全 |  |  |  |
| 9 | 具备设备管理功能 |  |  |  |
| 9.1 | 具有对血透机进行日常维护和登记功能，需包括使用患者，时间，消毒情况，维修记录情况等，且可以随时查询历史记录，并可打印。 |  |  |  |
| 9.2 | 能对水处理的日常使用进行登记和维护，并可按照实际需要调阅登记记录，按需打印 |  |  |  |
| 10 | 系统对接 |  |  |  |
| 10．1 | HIS系统数据提取：病人信息，医嘱信息，检验信息，pacs信息可与医院信息系统对接，实现各类数据读取，拒绝手动录入。 |  |  |  |
| ★10.2 | 与国家血液净化平台及省质控数据通过前置机进行实时传输； 自动导出患者相关检查资料。并按照四川省、成都市血液净化质控中心要求，对透析充分性、血压、HB、钙、磷、PTH、铁代谢、传染病指标、检查人次、死亡率等进行汇总分析。 国网信息对接包含：患者基本信息、诊断信息、既往病史、透析状态、血透信息、治疗信息、实验室检查、辅助检查； |  |  |  |
| 11 | 床旁血压计无线物联 |  |  |  |
| 11．1 | 具备与带网络功能的便携式床旁血压计进行对接，获取透析过程中血压测量数据； |  |  |  |
| 12 | 院外监测功能 |  |  |  |
| 12.1 | 支持患者家用血压计院外血压测量与系统对接，医护人员可以实时监控患者院外血压 |  |  |  |
| 13 | 智能图片识别 |  |  |  |
| 13.1 | 支持部分大屏幕血透机界面参数通过移动手机端、平板端拍照识别，系统自动识别机器参数，保存入系统，并且可以记录到各个参数对应位置 |  |  |  |
| 14 | 穿刺位点管理 |  |  |  |
| 14.1 | 系统提供穿刺位点标记标准模型图，并可以支持手机拍摄上传患者真实通路实照，支持灵活的位点数量、位置、指向标记，并记录每次穿刺的具体位点，为下次穿刺提供指引，并可以统计查询历次穿刺信息及异常情况； |  |  |  |
| 15 | 服务年限：产品服务5年，5年后产品具备新功能免费升级服务，现场服务和巡检服务续签服务协议； |  |  |  |
| 15.1 | 服务升级 |  |  |  |
| 15.2 | 服务期内提供自动升级服务，无需人员到现场即可更新，保证更新及时性，使用户客户端软件始终为最新版本。 |  |  |  |
| 16 | 具有健康教育：患者微信端+健康宣教+排班推送+健康监测等 |  |  |  |
| 17 | 统计功能：查看透析报表，工作量报表，耗材使用报表，药品报表、并发症统计、各类检验质控报表。 |  |  |  |
| 18 | 其它拓展功能模块 |  |  |  |
| ★18.1 | 具备多中心质控平台功能：提供多中心质控平台功能，医院如有多个院区和血透室，可以对多中心进行数据汇总查看。 |  |  |  |
| ★18.2 | 具备感控管理大功能模块，可以通过平板进行感控检查，至少包括：手卫生检查、透析导管皮肤出口护理检查、内瘘拔针检查、自体内瘘穿刺检查，检查过程中自动记录检查时间，检查结果可以打印汇总显示。 |  |  |  |
| ★18.3 | 具备门诊处方和药房管理大功能模块，独立于医院门诊药房系统之外，在特殊情况下，可以在血透系统内独立开具处方和药品，处方单内应包含患者信息、诊断、药品及价格、开药医生、日期等信息，并可设置套餐，查询就诊记录。 |  |  |  |
| 19 | 与医院HIS系统、LIS系统互联互通，数据交互和共享，如产生费用由中标方负责支付。 |  |  |  |
| 区域 | 产品名称 | 数量 | 明细 | 备注 |
| 接诊区 | 条码打印机 | 1台 | 医护工作区 | 佳博 |
|  | 扫描仪 | 2台 | 接诊区 | 科密 |
|  | 体重秤 | 1台 | 候诊区 | 上海志荣 |
|  | 台式血压计 | 1台 | 接诊区 | 爱安德 |
|  | 前置机 | 1台 | 中心机房 | 达到医院使用要求 |
|  | 患者上机卡 | 500套 | 接诊区 | 达到医院使用要求 |
| 治疗区 | 平板电脑 | 12台 | 透析区域 | 达到医院使用要求 |
|  | 物联网血压计 | 11台 | 透析区域 | 脉搏波9802 |

十二、商务条款

（一）、实施时间、地点及验收方式：

1、实施时间：合同生效后30日历天以内。

2、实施地点：重庆市合川区人民医院指定地点。

3、合川区人民医院血透管理系统接入完毕后进入正式运行且稳定运转在15天以上，各项软件功能运行正常，生成的相关数据准确，各项安全性都有保障，达到上级部门及相关文件的要求及互联互通要求，在双方以书面方式确认项目验收完成。

（二）、质量保证及售后服务

1、产品质量保证期

自验收之日起，提供于5年7x24的免费质保。

2.售后服务内容

供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

（1）电话咨询

中标方应当为采购方提供技术援助电话，解答采购在使用中遇到的问题，及时为采购方提出解决问题的建议。

（2）故障响应时间要求

中标方接到采购方出现问题的通知后立即作出响应，4小时内到达现场进行处理。

（三）、付款方式

中标方安装调试完毕,经采购方验收合格后， 7个工作日内采购方支付中标合同总款的90%，剩余总款的10%作为质保金在中标方承诺的免费质保期满后7个工作日内一次性支付。

（四）、知识产权

采购方在中华人民共和国境内依法使用投标人提供的合法、正版软件、货物及服务时，免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉；如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和赔偿费用，采购方对此软件已付款项，中标人必须无条件全额退还。

（五）、其他

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（六）、报价文件包括：

（一）报价函（格式附后）

（二）报价表（格式附后）

（七）、资质审查文件内容包括：

（一）企业法人营业执照（副本）、税务登记证（国税和地税）、组织机构代码证复印件并加盖投标单位鲜章。

（二）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件并加盖投标单位鲜章。

（三）诚信声明（格式）

（四）售后服务承诺函（原件）。

（五）商务承诺

（六）商务差异表（格式）

（七）技术承诺

（八）技术差异表（格式）

（八）、供应商资料报送份数、密封及标记：

（一）投标文件的份数

1、投标文件由 “资格证明文件”和“报价文件”二部分组成，每一部分一式贰份，其中正本一份，副本一份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。报价文件大、小写不一致的，以大写为准。

2、投标文件正本必须加盖骑缝章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件的密封

1、投标文件“资格证明文件”和“报价文件”按照二部分封装，各部分的正副本封装在一个密封袋内。密封袋封面上注明项目名称、投标人名称（加盖投标单位公章）和地址、“资格证明文件”、“报价文件”、 及“不准提前启封”字样。密封袋的封口处必须加盖投标人单位公章或授权代表签字。

2、每一本投标文件各自装订成册编制目录，并逐页编著页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称（加盖投标单位公章）和地址、“正本”、“副本”字样。

（九）、报价：

全部用人民币报价，实行一次性报价。报价含设备、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用，即交钥匙工程价。投标报价超过限价报价无效。

（十）、中标方式：

在满足采购需求、商务的条件下，以报价最低的为拟中标单位。

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

- 法定代表人身份证明书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （集中采购机构名称）：

- （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

- 年   月   日

- （附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （集中采购机构名称）：

- （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

- 我单位对被授权人的签名负全部责任。

- 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

- 被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

- （附：被授权人身份证正反面复印件）

- （投标人公章）

- 年   月   日

- 报  价  函

重庆市合川区人民医院：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购邀请函，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照采购邀请函中的一切要求，提供货物和服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。

2.我们现提交的报价文件为：“资格证明文件”和“报价文件”二部分组成，每一部分一式三份，其中正本一份，副本二份。

3.我们完全理解和接受贵方采购邀请函的一切规定和要求，完全答应采购邀请函中规定的所有条件和评审办法。

4.如果我方投标文件被接受，我方将履行采购邀请函中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按采购邀请函规定，交纳           人民币的投标保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

报价表

| 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年    月     日

投标货物与招标货物商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 货物名称 | - 招标货物商务要求 | - 投标货物商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

- 技术差异表（格式）

- 采购项目名称：

| - 货物名称 | - 招标货物主要参数 | - 投标货物主要参数 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。