- 竞争性谈判文件

项目编号：2020KJ1

项目名称：模拟人等示教用具

采   购   人：重庆市合川区人民医院

- 二〇二〇年六月

竞争性谈判邀请书

重庆市合川区人民医院拟采购模拟人等示教用具，欢迎合格的供应商前来参加竞争性谈判。有关事项说明如下：

一、采购项目名称：穿刺示教模拟人

二、采购方式：竞争性谈判

四、采购需求一览表

| 采购内容 | 规格型号 | 数 量 | 质保期 | 保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 心肺复苏训练考核系统 | 见参数 | 1 | 一年 | 600 |
| 清创缝合模拟人 | 见参数 | 1 |  |  |
| 体格检查模拟人 | 见参数 | 1 |  |  |

以上为一包，总限价27000元。

五、资金来源

单位自筹资金，资金已到位。

六、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本采购项目内容；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

七、投标、开标说明

（一）招标文件发售地点：网上下载。

（二）报名时间：2020年6 月17日上午9：00-9：30。

（三）报名地点：重庆市合川区人民医院行政楼1楼招标办（南津街希尔安大道1366号）。

（四）开标时间： 2019年6 月17日9：30  。

（五）开标地点：重庆市合川区人民医院行政楼1楼招标办（南津街希尔安大道1366号）。

（六）项目咨询：龙老师，联系电话：023-42821271

投标咨询：尹老师，联系电话：023-42827145

八、其他事项

（一）本采购项目不需要提前报名，投标人在投标文件递交时间内现场报名。凡有意参加投标者，从本招标公告发布之日起，请在合川区人民医院网站或行采家网站上下载本项目的招标文件、答疑、补遗等开标前的有关资料，不论投标人下载与否，招标人都视为投标人收到以上资料并全部知晓有关招标过程和事宜，否则，由此产生的一切后果由投标人自负。

（二）投标人自行承担参加本项目的全部费用、责任和风险。

九、技术条款

见下表。

| 序号 | 设备名称 | 设备图片 | 参数功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心肺复苏训练考核系统 |  | 1.心肺复苏训练考核系统需集教学、培训、考核和实际操作于一体，知识全面、交互式急救训练系统，可用于心肺复苏培训，执行标准《2015 美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 2.至少需由心肺复苏模拟人、高清液晶显示监测盒、无线手持遥控终端组成；高清液晶显示监测盒采用8英寸液晶屏显示，画面清晰。 3.可自由选择无线或有线连接，满足不同场景使用需求。 4.模型为成年男性整体人，采用高分子材质，环保无污染，肤质仿真度高；解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，可水平转动180 度，有利于清除异物。 5.胸部体表标志明显(胸骨角、乳头、剑突等)，便于胸外按压的操作定位；手感真实肤色统一，形态逼真。 6.上肢关节灵活, 上臂可行肌内注射。 7.可模拟生命体征：CPR全流程感应，包括：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射等，其中“急救呼叫”“检查呼吸”可通过遥控手持终端操作，其余都可通过模拟人感应。 8.模型拍打肩部可进行意识判断且能监测。 9.可进行清除口腔异物操作检测：口腔内置清除异物传感器，可检测操作者是否按照规范要求操作。 10.瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化而自动发生变化(有缩小、正常、散大3种状态，双侧都可直接/间接对光反射)；抢救成功后，瞳孔对光反射恢复正常。 11.初始状态时，可触及颈动脉搏动，抢救状态下，颈动脉搏动消失；抢救成功后，颈动脉搏动恢复；模型人也可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动。 12.可行胸外按压，可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，可行口对口人工呼吸或使用简易呼吸器通气，有效人工呼吸可见胸廓起伏。 13.模型人与高清液晶显示监测盒既可可有线连接，也可无线连接，满足不同场景使用需求。 14.具有多种操作模式，至少具有训练模式、考核模式、实战模式。 15.CPR全流程监测，显示包括：意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道、瞳孔对光反射等，并对操作顺序进行判断，正确为绿色点，错误为灰色点。 16.全程实时电子监测多项指标，显示波形，统计数据。吹气部分监测吹气次数（多吹、少吹）、吹气量（过大、过小）、吹气平均时间。按压部分监测按压次数（多按、少按）、按压位置（正确、错误）、按压深度（过大、过小）、按压频率（正确、错误）、按压回弹。实时显示吹气操作图形，通过图形可判断吹气量。实时显示按压操作图形，通过图形可判断按压深度、按压频率、按压回弹情况。按压复活后显示正常心电图。 17.模型人的瞳孔缩放和颈动脉搏动可以通过监测盒开启和关闭。 18.按压达标率、吹气达标率、操作时间等可分别设置。 19.成绩单内容至少需涵盖：操作方式、意识判断、急救呼叫、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、开放气道，操作中按压和吹气的次数、按压正确和错误的次数，按压错误原因和相应次数、吹气正确和错误的次数、吹气错误原因和相应次数、设定时间、操作时间和考核评定。 20.可选择结束后自动打印或手动打印。 21.具有自动休眠功能，考核系统5分钟无操作，屏幕自动休眠，进入省电模式。 22.具有动态效果演示，可模拟心脏搏动显示、模拟心电波形显示、CPR操作动画显示、钜形图表数据统计。 23.遥控手持终端可控制模拟人复苏或心脏骤停状态，一键显示“瞳孔正常”、“瞳孔放大”、“脉搏有”、“脉搏无”。 24.遥控手持终端可对操作模式进行选择。可控制CPR流程显示，特别是“急救呼叫”、“检查呼吸”显示。可控制监测盒的开始、停止、复位、打印、回放等功能，回放数量达20个。 25.内置大容量可充电锂电池（5200mAh/11.1V），便于室外使用，可加装外部电瓶支持野外使用。 26.面皮和肺袋均可更换。 | 1 |
| 2 | 清创缝合模拟人 |  | 1.模型为整体人，关节灵活，可实现多种操作体位。 2.需设置身体多处伤口，至少需包括头、腹部、手背、股部等。 3.皮肤结构清晰，具有皮肤真实张力。 4.缝合后针眼不明显，可进行多次练习。 5.可练习清创缝合术。 6.可练习气管切开术后护理、造瘘口护理、肌肉注射护理功能等。 7.配有一副面具套，可随伤口增加，附在主体人面部。 | 1 |
| 3 | 体格检查模拟人 |  | 1.模型需为成年女性标准体型，关节灵活，可实现多种体位：躯干-旋转、屈伸，颈部-旋转、屈伸、侧弯，肩部和臀部-内收、外展、旋转、屈伸，肘部-旋内、旋外、屈伸，膝部-旋内、旋外、屈伸，腕部-旋内、旋外、屈伸，踝部-旋内、旋外、背屈、跖屈。 2.可训练床上擦浴、更衣。 3.可训练辅助病人轴线翻身法、肢体约束法、肩部约束法、全身约束法、移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人等内容。 4.可训练眼部护理、耳部护理、口腔护理、气管切开术后护理、氧气吸入法、雾化吸入疗法等护理内容。 5.瞳孔观察示教：正常与散大。 6.可训练鼻饲法，插入45-55cm时，可以通过抽出模拟胃液。 7.可训练洗胃术,可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃。 8.可进行肌内及皮下注射，左右上臂、臀部、均有注射模块，可注入真实药液。 9.腹壁需设有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。 10.男女可互换导尿、留置尿管和膀胱冲洗。模型人可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑。男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，真实尿道长度（18—20cm）。女性尿道充分体现短、粗、直，真实尺寸（3—5cm），具有尿道口、阴道口、阴蒂等。导尿术成功后可导出模拟尿液。 11.可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠、保留灌肠操作。 12.肌内、皮下注射模块均可反复练习且可更换。 13.左手可练习静脉穿刺和静脉输液。 | 1 |

十、商务条款

（一）供应商应具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

（二）执行日期及交货地点：

1、交货时间：合同签订后一周内交货。

2、交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：

按照医院送货时间、送货数量要求分批次按时送货。医院随时对产品送检抽查，如发现不符质量及功能技术要求，院方拒绝付款，造成的一切经济损失全部由供方承担。

十一、付款方式：

质保期一年，验收合格付90%，余款质保期满3个月内付清。

十二、报价文件包括：

（一）报价函（格式附后）

（二）报价表（格式附后）

十三、资质审查文件内容包括：

（一）企业法人营业执照（副本）、税务登记证（国税和地税）、组织机构代码证复印件并加盖投标单位鲜章。（投标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。）

（二）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件并加盖投标单位鲜章。

（三）诚信声明（格式）

（四）售后服务承诺函（原件）。

（五）商务承诺

（六）商务差异表（格式）

（七）护理模拟人规格型号及纸质等承诺

十四、供应商资料报送份数、密封及标记：

（一）投标文件的份数

1、投标文件由 “资格证明文件”和“报价文件”二部分组成，其中“资格证明文件”一式二份，其中正本一份，副本一份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。报价文件大、小写不一致的，以大写为准。“报价文件”一份，单独封装。

2、投标文件正本必须加盖骑缝章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章，其中规定格式的文件应当按要求签名和加盖投标人公章。

3、若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件的密封

1、投标文件“资格证明文件”和“报价文件”按照二部分封装，各部分的正副本封装在一个密封袋内。密封袋封面上注明项目名称、投标人名称和地址、“资格证明文件”、 “报价文件”、 及“不准提前启封”字样。密封袋的封口处必须加盖投标人单位公章或授权代表签字。

2、每一本投标文件各自装订成册编制目录，并逐页编著页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称和地址、“正本”、“副本”字样。

十五、报价：全部用人民币报价。报价含设备、运输、安装、调试、培训、税费等一切费用，即交钥匙工程价。投标报价超过限价报价无效。

十六、中标方式：在满足采购需求、商务的条件下，以报价最低的为拟中标单位。

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

- 法定代表人身份证明书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （采购机构名称）：

- （法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任           （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

- 特此证明。

- （投标人公章）

- 年   月   日

- （附：法定代表人身份证正反面复印件）

- 法定代表人授权委托书（格式）

- 采购项目名称：

- 致：                     （采购机构名称）：

- （投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

- 我单位对被授权人的签名负全部责任。

- 在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

- 被授权人签名：               投标人法定代表人签名：

- （附：被授权人身份证正反面复印件）

- （投标人公章）

- 年   月   日

- 报价函

重庆市合川区人民医院：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购邀请函，经详细研究，决定参加该项目的报价。

1.愿意按照采购邀请函中的一切要求，提供货物和服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写RMB：    元。

2.我们现提交的报价文件为：“资格证明文件”和“报价文件”二部分组成，每一部分一式三份，其中正本一份，副本二份。

3.我们完全理解和接受贵方采购邀请函的一切规定和要求，完全答应采购邀请函中规定的所有条件和评审办法。

4.如果我方投标文件被接受，我方将履行采购邀请函中规定的各项要求，按《中华人民共和国政府采购法》和合同约定条款承担我方的责任。

5.若我们成为成交供应商，我方将按照最终结果签订合同，并且严格履行合同义务。本报价函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6.我方同意按采购邀请函规定，交纳           人民币的投标保证金。

竞标人（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

报价表

| 项目名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 大写：人民币 |  |  |  |  |  |

投标人：                            法人授权代表：

（公章）                               （签章）

年    月     日

投标货物与招标货物商务条款差异表

- 采购项目名称：

| - 货物名称 | - 招标货物商务要求 | - 投标货物商务应答 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。

- 投标货物规格型号及纸质等差异表（格式）

- 采购项目名称：

| - 货物名称 | - 招标货物主要参数 | - 投标货物主要参数 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1、该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

2、该表可扩展。