合川区人民医院生物安全柜设备参数购前收集表

|  | 产品型号 |  |  |  | 产品品牌产地 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产品价格 |  |  |  | 厂商名称 |  |  |
|  | 地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 基本配置及要求 |  | 双人使用100%外全外排型 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备参数功能配置名称 |  |  | 似供产品参数功能配置 |  |  | 备注说明 |
|  | 平均下降风速：m/s； |  |  |  |  |  |  |
|  | 平均吸入口风速m/s |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪音 dB |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品过滤效率：送风和排风过滤器均采用高效过滤器，对0.3μm（0.12）颗粒过滤效率≥99.99% |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品结构：柜体采用倾斜角设计，工作区采用四面（左右二侧、后部、底部）负压环绕设计，安全柜裸露工作区三侧壁板采用304#不锈钢一体化结构，内部可清洗部位采用大圆角处理，工作台面材质为304#不锈钢，采用盆状式设计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子不小于？ |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品安全性：菌落数≤？CFU/次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品交叉污染安全性：菌落数≤？CFU/次 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品柜体和支架可分离，脚轮与支架一体化设计，安全柜即可通过脚轮安全移动，也可以通过调节脚轮支脚进行固定和调平 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品前窗玻璃采用双层夹胶防爆安全玻璃，电动控制前窗玻璃门或采用脚踏控制、按键控制或遥控控制，玻璃门升降到安全操作高度时，自动停止升降 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品为LED显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速，显示安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度，送风和排风过滤器的阻力，显示过滤器的使用时间并由条码显示过滤器的使用寿命 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品预约定时功能，能根据需要设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品报警系统：声光报警 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品玻璃门不在安全高度报警 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤器压力超高报警 |  |  |  |  |  |  |
|  | 过滤器失效更换报警 |  |  |  |  |  |  |
|  | 气流波动报警：当安全柜的气流波动超过标称值的20%时 |  |  |  |  |  |  |
|  | 产品整机免费质保2年 |  |  |  |  |  |  |
|  | 所供设备标准配置及功能： |  |  |  |  |  |  |
|  | 所供设备可选配配置及功能： |  |  |  |  |  |  |

注：1、此调查表可扩展

2、此调查表产品供应厂商须在北京时间2020年05月14日18点前以电子邮件的方式发送到：hcrmyyjw2018@163.com，依据邮箱发送记录时间 ，过时将不与采纳。

3、此调查表纸质件经办人签字后加盖单位鲜章（含有效国家医疗器械注册证），寄到合川区人民医院 医学装备科 胡蓉 18996008201