**关于合川区人民医院锅炉低氮改造维修项目的补遗公告**

各潜在投标人：

“重庆市合川区人民锅炉低氮改造项目”（采购编号 ：2021052）招标文件部分内容作以下补遗：

一、“第一篇 竞争性谈判邀请书”中的“一、竞争性谈判内容”改为

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分包** | **名称** | **数量** | **采购预算**  **（万元）** | **保证金（元）** | **备注** |
| 1 | **锅炉低氮改造维修** | 2 | 18.4 | 3600 | 需改造维修2台锅炉 |

二、“第一篇 竞争性谈判邀请书”、“三、谈判资格”中的“4、投标人投标时必须提供锅炉制造商出具本次招标主要设备产品（低氮燃烧器）与锅炉匹配证明书。”该项特定资格条件需调整提供证明文件，此证明文件为格式文本，详见附件一。

其余内容无调整，特此函告！

重庆市合川区人民医院

2021年11月1日

附件一

**燃烧器与锅炉匹配证明**

兹证明：

由XXXX有限公司出卖给合川区人民医院的2台品牌为“XXX”，型号为XXXXX 的超低氮燃烧器，经用户给我司发送过来的燃烧器型式试验报告及其各项参数，能够符合用户的以下2台锅炉的各项参数要求：

1、锅炉型号:LSS2-1.0-Y(Q） 编号:LS2-13001和LS2-13002

且燃烧器火焰尺寸符合锅炉炉膛尺寸。

2、燃烧器输出功率与锅炉匹配，满足锅炉满载输出。

****特此证明！

扬州斯大锅炉有限公司

2021年 月 日

注：请在公司署名处加盖扬州斯大锅炉有限公司的公章，该证明文件为格式文本，与资质文件装订在一起。