**关于合川区人民医院消毒类、自体血回输体机等耗材项目的补遗公告**

各潜在投标人：

“重庆市合川区人民医院消毒类、自体血回输机等耗材”项目（采购编号 ：2021056）招标文件部分内容作以下补遗：

一、“第二章 项目技术规格、数量及质量要求”中的“包1纸塑包装袋”增加以下要求：

1.具备安全评价报告

2.产品材质要求为：医用透析纸+多层复合膜；有能满足科室使用的各种规格型号，医用透析纸的纸张克重≥70g；可洁净剥离，无落絮；

3.厂家需要提供出厂检验报告，内容包含：

|  |  |
| --- | --- |
| （1） | 质量测定报告 |
| （2） | 微生物屏障试验 |
| （3） | 灭菌因子穿透试验 |
| （4） | 无菌有效期 |
| （5） | 有效期 |
| （6） | 灭菌对包装标识影响 |
| （7） | 灭菌因子残留测定（压力蒸汽灭菌无需） |
| （8） | 生物相容性测试（首次需要） |
| （9） | 初始污染菌（首次需要） |
| （10） | 微粒污染（首次需要） |

其余内容无调整，特此函告！

重庆市合川区人民医院

2021年11月12日

附件一

**燃烧器与锅炉匹配证明**

兹证明：

由XXXX有限公司出卖给合川区人民医院的2台品牌为“XXX”，型号为XXXXX 的超低氮燃烧器，经用户给我司发送过来的燃烧器型式试验报告及其各项参数，能够符合用户的以下2台锅炉的各项参数要求：

1、锅炉型号:LSS2-1.0-Y(Q） 编号:LS2-13001和LS2-13002

且燃烧器火焰尺寸符合锅炉炉膛尺寸。

2、燃烧器输出功率与锅炉匹配，满足锅炉满载输出。

****特此证明！

扬州斯大锅炉有限公司

2021年 月 日

注：请在公司署名处加盖扬州斯大锅炉有限公司的公章，该证明文件为格式文本，与资质文件装订在一起。