关于放射科部分区域改造项目的补遗公告

各位潜在供应商：

现将放射科部分区域改造项目（编号：2022009）第三篇  谈判项目技术需求：“一、工程范围、内容及要求”中的“4.工程量清单  水管安装及配件（顶内管道、管件安装，扣板拆除与恢复、塑料管卡等）”该项将工程量“500”改为“1”。

4.工程量清单

| 项目 | 综合单价（限价） | 工程量 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 木质隔墙拆除 | 10 | 20 |  |
| 轻质隔墙（轻钢龙骨，双面木工板基层，石膏板面层） | 130 | 138m2 |  |
| 墙面乳胶漆（腻子两遍，乳胶漆两遍） | 20 | 276m2 |  |
| 10cm瓷砖踢脚线 | 5 | 92m |  |
| 开门洞 | 200 | 1项 |  |
| 象牙白实木烤漆套装门（0921） | 1000 | 6扇 |  |
| Ppr给水管dn32 | 7.75 | 15m |  |
| PVC排水管dn75 | 7 | 25m |  |
| 水管安装及配件（顶内管道、管件安装，扣板拆除与恢复、塑料管卡等） | 500 | 1 |  |
| 不锈钢地漏 | 40 | 1 |  |
| 陶瓷成品拖布池 | 280 | 1 |  |
| 楼板钻孔 | 50 | 3 |  |
| 建渣外运 | 400 | 1项 |  |
| 合计 |  |  | 31981.25 |

请各投标单位按照更改后的内容进行响应，其余部分无调整，特此告知！

合川区人民医院招标办

2022.3.23