## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 核医学科 | 单光子发射计算机断层成像系统 SPECT/CT | 1 | 1、带有独立诊断CT的一体化SPECT/CT产品 2、机架孔径 ≥ 70 cm 3、CT排数≥8排 4、球管阳极热容量 ≥ 2 MHU 5、具备高级骨成像功能技术
2 | 神经外科 | 神经外科荧光显微镜 | 1 | 1、主要用于神经外科手术区域照明和放大并支持手术过程中的观察，双人四目配置，主刀镜和助手镜各一套，电磁锁落地式支架，满足神经外科手术的要求 2、主显微镜：双人四目，适用于显微神经外科手术 3、具有荧光造影功能 4、工作站可录制分辨率1080p 的HD全高清视频 5、≥27英寸高清触摸屏显示器
3 | 皮肤科 | 超声治疗仪 | 1 | 1、波束类型：会聚型 2、声工作频率：≥ 4MHz 3、超声输出方式：脉冲式 4、设备显示工作状态、输出功率以及定时时间 5、软件界面调节定时时间、功率档位 6、手柄按钮控制开始或停止超声输出，或由脚踏开关控制开始或停止超声输出