重庆市合川区人民医院关于监控系统维保服务的采购补遗

各潜在投标人：

“重庆市合川区人民医院监控系统维保服务”（采购编号 ：2023011）招标文件部分内容作以下补遗：“第二篇谈判项目技术（质量）需求”的

“二、维保范围包含： 1、前端设备

”修改为：

| 序号 | 区域 | 摄像机（台） | 报警装置 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外 | 44 |  |  |
| 2 | 门诊部A区 | 90 | 17 |  |
| 3 | 门诊部B区 | 40 |  |  |
| 4 | 门诊部C区 | 36 | 2 |  |
| 5 | 门诊部D区 | 55 | 14 |  |
| 6 | 住院部A区 | 119 | 19 |  |
| 7 | 住院部B区 | 87 | 12 |  |
| 8 | 住院部C区 | 73 | 5 |  |
| 9 | 住院部电梯 | 19 |  |  |
| 10 | 感染科 | 43 |  |  |
| 11 | 综合楼（二期） | 155 |  |  |
| 12 | 行政楼 | 21 |  |  |
| 13 | 高压氧舱 | 4 |  |  |
| 14 | 介入室独立监控系统 | 8 |  |  |
| 15 | 手术室独立监控系统 | 52 |  |  |
| 16 | ICU独立监控系统 | 49 |  |  |
| 17 | 急诊部独立监控系统 | 16 |  |  |
| 18 | 发热门诊独立监控系统 | 32 |  |  |
| 19 | 门诊部独立监控系统 | 40 |  |  |
| 合计 |  | 983 | 69 | 如果设备数量有误差以实际数量为准 |

其余内容无调整，特此函告！

- 重庆市合川区人民医院

2023年2月10日