合川区人民医院关于紧急采购一批技能中心示教人的公告

重庆市合川区人民医院为满足业务发展需求及对患者更有效的救治，经院内审批同意，拟紧急采购示教人一批，欢迎有资格的供应商积极参加，相关具体要求如下：

一、采购一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 总限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技能中心示教人 | 一批 | 41.75 | 总限价为明细报价四舍五入的结果 |

二、供应商要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、具备所投标设备制造商认可的经销资格；

2.若不是所投产品的制造商，所投产品属于第二类医疗器械的，投标人应具备经营第二类医疗器械的备案证明（提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件或营业执照复印件。提供营业执照作为证明的，营业执照应有经营或销售第二类医疗器械的内容）；所投产品属于第三类医疗器械的，投标人应具备医疗器械经营许可证（提供许可证复印件）。

3.所投产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）;所投产品属于第二类或第三类医疗器械的，须具有在有效期内的中华人民共和国医疗器械注册证（提供注册证复印件）。

4. 如是进口设备，须提供海关报关单，商检报告，进口许可证等。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、报价要求

谈判地点：重庆市合川区人民医院行政楼一楼招标办（重庆市合川区南津街希尔安大道1366号）

谈判报名时间：2023年3月7日北京时间9:00-9:30

谈判开始时间：2023年3月7日北京时间9：:30。

经评审符合要求的供应商进行二次报价，最低报价供应商中标。

四、项目参数（供应商必须提供产品彩页或厂家盖章的技术参数证明文件）

（一）采购目录、数量、限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 建议限价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价 | 总价 |
| 1 | 高级心肺复苏训练模拟人 （半身） | 6 | 4410 | 26460 |
| 2 | 移动交互式心肺复苏模拟人（手机版） | 2 | 8690 | 17380 |
| 3 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 6 | 4620 | 27720 |
| 4 | 高级婴儿心肺复苏模拟人 | 4 | 4020 | 16080 |
| 5 | 高级成人气道梗塞及CPR模型 | 1 | 2520 | 2520 |
| 6 | 高级婴儿气道阻塞及CPR模型 | 1 | 1080 | 1080 |
| 7 | 电子人体气管插管训练模型 | 4 | 2520 | 10080 |
| 8 | 高级儿童气管插管模型 | 2 | 1080 | 2160 |
| 9 | 新生儿气管插管模型 | 2 | 882 | 1764 |
| 10 | 婴儿气管插管模型 | 2 | 840 | 1680 |
| 11 | 自动体外模拟除颤训练器 | 4 | 3780 | 15120 |
| 12 | 全身四肢骨折固定 | 1 | 6074 | 6074 |
| 13 | 高级创伤模型 | 1 | 3150 | 3150 |
| 14 | 高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型 | 1 | 2580 | 2580 |
| 15 | 病人转移板 | 1 | 1560 | 1560 |
| 16 | 呼吸球囊（成人） | 8 | 150 | 1200 |
| 17 | 呼吸球囊（儿童） | 8 | 150 | 1200 |
| 18 | 呼吸球囊（婴儿） | 8 | 150 | 1200 |
| 19 | 头部固定器 | 1 | 378 | 378 |
| 20 | 颈椎固定器 | 1 | 138 | 138 |
| 21 | 三角巾 | 6 | 7 | 42 |
| 22 | 高智能数字网络化体格检查教学系统（心肺听诊、腹部触听诊、血压测量三合一功能）教师机 | 1 | 26460 | 26460 |
| 23 | 高智能数字网络化体格检查教学系统（心肺听诊、腹部触听诊、血压测量三合一功能）学生机 | 2 | 23310 | 46620 |
| 24 | 高级综合穿刺术技能训练模拟人（前倾坐位） | 1 | 9450 | 9450 |
| 25 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 5810 | 5810 |
| 26 | 腹腔穿刺仿真病人模型 | 1 | 3276 | 3276 |
| 27 | 高级骨髓穿刺病人模型 | 1 | 3465 | 3465 |
| 28 | 心包穿刺与心内注射模型 | 1 | 4284 | 4284 |
| 29 | 胸腔穿刺引流模型 | 1 | 3780 | 3780 |
| 30 | 中心静脉穿刺注射躯干模型 | 1 | 3780 | 3780 |
| 31 | PICC介入模型 | 1 | 2205 | 2205 |
| 32 | 高级外科缝合手臂模型 | 1 | 1134 | 1134 |
| 33 | 高级外科缝合下肢模型 | 1 | 1512 | 1512 |
| 34 | 缝合练习模块（附底座） | 10 | 138 | 1380 |
| 35 | 表面血管结扎止血操作模型 | 2 | 693 | 1386 |
| 36 | 高级直肠指诊检查模型 | 1 | 2835 | 2835 |
| 37 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块 | 5 | 113 | 565 |
| 38 | 脂肪瘤切除术练习模块 | 5 | 113 | 565 |
| 39 | 表皮常见病表处理训练模块 | 5 | 138 | 690 |
| 40 | 脓肿鉴别与切开训练模型 | 5 | 450 | 2250 |
| 41 | 肠管吻合模型（30mm） | 2 | 113 | 226 |
| 42 | 肠管吻合模型（20mm） | 2 | 80 | 160 |
| 43 | 外科打结技能训练模型 | 1 | 882 | 882 |
| 44 | 表面血管结扎止血模型 | 1 | 1080 | 1080 |
| 45 | 深部张力打结训练器 | 1 | 1134 | 1134 |
| 46 | 高级低位包扎模型 | 1 | 1449 | 1449 |
| 47 | 高级高位包扎模型 | 1 | 1449 | 1449 |
| 48 | 剖腹手术切开缝合模型 | 2 | 882 | 1764 |
| 49 | 术前无菌操作训练模型 | 1 | 2520 | 2520 |
| 50 | 外科缝合包扎展示模型 | 1 | 3150 | 3150 |
| 51 | 全功能新生儿高级模拟人 | 1 | 3150 | 3150 |
| 52 | 高级新生儿脐带护理模型 | 1 | 900 | 900 |
| 53 | 高级婴儿护理模型 | 1 | 2400 | 2400 |
| 54 | 小儿灌肠模型 | 1 | 2160 | 2160 |
| 55 | 小儿鼻饲管模型 | 1 | 3654 | 3654 |
| 56 | 高级婴儿头部静脉穿刺训练模型 | 1 | 1039 | 1039 |
| 57 | 高级婴儿全身静脉穿刺模型 | 1 | 2100 | 2100 |
| 58 | 高级婴儿腰椎穿刺模型 | 1 | 1440 | 1440 |
| 59 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 | 1 | 1680 | 1680 |
| 60 | 小儿腹腔穿刺训练模型 | 1 | 3300 | 3300 |
| 61 | 小儿胸腔穿刺模型 | 1 | 3480 | 3480 |
| 62 | 高级妇科综合检查训练模型 | 1 | 5355 | 5355 |
| 63 | 带有胎儿头部的骨盆模型 | 1 | 1500 | 1500 |
| 64 | 骨盆测量示教模型 | 1 | 720 | 720 |
| 65 | 阴道后穹窿穿刺 | 1 | 3906 | 3906 |
| 66 | 产前宫颈变化与产道关系模型 | 1 | 1386 | 1386 |
| 67 | 高级电脑孕妇检查模型 | 1 | 4284 | 4284 |
| 68 | 高级子宫底检查评定模型 | 1 | 2394 | 2394 |
| 69 | 外阴缝合练习模型 | 2 | 648 | 1296 |
| 70 | 高级乳腺视诊与触诊模型 | 1 | 3339 | 3339 |
| 71 | 高级透明刮宫模型 | 1 | 3480 | 3480 |
| 72 | 高级羊膜腔穿刺模型 | 1 | 3780 | 3780 |
| 73 | 女性宫内避孕及训练模型 | 1 | 201 | 201 |
| 74 | 高级静脉穿刺手臂训练模型 | 2 | 945 | 1890 |
| 75 | 高级静脉血液循环系统 | 1 | 3465 | 3465 |
| 76 | 高级动脉穿刺手臂模型 | 1 | 1512 | 1512 |
| 77 | 高级动脉血液循环系统 | 1 | 3150 | 3150 |
| 78 | 高级电子臀部注射训练模型 | 1 | 1980 | 1980 |
| 79 | 高级电子上臂肌内注射训练模型 | 1 | 1575 | 1575 |
| 80 | 多功能肌内注射模块 | 5 | 450 | 2250 |
| 81 | 高级胰岛素注射练习模块 | 1 | 176 | 176 |
| 82 | 高级手臂皮内注射模型 | 2 | 976 | 1952 |
| 83 | 高级压疮(褥疮)护理模型 | 1 | 1620 | 1620 |
| 84 | 高级灌肠和辅助排便训练模型 | 1 | 3300 | 3300 |
| 85 | 高级男性导尿模型 | 1 | 1200 | 1200 |
| 86 | 高级女性导尿模型 | 1 | 1200 | 1200 |
| 87 | 透明男性导尿模型 | 1 | 3024 | 3024 |
| 88 | 透明女性导尿模型 | 1 | 3024 | 3024 |
| 89 | 高级吸痰练习模型 | 1 | 2205 | 2205 |
| 90 | 高级成人气管切开护理模型 | 1 | 2394 | 2394 |
| 91 | 高级鼻胃管与气管护理模型 | 1 | 6020 | 6020 |
| 92 | 全科壁挂系统 | 1 | 12600 | 12600 |
| 93 | 高级耳部检查模型（25种病变） | 1 | 2835 | 2835 |
| 94 | 高级眼内视网膜病变检查模型 | 1 | 2835 | 2835 |
| 95 | 高级鼻腔出血模型 | 1 | 3150 | 3150 |
| 96 | 高级电子肩关节腔内注射模型 | 1 | 4158 | 4158 |
| 97 | 高级电子肘关节腔内注射模型 | 1 | 2800 | 2800 |
| 98 | 高级电子膝关节腔内注射模型 | 1 | 3420 | 3420 |
| 99 | 腕关节穿刺模型 | 1 | 2100 | 2100 |
| 100 | 踝关节穿刺模型 | 1 | 2100 | 2100 |
| 101 | 高级全功能护理训练模拟人(男性) | 1 | 3920 | 3920 |
| 102 | 高级全功能护理训练模拟人(女性) | 1 | 3920 | 3920 |
| 合计金额 |  | 188 |  | 417546 |

（二）项目技术参数需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级心肺复苏训练模拟人 （半身） | 6 | 一、模型特点 1、本模型为成年男性上半身，环保无污染，肤质仿真度高。 2、解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，有利于清除异物；胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位。 3、执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 。 二、功能特点： 1、模拟标准气道开放显示； 2、人工手位胸外按压指显示报警： ·按压位置正确，错误的指示灯显示，错误报警； ·按压强度正确（大于或等于5cm区域），错误（小于5cm区域）的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示CPR按压深度正确，错误的报警提示； 3、人工口对口呼吸（吹气）显示报警； ·吹入的潮气量≤500ml/600ml-1000ml≤的显示分别由条形（黄绿红）数码指示灯移动的动态反馈显示吹气量及错误的报警提示； ·吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警； 4、按压与人工呼吸比：30∶2（单人或者双人）； 5、操作周期：2次有效人工吹气再按压与人工吹气30：2五个循环周期CPR操作； 6、操作频率：最新国际标准：大于或等于100/分钟； 7、检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动； 8、电源状态：采用220V外接电源，经过稳压器稳压输出电源6V或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练； | 高级心肺复苏训练模拟人 1台 控制器 1台 电源适配器（6V/2A） 1个 9针数据线 1根 可更换脸皮 2张 可更换颈皮 2张 可更换肺袋 4个 传感器小弹簧 4个 耳塞 6个 挂件式CPR屏障面膜（A型） 1个 挂件式CPR屏障面膜（B型） 1个 一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1盒 心肺复苏操作垫 1张 豪华手拉推式硬塑箱 1只 |
| 2 | 移动交互式心肺复苏模拟人（手机版） | 2 | 一、模型特点 1、本模型为成年男性整体人，环保无污染，肤质仿真度高。 2、解剖标志明显，具有仿真的头颈部，头可左右摆动，有利于清除异物胸部体表标志明显（胸骨角、乳头、剑突等），便于胸外按压的操作定位 3、执行标准：美国心脏学会(AHA)2020国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准。 二、功能特点： 1、★模拟人支持自建热点，可通过手机扫描二维码无线连接模拟人，手机不需要安装软件，IOS或Andriod平台不限。模拟人身侧配备了液晶显示窗，可清晰显示模拟人的编号，便于多台同时使用时，正确地找到对应模拟人。 2、★模拟人自带锂电池，正常使用时间不小于8小时；模拟人可感应意识判断、脉搏触诊、是否取出口中异物； 3、系统内置不同的CPR场景，包括：溺水、心脏骤停、创伤、中毒、意外低温、电击、过敏等，用户也可添加新的场景，或在现有的场景上进行编辑修改。每个场景都可以有独立的操作流程和评分标准。 4、系统支持视频导引，用户可选择在训练或考核前导入相应的视频场景。 5、模拟生命体征：胸外按压时有模拟心脏按压心电波形；抢救成功后，模拟人可有心电图、颈动脉搏动、散大的瞳孔恢复正常、自主呼吸等变化。 6、可进行胸外按压、气道开放、人工呼吸。 7、★三种操作方式：分为自主训练、自测模式、考核模式。自主训练时，学生可分别进行连续胸外按压或连续吹气操作，针对性的进行训练，完成后有各项错误统计。自测模式时，有操作下一步语音提示，按压吹气时有操作错误提示，并且学生可随时暂停、重置操作。 8、手机系统上条形显示按压深度，正确的按压深度5cm以上,不超过6cm. ·按压深度过少时，条形为黄色。 ·按压深度合适时，条形为绿色。 ·按压深度过大时，条形为红色。 ·按压深度时，具有虚拟按压人同步显示。 9、手机系统上条形显示吹气量：500ml/600ml-1000ml ·吹气量过少时，条形为黄色。 ·吹气量合适时，条形为绿色。 ·吹气量过大时，条形为红色。 ·吹气时，具有虚拟肺同步显示。 10、手机系统上弧形显示操作频率： ·每分100次以下时，弧形为黄色。 ·100-120次/分时，弧形为绿色。 ·每分120次以上时，弧形为红色。 12、支持学员进行按压、通气、按压与通气专项步骤训练，并限定时间；也可自定义时长学员自我测试训练，并为不同水平学员提供多种训练难度。 13、监考功能：学生考核模式时，教师可用另一台手机连接模拟人进入监考模式，查看学生的操作记录、实时的操作数据，并且控制考核暂停或重置。考生可完全自主完成考核，无需教师参与，或者教师也可同时登录系统进行监考。 14、系统可显示操作日志：所有训练和考核数据可自动保存，并区分训练/考核类型，时间及人员，可分类排序，查看。系统自动记录操作流程、胸外按压的次数、过大、过小、按压位置、按压频率、按压中断、吹气次数、吹气量等信息。 15、记录考核的所有成绩单，可根据场景进行查看和统计，了解所有考生的各技能点掌握情况。并以雷达图形式汇总展示各个方面分值分布情况，自动生成评语供学生参考。 16、模拟人标配手机支架，在进行训练考核时，可将手机放在支架上进行操作，高度方向可随意调节，适应各种姿势。 17、模拟人可分为两种联机模式，可自由选择： （1） 手机与模拟人二组合无线联机模式。 （2） 控制器、模拟人二组合联机模式。 18、选择控制器、模拟人二组合联机模式： 18.1、控制器可有线连接模拟人，显示三种操作方式：可进行CPR训练、模拟考核和实战考核。 18.2、CPR训练：可进行按压和吹气，胸外按压时电子监测按压部位；条形码显示吹气量，正确吹气量500-1000ml，吹气过少、合适、过大条形码分别显示黄色、绿色、红色；条形码显示按压深度，按压过浅、合适、过深条形码分别显示黄色、绿色、红色。 18.3、模拟考核：在规定时间内，根据国际心肺复苏标准，完成考核并显示按压成功率及综合评定成绩。 18.4、实战考核：在设定的时间内，根据国际心肺复苏标准，完成前期设定考核标准。 18.5、控制器打印机功能： 成绩单内容涵盖操作方式、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物、每个循环操作中按压和吹气的次数、按压正确/错误次数、按压错误的原因和次数、吹气正确/错误的原因和次数、吹气错误的原因、设定时间、操作时间和考核评定。 18.6、遥控器功能： 开始按键、返回、打印，同模拟人控制器面板上相应按键功能一样。控制模拟人各项急救操作。遥控器可控制模拟人的状态，模拟人瞳孔显示状态，在正常与放大间互相切换。 19.提供训练数据回放功能。 20.按压机械寿命大于100万次。 21.支持学员进行按压、通气。按压与通气专项步骤训练，并限定时间；可自定义学员自我测试训练 22.提供成绩导出，上传至云端功能，保证成绩列表时间与设备时间匹配，可查看成绩统计有图标数据显示。 23.所有训练和考核数据自动保存，并区分训练 /考核类型，时间及人员，可分类排序查看。 24.科查看某一项训练成绩的详情，包括训练总成绩等，并以雷达图像汇总展示各个方面分值分布情况，自动生成评语供学生参考。 ★需提供佐证材料 | 移动交互式心肺复苏模拟人（多模式）1台 头罩（含小白盒）1套 控制器1台 三芯电源线1根 9针数据线1根 遥控器1个 电池2节 热敏打印纸2卷 电源适配器（12.6V/2A）1个 可更换脸皮2张 可更换颈皮2张 可更换肺袋4个 传感器小弹簧4个 耳塞6个 口腔异物2个 一次性CPR训练屏障面膜（50只装）1盒 心肺复苏操作垫1张 豪华手拉推式硬塑箱1只 |
| 3 | 高级儿童心肺复苏模拟人 | 6 | 一、模型特点 1、本模型为儿童整体人，环保无污染，肤质仿真度高。 2、解剖标志明显，乳头、剑突逼真，便于操作定位。具有真实人体的仿真结构，有完整的口鼻腔仿真结构，正确开放气道后，可实现口对口人工呼吸或口对鼻呼吸，并可见胸廓起伏。 3、执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 二功能特点： 1、人工手指位胸外按压显示报警： ·儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm，按压错误时则有的指示灯显示及错误的警。 2、模拟标准气道开放。 3、人工口对口呼吸（吹气）显示报警： · 吹入的潮气量＜150ml~200ml＜的指示灯显示及报警； · 吹入的潮气量在150ml~200ml之间正确指示灯显示； · 吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 4、按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 5、操作周期：先按压再吹气(C-A-B)，按压与人工吹气比为30：2或15：2五个循环周期CPR操作。 6、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 7、检查颈动脉反映：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 8、工作状态：采用220V电源。经过稳压器稳压输出电源6V或采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。 | 高级儿童心肺复苏模拟人 1台 儿童裤子 1条 腰棒 1根 控制器 1台 电源适配器（6V/2A） 1个 9针数据线 1根 可更换脸皮 2张 可更换颈皮 2张 可更换肺袋 4个 挂件式CPR屏障面罩（A型） 1个 挂件式CPR屏障面罩（B型） 1个 一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1盒 心肺复苏操作垫 1张 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 4 | 高级婴儿心肺复苏模拟人 | 4 | 一、模型特点 1、本模型为婴儿整体人，环保无污染，肤质仿真度高。 2、解剖标志明显，根据婴儿的解剖特征和生理特点设计，便于操作定位。 3、执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 二、功能特点 1、人工手指位胸外按压显示报警： ·婴儿按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为4cm，按压错误时则有的指示灯显示及错误的警。 2、模拟标准气道开放，操作时间数码显示。 3、人工口对口呼吸（吹气）显示报警： 正确的吸入潮气量为30-50ml · 吹入的潮气量＜30ml~50ml＜的指示灯显示及报警； · 吹入的潮气量在30ml~50ml的正确指示灯显示； · 吹入的潮气量过快或者超大，造成气体进入胃部指示灯显示及报警。 4、按压与人工呼吸比：30：2/单人或者15：2/双人。 5、操作周期：先按压再吹气(C-A-B)，按压与人工吹气比为30：2或15：2五个循环周期CPR操作。 6、操作频率：最新国际标准：100-120次/分。 7、检查肱动脉反映：手捏压力皮球，模拟肱动脉搏动。 8、工作状态：采用220V电源。经过稳压器稳压输出电源6V或者采用4节1号电池的直流电源状态下工作，适应野外无电源地方训练。可选配锂电池。 | 高级婴儿心肺复苏模拟人 1台 婴儿短裤 1条 控制器 1台 电源适配器（6V/2A） 1个 9针数据线 1根 可更换脸皮 2张 可更换肺袋 4个 挂件式CPR屏障面罩（A型） 1个 挂件式CPR屏障面罩（B型） 1个 一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1盒 心肺复苏操作垫 1张 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 5 | 高级成人气道梗塞及CPR模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位。 2、执行标准：美国心脏学会(AHA)2015国际心肺复苏(CPR)＆心血管急救(ECC)指南标准 功能特点： 二、CPR心肺复苏功能操作 1、可进行气道开放，可进行人工呼吸和胸外按压。电子监测灯光显示按压位置（绿灯）、按压深度（绿灯）和吹气量（绿灯）。 2、模拟标准气道开放，半身模拟人取仰卧位，模型头部必须下颌抬起即抬头（仰头），使气道开放。 3、人工口对口、简易呼吸器等通气方式： 4、吹气时注意观察胸部起伏，判断吹气量大小。 5、吹气量正确黄灯亮 6、人工手位胸外按压：可对模拟人进行胸外按压。模拟人具有重要的解剖标志，可有效的教和练习胸外按压；包含肋架，颈静脉切迹，胸骨和剑突。 7、监测胸外按压深度：至少5cm,不超过6cm 8、按压频率：100-120次/分 9、按压位置正确绿灯亮 10、按压深度正确红灯亮 11、CPR按照按压与通气比例操作：按压：吹气为30：2/ 单人 或15：2/ 双人。 12、模拟颈动脉搏动。用手动打气压迫橡皮球来模拟颈动脉脉搏。搏动根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨颈动脉的搏动强度和频率。 13、气道贯通自主呼吸运动：用手动打气压迫橡皮球来模拟气道贯通自主呼吸运动。自主呼吸根据挤压用力程度的大小，操作者可以分辨呼吸频率和强度。 14、窒息、气道异物阻塞模拟：半身模拟人模拟气道梗塞异物为一圆球或圆柱体，阻塞气道（气管），模拟窒息或气道梗塞情况。 15、标准气道开放：仰头举颏法 16、冲击压迫腹部技能模拟：在半身模型平卧或立位体位上，操作练习气道梗塞异物排出方法。在立位上，用双手紧抱半身模型腹部，向内、向上方向压迫腹部突击用力（模拟压迫两肺部），使气道梗塞异物从口腔突然排出。同样可在平卧体位上，向内上方向突击用力，压迫腹部使气道梗塞异物从口腔突然排出。 17、支持临床梗塞急救办法操作训练（进行成人海氏急救法操作训练） 不完全梗塞：立位腹部冲击法 完全梗塞：仰卧位腹部冲击法 18.单独抠鼻部件可更换，每套提供3个口鼻部件。 19.电源：直流电供电。 | 高级成人CPR模型（半身） 1台 5号电池 4节 搪胶手球及连接管 2套 口鼻部件 2个 一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1盒 |
| 6 | 高级婴儿气道阻塞及CPR模型 | 1 | 一、模型特点 1、该产品可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物的急救。气管异物常见于婴幼儿，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在口中含物说话、哭笑和剧烈活动时，容易将口中含物吸入气管内，引起气管阻塞而导致窒息。 （1）背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌根部用力拍击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动异物和将其排出体外。 （2）胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出。 二、功能特点： 1、正常的气道阻塞模拟：进行人工呼吸时，若模拟患儿的胸部能起伏，说明没有异物，采取胸外拇指按压复苏处理。若模拟患儿的胸部不能欺负，判定为模拟患儿为起气道异物梗塞 ，采取小儿海氏急救法操作。 2、可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； 3、气道贯通时的胸部扩张； 4、窒息、异物阻塞气道的模拟：可将梗塞异物（黑色海绵块）放入口腔咽喉处，模拟婴儿气道梗塞现场。 5、标准婴儿真人比例设计及准确的标准布局。 6、精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨 | 高级婴儿气道阻塞及CPR模型 1台 异物梗塞块（20个） 1袋 可更换脸皮 2张 可更换肺袋 5个 一次性CPR训练屏障面膜（10只） 1包 帆布手提包 1只 |
| 7 | 电子人体气管插管训练模型 | 4 | 一、模型特点 1、成年男性上半身，形态逼真，包括鼻腔，口腔，牙齿，会厌，气管，食管，颈、胸部、真实大小的双肺以及透明胃，解剖标志明显，便于操作定位。 2、环保无污染，肤质仿真度高。 二、功能特点 1、标准的人体解剖结构与真实操作直观演示相组合的功能。 2、活动的下颏和颈关节带来逼真的操作感受 3、舌有弹性，能下压，会厌能随舌根部活动二更接近临床实际，方便暴露声门 4、显示器上指示灯提示是否正确插入气管或误插入食管及牙齿受压 5、可进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作与教学演示。 6、在进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，正确操作插入气道，有电子显示及奏乐功能；供气使双肺膨胀，并注入空气到管子气囊固定管子。 7、进行口腔鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作插入食道，电子显示及报警功能。供气使胃膨胀。 8、进行口腔、鼻腔气管插管的训练操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，有电子报警功能 | 电子人体气管插管训练模型 1台 气管插管控制盒 1个 电源适配器（9V/1A） 1个 成人气管插管含导丝（ID 6.5） 1套 注射器（5ml） 1支 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 8 | 高级儿童气管插管模型 | 2 | 一、模型特点 1、逼真的儿童口、咽、气管以及两肺（塑料囊袋）和胃（塑料囊袋）等解剖结构 二、功能特点 1、可经口、鼻气管插管 2、人工呼吸面罩通气 3、经口鼻腔气道液体吸引 4、儿童头颈可后仰，以便开放气道 5、可以通过吹气方式，测试插管位置是否正确 6、检验气管插管正确与否：导管插入气管，充气时将使双肺膨胀（塑料囊袋）；如果导管误插入食管，充气时将使胃膨胀（塑料囊袋）。 7、可以进行打开气道练习和复苏球-面罩，复苏球-插管之间通气练习。 | 高级儿童气管插管模型 1台 儿童气管插管（ID3.5) 1根 注射器5ml 1支 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 9 | 新生儿气管插管模型 | 2 | 一、模型特点 1、逼真的新生儿解剖结构，标准的头后仰体位。 二、功能特点 1、经口、鼻气管插管，插管手感真实。 2、仿真材料的功能模拟。 3、可以通过吹气方式，观察模拟肺是否膨胀，测试插管是否正确的插入气道。 4.带透明底座。 | 新生儿气管插管模型 1台 新生儿气管插管（ID3.5）1根 |
| 10 | 婴儿气管插管模型 | 2 | 一、模型特点 1、婴儿的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管的真实解剖。 二、功能特点 1、经口、鼻气管插管。 2、仿真材料的功能模拟。 3、模拟婴儿的头部活动后仰，以便正常操作。 4、可以通过吹气方式、来观察模拟肺是否膨胀。以测试插管是否正确的插入气道。 5、观察双肺与胃的供气膨胀 | 婴儿气管插管模型 1台 婴儿气管插管（ID3.5） 1根 |
| 11 | 自动体外模拟除颤训练器 | 4 | - 设计符合人机工程学。由主机、电池盒、训练专用电极贴片和遥控器组成，可进行BLS训练、教学使用。 - 打开面盖，AED自动开机；合上面盖，则设备自动关机。单键除颤功能操作。 3、模拟急救现场AED的工作流程，但无高压电击除颤动作，全程中文语音提示。 中英文语音转换，可调节音量。 4、内置9-12个场景，可模拟不同情景的急救现场情况，可以根据需要随时暂停或继续BLS过程。 5、故障模拟功能，通过遥控器选择可以进行情景模拟的语音提示，包括：除颤过程有其他人接触病人身体，贴片位置错误、贴片位置正确、无需除颤、需要除颤、机器故障、电池电量低。 - 可与任何厂家、任何型号模拟人配套使用； - 供电系统：充电锂电池供电，电池充满电的情况下保证至少200次模拟电击或累积4小时的工作时间，电池使用寿命5年。 | 自动体外除颤仪（训练专用） 1台 电源适配器（12.6V） 1个 遥控器 1个 5号电池 2节 除颤电极片(训练专用) 1套 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 12 | 全身四肢骨折固定 | 1 | 一、模型特点 1、模型为成年人，体表标志明显，关节灵活，可实现多种操作体位。 2、环保无污染，肤质仿真度高 二、功能特点 1、模拟四肢闭合式骨折创伤。可使学生了解熟悉骨折的症状体征，并进行急救外固定训练。 2、模型包括上肢前臂桡骨与尺骨和下肢胫骨与腓骨闭合式骨折创伤，以及大腿复合式创伤等。掌握创伤部位的清洗、消毒、包扎、复位、骨折固定方法和搬运等实践操作。 3、模型有电子感应装置，一旦搬运过程中颈部抬高的角度大于30度，则有感应器报警。 | 闭合式四肢骨折固定训练模型 1台 颌骨创伤模块 1块 医用外固定夹板 1套 颈椎固定器 1套 白色头罩 1个 前臂吊带 1条 绷带 2卷 润滑粉 1盒 |
| 13 | 高级创伤模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型体表标志明显，包括胸骨切迹、胸骨、肋骨等，便于操作定位。 2、模拟人的关节十分灵活，可以在急救场景中模拟出各种姿势 二、功能特点 1、模拟身体各部位的创伤，烧伤皮肤更换 2、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 3、模拟,人身体各个部位的开放性骨折、断裂处理 4、创伤评估模块主要配置： · 面部烧伤ⅠⅡⅢ度 · 前额撕裂伤口 · 颌前创伤口 · 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 · 腹部创伤伴有小肠突露 · 右上臂肱骨开放性骨折 · 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口、骨组织暴露 · 右手掌枪弹伤口 · 右大腿股骨开放性骨折 · 右大腿复合形股骨骨折 · 右大腿金属异物刺伤 · 右小腿胫骨开放性骨折 · 右足开放性骨折右小指截断创伤 · 左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度 · 左大腿截断创伤 · 左小腿胫骨闭合性骨折以及踝关节和足挫伤 | 高级创伤模型 1台 创伤模型附件（16件）1套 衣裤 1套 可换三角肌、前臂、手背注射块（各2块） 1套 可换臀部注射块、股外侧肌注射块（各2块）1套 成人吸痰管，成人鼻饲管，成人胃管（各1根） 1套 成人气管插管含到死的（ID6.5）1套 输液袋及连接导管（200ml） 4套 三通连接 2个 注射器（5ml、50ml各1支）1套 模拟血粉 1瓶 一次性防水尘布垫 1包 |
| 14 | 高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型 | 1 | 一、模型特点 1、本模型为成年男性头颈部，解剖标志明显 2、环保无污染，肤质仿真度高 二、功能特点 1、标准的气管解剖位置，用手可触摸气管，进行切口定位。 2、模拟病人仰卧位，颈部伸展。 3、可以进行传统的经皮气管切开术，包括不同类型的切口：纵向、横向、十字形、U形和倒U形切口。 4、可进行环甲软骨韧带穿刺和气管切开训练。 5、模型允许用户在确定动脉位置时确定正确的切口位置，并可从头部观察颈部的内部操作情况。 6、配备多根模拟气管和颈部皮肤。 | 高级环甲膜穿刺及气管切开插管训练模型 1台 模拟气管 4 个 颈部皮肤 4张 注射器5ml 1支 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 15 | 病人转移板 | 1 | - 病人转移板用来固定脊椎创伤，确保事故现场至医院护送患者的安全。 2、100%射线穿透性，应此在对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查时无须搬动患者，不会产生闪板阴影，影响图象清晰度等情况。 3、份量轻，重量仅为6.2kg,经久耐用，可承受 250公斤重量。 4、设计合理，把手与地面之间留有足够的空间，可以顺利地抓握提起。 5、固定板可与任何其它头部固定设备配合使用。 6、固定板能浮于水面，可人使患者浮在水面上，同时也可用作水面救生。 7、配三条固定带。 | 病人转移板 1台 |
| 16 | 呼吸球囊（成人） | 8 | 一、模型特点 1、针对心肺复苏及一般呼吸道窒息需要急救的病患，尤其是呼吸困难或需要提高氧气补充的病患使用。 二、功能特点 1、球囊容量1630ml； 2、硅胶分体式面罩4#； 3、2000ml容量储气袋； 4、氧气管2米； 5、标准病人阀接头直径：15/22mm； 6、限压安全阀:60cmH2O ； 7、材料符合ISO生物相容性要求； | 呼吸球囊（成人） 1台 |
| 17 | 呼吸球囊（儿童） | 8 | 一、模型特点 1、针对心肺复苏及一般呼吸道窒息需要急救的病患，尤其是呼吸困难或需要提高氧气补充的病患使用。 二、功能特点 1、球囊容量680ml； 2、硅胶一体式面罩2#； 3、1600ml容量储气袋； 4、氧气管2米； 5、标准病人阀接头直径：15/22mm； 6、限压安全阀:40cmH2O ； 7、材料符合ISO生物相容性要求； | 呼吸球囊（儿童） 1台 |
| 18 | 呼吸球囊（婴儿） | 8 | 一、模型特点 1、针对心肺复苏及一般呼吸道窒息需要急救的病患，尤其是呼吸困难或需要提高氧气补充的病患使用。 二、功能特点 1、球囊容量340ml； 2、硅胶一体式面罩1#； 3、1600ml容量储气袋； 4、氧气管2米； 5、 标准病人阀接头直径：15/22mm； 6、限压安全阀:40cmH2O ； 7、材料符合ISO生物相容性要求； | 呼吸球囊（婴儿） 1台 |
| 19 | 头部固定器 | 1 | - 可适用于各种木制、铝制、塑料和玻璃钢材质和脊椎固定板。 - 头部固定器可以配合多种颈托使用，也可以作为头部固定设备独立使用。 - 它重量轻而且易于使用，由密闭泡沫材料制成不会吸收血液和体液，易于清洗消毒，不会受到恶劣天气的影响。 - 在头两侧有大的耳洞用来观察出血或引流。 - 整体材料无金属的设计可以让病人无需脱掉头部固定器即可进行X光透视，CT扫描，核磁共振成像检查。 - 全部部件包括基板和两条可以反复使用的头部固定带。 | 头部固定器 1台 |
| 20 | 颈椎固定器 | 1 | 1、多功能颈托将颈托的四个尺寸合为一体，确保您在任何时候都可能得到正确有尺码的颈托。 2、唯一整体可的用于固定颈椎的设备。共有4种标准成人用颈托。其16个精确调整点可按照使用人员的具体要救设置。 3、能够配合气道开口便于颈动脉监测和气管插管。 4、后方的开孔设计便于触诊和透气。 5、特有的固定锁确保颈插的稳定和对称。 6、适合对患者作X一线，CT断层扫描和核磁共振断层扫描检查。 7、可以与脊椎固定系统。 | 颈椎固定器 1台 |
| 21 | 三角巾 | 6 | - 规格：135×90×90cm 2、具有良好的吸收及透气性能，对皮肤无过敏性 | 三角巾 1套 |
| 22 | 高智能数字网络化体格检查教学系统（心肺听诊、腹部触听诊、血压测量三合一功能）教师机 | 1 | 本产品教师机包括高仿真模拟人、模拟听诊器和系统软件。将服务器端电脑及所有控制部件集成于模拟人内部，教师操作平台不受限于任何电脑，通过大量预置的专项学习内容，并配合模拟人的多种逼真的体征表现，完成《诊断学》桥梁课程教学及考核。 教师机系统功能：1.具有教学示教和训练模式，能评估教学效果，能实现局域网和互联网登录；2.心肺音的听诊可以采用外观仿真的电子听诊器在模型上听诊，也可以外放进行全体教学；3.系统包含大量的教学素材，有文字、图片、视频、动画等，部分内容还配有心电图、超声心动图、影像三维重建图的解剖素材等。 一、胸部心肺听诊、触诊模拟人模型特点 1、人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成，具有耐高温低温，不变形、柔韧性不变的特点。听诊模拟人采用地标技术，彻底的解决了心肺音传播变调的问题，并采用混音技术，更加真实的再现听诊体征。同时在仿真人体的相应部位可实现震颤的触诊。 二、胸部心肺听诊、触诊模拟人功能特点 （一）、基础听诊：包含心音听诊、呼吸音听诊、鉴别听诊 1、心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。 2、肺脏部分：突破以往听诊部位较少的局限，开创性地实现了全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行70余种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。 鉴别听诊： 1、心脏部分：将11种三音律汇总，讲师和学员可选择任意两种心音进行对比，让教学更加具有互动性，同时对其它易混淆的心音进行对比。在模拟人的相应部位，可分别出现两种对比的心音，加强学习效果。 2、肺脏部分：精心选择了十几对呼吸音鉴别，以图表方式相互论述，在仿真病人的左右肺部，可分别听到这两种易混淆的声音。对比更加直观，使用效果极佳。 （二）、心肺听触诊多媒体教学系统软件：软件应用多媒体技术制作大量同步多媒体动画，视频资料、心音图以及大量的解剖图片和心电图，并有机结合，学生在课堂上可看到如真实病人的心脏跳动、瓣膜活动，同时在仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音，使教学富有真实性和趣味性。该软件包含：心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。 1. 心肺听诊： 讲解心脏解剖、瓣膜听诊区、心音产生机理、听诊部位、听诊特点、杂音产生机制等知识 选择心音类型和听诊方式 生动再现正常心音、额外心音、杂音、心包摩檫音、心音传导和少见心脏病等近百中心音。 2.肺脏听诊： 讲解肺脏解剖、肺泡的结构和功能、呼吸音产生机制、听诊部位、听诊特点等知识 能够选择不同年龄呼吸音（成人、儿童和老年） 生动再现正常呼吸音、异常呼吸音、附加音、胸膜摩擦音等70余种呼吸音 3.鉴别听诊：将易混淆的心音和呼吸音，以图表方式进行鉴别听诊。任意选择2组进行 4.听诊练习与考核： 根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。 仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行听诊练习和考核。 计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。 老师可根据教学经验自行编辑试题对学生进行考核 该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。 5.课件教学：老师可自行编辑课件，并通过软件进行全体教学 6.心音听诊模式选择： 根据教学的需要和学员的学习进度，可选择单音听诊和心肺音混合听诊两种不同的听诊环境 可调节听诊器音量 扩音听诊：听诊器放到仿真人体的不同部位，则可以进行心音和呼吸音的扩音听诊，方便教师进行全体教学。 7.心电图教学与考核软件： 应用多媒体设计50多张同步多媒体动画、30多张心电图，将理论知识与实践相结合 涵盖心电图教学、心电图识别和心电图编辑，针对心电图基本知识、心电图测量、正常数据和异常心电图进行详细的讲解和分析。 8．方便的快捷键按键，便于老师进行上课的讲解，听诊的演示。可以控制FLASH的播放，声音的控制、扩音听诊（将声音外放）、讲解文字的控制 9.可进行全体教学，也可单独教学，控制声道；学生也可发言，申请对讲，便于师生课堂交流。 （三）、心肺听诊综合考试系统软件 在单一听诊考核的基础上，项目组结合临床实际，开发设计此综合考试软件。软件可进一步考察学员的综合分析能力。帮助学员对整个的掌握，顺利向临床过渡。 内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。 听诊后，学员可要根据听诊体征，选择进一步需进行的辅助检查，结合听诊与辅助检查结果，做出判断，选择正确答案。 软件可自动统计学员考试成绩，便于老师对教学效果的整体把握。 三、腹部触诊、听诊模拟人模型特点： 1、本仿真模型为大半身仰卧女性仿真人体，人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，轻便、坚硬。仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成。具有耐高温和低温（+60℃～-40℃）不变形、柔韧度好的特性。 2、仿真病人腹部可呈现缓慢的腹式呼吸，吸气时横膈向下腹部隆起，呼气时腹部自然下陷。膈下的脏器随呼吸上下移动。有压痛和反跳痛，触及痛点时模拟人可发出痛苦的叫声、出现呼吸抑制等体征。每次触诊体征切换在30秒左右。共有27种腹部触诊体征。肝肿大可至肋下7cm，可同时呈现肝、脾、胆囊肿大的不同组合，乳房可触及肿块和结节。仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音活跃以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 四、腹部触诊、听诊模拟人功能特点： （一）、腹部触诊功能 肝触诊：仿真病人根据触诊内容自动做出相应的体征和均匀的腹式呼吸，可触及不同大小、质地的肝脏。肝肿大可达肋下1指、2指、4指。肝质软似触口唇；质中似触鼻尖；质硬似触前额。可进行正常、不同程度肿大以及不同质地肝脏的触诊。 脾脏触诊：随着脾触诊内容的选择，仿真病人会做出相应的体征，可触及不同程度的脾肿大，轻度肿大的脾可于右侧卧位触及，较大的脾可触到脾切迹。 ★ 血压测量功能：模型为成人手臂与触诊模型连接一体，体表特征明显，解剖位置精确，可以进行动脉血压测量。可任意设置收缩压、舒张压和脉搏频率及听诊间隔，柯氏音音量可调。 胆囊触诊：可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。胆囊触痛检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声；墨菲氏征检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声并突然屏住呼吸。 肝、胆囊、脾综合体征触诊：肝、胆囊、脾综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。共几十种，分为肝大、脾大、胆囊大；肝、脾、胆囊均大，且有大小、质地的变化。 常见疾病压痛与反跳痛：可实现胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，以及坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊。触诊正确，仿真病人将发出“疼”的叫声。 ★乳房触诊：区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等，乳房与模型连接一体、非佩戴式乳房。 腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强、肠鸣音消失以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 （二）、腹部触听诊多媒体教学系统软件：软件中应用多媒体技术将50余份视频文件以及大量的图片、动画有机结合，真实再现肝、脾、胆囊解剖特点，生动形象地讲述肝、脾、胆囊触诊机理及技能掌握关键点。图文并茂，与仿真模拟人交互控制，使理论与实践紧密结合。多媒体智能考核与练习题库，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段。 1.肝触诊： 包括肝脏解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点，肝触诊常见错误、触诊内容及临床意义等。 详细阐明肝脏的形态、体表投影、触诊机理、单手及双手触诊法，掌握肝触诊方法的关键点，肝触诊中常见的错误，正常与异常肝触诊内容，肝肿大测量，简要发病机理与临床特点。 2.脾触诊： 包括脾解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点、脾肿大测量，触诊内容和临床意义等内容。 详细阐明脾脏的位置及大小、触诊机理、仰卧位触诊的方法、掌握脾触诊的关键点、测量脾肿大的三条线、简要发病机理与临床特点。 3.胆囊触诊： 包括肝外胆道解剖、触诊机理、触诊方法、墨菲氏征与胆囊触痛、临床意义等内容。 详细阐明肝外胆道的解剖特点，正常胆囊的位置，胆囊触诊机理、触诊方法、墨菲氏征检查方法与常见错误，墨菲氏征与胆囊触痛的区别，简要发病机理及临床特点。 4.肝、脾、胆囊综合体征触诊： 根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出几十种常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。 5.常见疾病压痛与反跳痛： 讲解胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容 讲解坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容 触诊正确，仿真病人将发出“疼痛”的叫声。 6.腹部听诊： 包括肠鸣音﹑血管杂音产生机理的讲解， 仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 7.乳房触诊： 讲解乳房触诊的方法、触诊的内容、结果的判定等理论知识 区别乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等 8.触诊练习考核 根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。 内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。 仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行触诊练习和考核。 计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。 该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。 9．方便的快捷键按键，便于老师进行上课的讲解，触诊的演示。可以控制FLASH的播放，声音的控制、讲解文字的控制 10.可进行全体教学，也可单独教学，控制声道；学生也可发言，申请对讲，便于师生课堂交流 五、学员信息管理软件： 设定登录密码 添加培训班 修改培训班信息 讲师信息编辑：可添加修改讲师信息 本地数据信息查询 学员信息录入和班级管理：查询学员信息及对心肺听诊考试、腹部触诊考试及心肺听诊综合考试的结果的查询。 引入/导出学员信息及考试成绩：打印学员的答卷 ★需提供佐证材料 | P4计算机1台 17液晶显示器1台 心肺听诊、腹部触诊教学软件安装光盘1套 系统控制器1台 听诊仿真模拟人1具 腹部触诊、血压测量仿真模拟人1具 听诊器1副 教师主控台桌，展示桌，计算机柜各1台 有源音箱1套 血压测量仪1套 耳麦1副 集线器/交换服务器1台 |
| 23 | 高智能数字网络化体格检查教学系统（心肺听诊、腹部触听诊、血压测量三合一功能）学生机 | 2 | 一、胸部心肺听诊、触诊模拟人模型特点： 1、本模拟人为半身直立标准男性仿真人体，可旋转，易拆装维护，形态逼真，肤质柔软，并富有弹性，材料环保。 2、人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成，具有耐高温低温（+60℃～-40℃），不变形、柔韧性不变的特点。听诊模拟人采用地标技术，彻底的解决了心肺音传播变调的问题，并采用混音技术，更加真实的再现听诊体征。同时在仿真人体的相应部位可实现震颤的触诊。 二、胸部心肺听诊、触诊模拟人功能特点： （一）、基础听诊：包含心音听诊、呼吸音听诊、鉴别听诊 1、心脏部分：可生动再现近百种心音听诊，包括心率﹑心律﹑心音改变以及额外心音﹑杂音﹑心包摩擦音和少见心脏病的讲解并听诊，同时在仿真病人的相应部位可实现心音传导的听诊及震颤的触诊。 2、肺脏部分：突破以往听诊部位较少的局限，开创性地实现了全肺听诊，听诊体征更加接近真实。可进行70余种呼吸音听诊，包括正常呼吸音、异常呼吸音以及附加音等。 鉴别听诊： 1、心脏部分：将11种三音律汇总，讲师和学员可选择任意两种心音进行对比，让教学更加具有互动性，同时对其它易混淆的心音进行对比。在模拟人的相应部位，可分别出现两种对比的心音，加强学习效果。 2、肺脏部分：精心选择了十几对呼吸音鉴别，以图表方式相互论述，在仿真病人的左右肺部，可分别听到这两种易混淆的声音。对比更加直观，使用效果极佳。 （二）、心肺听触诊多媒体教学系统软件：软件应用多媒体技术制作了120余张同步多媒体动画，30余份视频资料、130余张心音图以及大量的解剖图片和心电图，并有机结合，学生在课堂上可看到如真实病人的心脏跳动、瓣膜活动，同时在仿真病人的相应部位可听到采自临床的心音、呼吸音，使教学富有真实性和趣味性。该软件包含：心脏听诊、肺脏听诊、听诊训练、听诊考核。 1. 心肺听诊： 讲解心脏解剖、瓣膜听诊区、心音产生机理、听诊部位、听诊特点、杂音产生机制等知识 选择心音类型和听诊方式 生动再现正常心音、额外心音、杂音、心包摩檫音、心音传导和少见心脏病等近百中心音。 2.肺脏听诊： 讲解肺脏解剖、肺泡的结构和功能、呼吸音产生机制、听诊部位、听诊特点等知识 能够选择不同年龄呼吸音（成人、儿童和老年） 生动再现正常呼吸音、异常呼吸音、附加音、胸膜摩擦音等70余种呼吸音 3.鉴别听诊：将易混淆的心音和呼吸音，以图表方式进行鉴别听诊。任意选择2组进行 4.听诊练习与考核： 根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。 仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行听诊练习和考核。 计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。 老师可根据教学经验自行编辑试题对学生进行考核 该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。 5.课件教学：老师可自行编辑课件，并通过软件进行全体教学 6.心音听诊模式选择： 根据教学的需要和学员的学习进度，可选择单音听诊和心肺音混合听诊两种不同的听诊环境 可调节听诊器音量 扩音听诊：听诊器放到仿真人体的不同部位，则可以进行心音和呼吸音的扩音听诊，方便教师进行全体教学。 7.心电图教学与考核软件： 应用多媒体设计50多张同步多媒体动画、30多张心电图，将理论知识与实践相结合 涵盖心电图教学、心电图识别和心电图编辑，针对心电图基本知识、心电图测量、正常数据和异常心电图进行详细的讲解和分析。 8．方便的快捷键按键，便于老师进行上课的讲解，听诊的演示。可以控制FLASH的播放，声音的控制、扩音听诊（将声音外放）、讲解文字的控制 9.可进行全体教学，也可单独教学，控制声道；学生也可发言，申请对讲，便于师生课堂交流。 （三）、心肺听诊综合考试系统软件 在单一听诊考核的基础上，项目组结合临床实际，开发设计此综合考试软件。软件可进一步考察学员的综合分析能力。帮助学员对整个的掌握，顺利向临床过渡。 内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。 听诊后，学员可要根据听诊体征，选择进一步需进行的辅助检查，结合听诊与辅助检查结果，做出判断，选择正确答案。 软件可自动统计学员考试成绩，便于老师对教学效果的整体把握。 三、腹部触诊、听诊模拟人模型特点 1、本仿真模型为大半身仰卧女性仿真人体，人体内腔由进口PVC材料经不锈钢模注塑而成，轻便、坚硬。仿真皮肤由进口塑胶材料，经雕刻钢模高温浇铸而成。具有耐高温和低温（+60℃～-40℃）不变形、柔韧度好的特性。 2、仿真病人腹部可呈现缓慢的腹式呼吸，吸气时横膈向下腹部隆起，呼气时腹部自然下陷。膈下的脏器随呼吸上下移动。有压痛和反跳痛，触及痛点时模拟人可发出痛苦的叫声、出现呼吸抑制等体征。每次触诊体征切换在30秒左右。共有27种腹部触诊体征。肝肿大可至肋下7cm，可同时呈现肝、脾、胆囊肿大的不同组合，乳房可触及肿块和结节。仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音活跃以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 四、腹部触诊、听诊模拟人功能特点 （一）、腹部触诊功能 肝触诊：仿真病人根据触诊内容自动做出相应的体征和均匀的腹式呼吸，可触及不同大小、质地的肝脏。肝肿大可达肋下1指、2指、4指。肝质软似触口唇；质中似触鼻尖；质硬似触前额。可进行正常、不同程度肿大以及不同质地肝脏的触诊。 脾脏触诊：随着脾触诊内容的选择，仿真病人会做出相应的体征，可触及不同程度的脾肿大，轻度肿大的脾可于右侧卧位触及，较大的脾可触到脾切迹。 ★ 血压测量功能：模型为成人手臂与触诊模型连接一体，体表特征明显，解剖位置精确，可以进行动脉血压测量。可任意设置收缩压、舒张压和脉搏频率及听诊间隔，柯氏音音量可调。 胆囊触诊：可进行正常及呈囊性肿大胆囊的触诊。胆囊触痛检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声；墨菲氏征检查阳性时，仿真病人会发出“疼”的叫声并突然屏住呼吸。 肝、胆囊、脾综合体征触诊：肝、胆囊、脾综合体征触诊：根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。共几十种，分为肝大、脾大、胆囊大；肝、脾、胆囊均大，且有大小、质地的变化。 常见疾病压痛与反跳痛：可实现胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，以及坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊。触诊正确，仿真病人将发出“疼”的叫声。 ★乳房触诊：区别比较乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等，乳房与模型连接一体、非佩戴式乳房。 腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 腹部听诊的功能：仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强、肠鸣音消失以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 （二）、腹部触听诊多媒体教学系统软件：软件中应用多媒体技术将50余份视频文件以及大量的图片、动画有机结合，真实再现肝、脾、胆囊解剖特点，生动形象地讲述肝、脾、胆囊触诊机理及技能掌握关键点。图文并茂，与仿真模拟人交互控制，使理论与实践紧密结合。多媒体智能考核与练习题库，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段。 1.肝触诊： 包括肝脏解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点，肝触诊常见错误、触诊内容及临床意义等。 详细阐明肝脏的形态、体表投影、触诊机理、单手及双手触诊法，掌握肝触诊方法的关键点，肝触诊中常见的错误，正常与异常肝触诊内容，肝肿大测量，简要发病机理与临床特点。 2.脾触诊： 包括脾解剖、触诊机理、触诊方法、技能掌握关键点、脾肿大测量，触诊内容和临床意义等内容。 详细阐明脾脏的位置及大小、触诊机理、仰卧位触诊的方法、掌握脾触诊的关键点、测量脾肿大的三条线、简要发病机理与临床特点。 3.胆囊触诊： 包括肝外胆道解剖、触诊机理、触诊方法、墨菲氏征与胆囊触痛、临床意义等内容。 详细阐明肝外胆道的解剖特点，正常胆囊的位置，胆囊触诊机理、触诊方法、墨菲氏征检查方法与常见错误，墨菲氏征与胆囊触痛的区别，简要发病机理及临床特点。 4.肝、脾、胆囊综合体征触诊： 根据腹部脏器之间的解剖和病理生理特点，设计出几十种常见的肝、胆囊、脾联合体征，供学生进行触诊实践，加深对脏器之间联系的认识。 5.常见疾病压痛与反跳痛： 讲解胃溃疡、十二指肠溃疡、胰腺炎、阑尾炎、乙状结肠炎等疾病压痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容 讲解坏死性胰腺炎、化脓性阑尾炎等疾病压痛及反跳痛的触诊，触诊机理、触诊方法、临床意义、技能掌握关键点等内容 触诊正确，仿真病人将发出“疼痛”的叫声。 6.腹部听诊： 包括肠鸣音﹑血管杂音产生机理的讲解， 仿真模拟人可实现正常肠鸣音﹑肠鸣音增强以及肾动脉狭窄血管杂音的听诊。 7.乳房触诊： 讲解乳房触诊的方法、触诊的内容、结果的判定等理论知识 区别乳腺常见良性肿瘤、恶性肿瘤、淋巴结、小叶增生等肿块的大小、位置等 8.触诊练习考核 根据教学大纲的要求，编制了多媒体智能考试与练习题库，难易程度适当搭配，考试题量与时间可任意设定。 内容：包括试卷管理和考试管理，软件中提供近百种试题，供讲师选择，也可自行编辑试卷，组织考试。 仿真病人根据试题做出相应的体征，供学生进行触诊练习和考核。 计算机记录考试过程，自动统计考试成绩，显示正确答案。 该题库的设计应用，突出体现了反复实践、强化训练的先进教学手段，具有很强的自学性和复习性。 9．方便的快捷键按键，便于老师进行上课的讲解，触诊的演示。可以控制FLASH的播放，声音的控制、讲解文字的控制 10.可进行全体教学，也可单独教学，控制声道；学生也可发言，申请对讲，便于师生课堂交流 五、学员信息管理软件： 设定登录密码 添加培训班 修改培训班信息 讲师信息编辑：可添加修改讲师信息 本地数据信息查询 学员信息录入和班级管理：查询学员信息及对心肺听诊考试、腹部触诊考试及心肺听诊综合考试的结果的查询。 引入/导出学员信息及考试成绩：打印学员的答卷 | P4计算机1台 17液晶显示器1台 心肺听诊、腹部触诊教学软件安装光盘1套 系统控制器1台 听诊仿真模拟人2具 腹部触诊、血压测量仿真模拟人1具 听诊器2副 血压测量仪1套 耳麦2副 学生实验台桌、计算机柜各1台 |
| 24 | 高级综合穿刺术技能训练模拟人（前倾坐位） | 1 | 一、模型特点 1、模型具有胸、腹部和背部的局部解剖结构特征，标志清晰,形态逼真。 2、体表标志明显，可以触及腋窝、第7颈椎、胸椎、肩胛骨、肋骨、肋间隙、腰椎。 3、可进行胸腔穿刺和腰椎穿刺。 二、功能特点 1、穿刺模拟人 该模型为男性躯干结构，可在坐位或侧卧位上进行操作训练。 模拟人反向坐于靠背椅上，双手臂置于椅背上缘，头伏于前臂。 穿刺操作前有正确操作的语音讲解，操作正确后有相应的内容物流出，且操作正确/错误位置有提示音 2、遥控器:共有胸穿键、腰穿键、模式键、声音键4个按键 “胸穿”键，考试模式下播放“胸膜腔穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放胸膜腔穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。 “腰穿”键，考试模式下播放“腰椎穿刺术”表示选择该穿刺进行操作，训练模式下播放腰椎穿刺术操作方法，并选择该穿刺进行操作。 “模式”键，交替选择考试模式与训练模式。语音：“训练模式，请选择穿刺术”, “考试模式，请选择穿刺术。” “声音”键，停止正在播放语音。 3、胸腔穿刺： 多个穿刺部位：肩胛下线第7～9肋间和腋中线第5～6肋间穿刺。 当针头穿过壁层胸膜时，针头抵触感消失，连接注射器，抽出胸腔积液。 进针正确有语音提示“穿刺部位正确”。 穿刺部位错误，易损伤肋间神经和血管，有电子语音提示，可发出“部位错误，已损伤了神经和血管”。 若在肩胛线或腋后线第9肋间穿刺，语音提示“部位错误，次处易穿透膈肌损伤腹腔脏器”。 4、腰椎穿刺： 逼真的模拟腰部解剖结构，皮肤、皮下组织等。 当腰穿针穿过各层组织时，手感与真人接近。 当穿刺成功后，有落空感，可以收集脑脊液。 可实现两个人对腰椎穿刺的操作。 可进行侧卧位的腰椎穿刺。 腰椎穿刺正确，语音提示“穿刺部位正确”，有无色液体模拟正常脑脊液流出。如取第1、2腰椎间隙部位（腰1～2或腰2～3椎骨棘突间隙）进针，语音提示“部位错误，已损伤了神经和血管” 。 | 高级综合穿刺术技能训练模拟人（前倾座位） 1台 模拟人背心 1件 电源适配器 (6V/2A) 1个 遥控器 1个 不锈钢座椅架 1个 透明腰垫 1个 注水管（SMMMM3） 1根 出水管（SMMMM3） 1根 胸腔穿刺针 1支 腰椎穿刺针（12号） 1支 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 |
| 25 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 一、模型特点 模型为取侧卧位、腰部、腿部的年轻男子仿真人体、材质柔韧耐用、骨性标志明显，与真正人体解剖位置一致根据解剖知识可触及上述组织、正确寻找穿刺点。 1、模型采用优质进口材料制作而成、质地柔软、触感真实、外观形象逼真。 2、模拟人取侧卧位、腰部、腿部形象逼真，手感真实。可调整躯干呈弓状、腿部可活动。 3、腰部解剖结构准确，体征标志明显。 二、功能特点 1、可进行腰椎穿刺，椎管内麻醉，包括：蛛网膜下腔阻滞、硬膜外阻滞、骶管阻滞、蛛网膜下腔与硬膜外腔联合阻滞等。 2、可进行腰椎诊断性穿刺：抽取脑脊液进行各项生化指标、细菌学等检查。 3、可进行腰椎治疗性穿刺：可注入药物、放取适量脑脊液、引流血性脑脊液等治疗。 4、可进行硬膜外腔穿刺。 5、可行阻力消失法、毛细血管负压法来判断穿刺针尖是否到达硬膜外间隙。 6、穿刺针尖到达蛛网膜下腔时可有模拟脑脊液滴出，可进行脑脊液压力的测 定。 7、可自备注入不同液体颜色，区分正常或异常脑脊液。 8、同一穿刺部位可反复进行练习。 9、皮肤和穿刺块均可更换。 | 腰椎穿刺术技能训练模拟人（侧卧位） 台 1 底板及调节输液架 套 1 输液袋200ML及连接管道（含快速接头） 套 2 橡皮管夹 个 2 扎带 根 10 腰椎穿刺针(9号） 支 1 注射器5ml 支 1 注射器50ml 支 1 一次性防水尘布垫 包 1 |
| 26 | 腹腔穿刺仿真病人模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型采用优质进口材料制作而成，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：有锁骨、锁骨肩峰端、锁骨胸骨端、胸锁乳突肌锁骨头、胸锁乳突肌胸骨头、肋骨、肋间隙、胸骨上窝、锁骨中线、腋前线、腋中线、髂前上棘、髂嵴、脐、腹股沟韧带等，可明显感知。 3、可方便固定和改变体位，如平卧、侧卧位和坐位等 4、模型尺寸自然大，模型由进口PVC塑胶材料，不锈钢模具，经注塑机高温注压而成。 二、功能特点 5、本模型可进行腹部移动性浊音叩诊、腹部穿刺操作，穿刺成功时有明显落空感，并可抽出模拟腹腔积水。 6、可进行无菌操作流程练习 7、从左下腹部脐与髂前上棘连线中外1／3交点穿刺，穿刺有明显落空感，可抽出模拟腹腔积液。 8、穿刺点处皮肤可进行百余次穿刺，易更换 | 型腹腔穿刺仿真病人模型 1台 腹腔穿刺外皮 3张 腹腔穿刺针(9号腰椎穿刺针代用) 1支 输液袋（1200ml） 1个 注射器10ml 1支 注射器50ml 1支 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 |
| 27 | 高级骨髓穿刺病人模型 | 1 | 一、模型特点 1、仿真标准化病人取平卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖标志准确：胸骨上切迹、胸骨柄上缘、髂前上棘等可明显触知，便于穿刺定位； 二、功能特点 1、可行髂前上棘穿刺术训练、胸骨柄穿刺术训练，刺透模拟骨髓腔有明显落空感，并可抽取骨髓 | 高级骨髓穿刺模型 1台 胸骨骨髓穿刺外皮 2张 胸骨骨髓穿刺模块 2个 髂骨骨髓穿刺外皮 2张 髂骨骨髓穿刺模块 2个 骨髓穿刺针 1支 注射器10ml 1支 注射器50ml 1支 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 |
| 28 | 心包穿刺与心内注射模型 | 1 | 一、模型特点 1、仿真模型取斜坡卧位，质地柔软，触感真实，外观形象逼真。 2、解剖位置准确：胸骨、剑突、肋骨、各肋间隙，可明显触知，自动向心包腔内泵入液体从而自动形成心包积液。 二、功能特点 1、可行心包腔穿刺训练、穿刺部位常用剑突与左肋弓缘夹角处，心尖部穿刺点在左第六肋间隙，心浊音界内侧 2cm 处，穿刺针进入心包腔有较明显的落空感，可抽出液体；心内注射部位在左侧四肋间距胸骨左缘 2cm 处。 2、★具有3D虚拟版临床技能操作逐项演示模块：采用全真1:1建模的穿刺模型、物品、器材及操作人员，通过真人表演拍摄，动作捕捉系统录制。Unity 3D制作，支持PC、IOS、Android等平台，操作过程可以通过触摸操作进行360°全角度观察，可以在任意角度观察，可以放大至术野操作区域，观察操作细节，可以在播放进度的任意位置暂停，可自由调节动画播放速度。 ★提供佐证材料 | 心包穿刺与心内注射模型 1台 输液袋(1200ml) 1个 注射器10ml 1支 注射器50ml 1支 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 |
| 29 | 胸腔穿刺引流模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型为男性半身结构，具有解剖学特征，体表标志明显，包括锁骨，胸骨上切迹，胸骨角、肋骨、和肋间隙等解剖结构 2、正确的解剖标记，用来帮助定位训练。 二、功能特点 1、可进行胸部创伤后气胸和液胸的闭式引流操作训练以及引流管的术后护理练习。 2、右侧胸廓有两个视窗，用来显示胸腔各层的解剖结构。 3、左侧胸廓可进行气胸穿刺减压，提供双侧锁骨中线第二肋骨间隙或腋中线第五肋骨间隙，进行胸穿减压训练，以排出气体。 4、左侧胸廓可进行液气胸穿刺闭式引流练习和进行胸腔穿刺练习，穿刺成功可有黄色液体流出 5、可对气胸穿刺垫进行气囊加压充气。可调节气体流出，使气囊减压 6、气胸穿刺垫、胸腔穿刺垫和胸腔引流伤口垫损坏后可进行更换 | 胸腔穿刺引流模型 1台 底板及调节输液架 1套 输液袋（1200ml) 1个 可换气胸穿刺垫 1块 可换胸腔穿刺垫 2块 可换胸腔引流伤口垫 1块 胸腔穿刺针 1支 气胸穿刺针（9号麻醉针代用） 1支 黑色手球及PVC连接管 1套 注射器5ML 1支 注射器50ML 1支 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 30 | 中心静脉穿刺注射躯干模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。 二、功能特点 1、可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。 2、可进行长导管的插管练习。 3、可模拟颈动脉、股动脉的博动、确定静脉位置。 4、颈部解剖结构模型。 5、股部解剖结构模型。 | 中心静脉穿刺注射躯干模型 1台 颈根部解剖结构部件 1个 股部解剖结构部件 1个 可换臀大肌注射块 1块 搪胶手球 1个 注射器5ml 1支 注射器50 ml 1支 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 帆布手提包 1个 |
| 31 | PICC介入模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型为成年人上半身，内部解剖结构清晰可见。 2、透明循环系统：头静脉、贵要静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、上腔静脉以及心脏，可见到导管进入上腔静脉的全过程。 二、功能特点 1、可进行中心静脉穿刺、外周静脉穿刺的示教、练习。 2、骨性标志明显，用来练习测量导管插入的长度。 3、穿刺处皮肤可进行上百次穿刺，易更换 | PICC介入模型 1 台 |
| 32 | 高级外科缝合手臂模型 | 1 | 一、模型特点 1、造型逼真，材质优良，是进行外科缝合术练习的理想模型 2、环保无污染，肤质仿真度高。 二、功能特点 1、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 3、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 4、除了已有几处伤口外，还可自行在其他任何部位进行切开缝合练习。 5、配有切开缝合器械和缝合针线。 | 高级外科缝合手臂模型 1台 持针钳 1把 有齿镊 1把 医用缝合针（角，3/8弧、7*20）1包 医用真丝编织线（4/0、25m） 1卷 润滑粉 1瓶 帆布手提包 1只 |
| 33 | 高级外科缝合下肢模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型形态逼真，触感真实。 2、环保无污染，肤质仿真度高。 二、功能特点 1、可进行切开、缝合、拆线、包扎等外科基本技能的练习。 2、皮肤弹性和柔韧性极佳，可反复进行几百次缝合练习，当缝合线拉紧时也不会造成皮肤的撕裂。 3、并有多处已切开伤口，暴露模拟红色肌肉组织。 4、除了已有几处伤口外，也可以进行多部位的切开缝合练习。 5、配有切开缝合器械和缝合针线。 | 高级外科缝合下肢模型 1台 持针钳 1把 有齿镊1把 医用缝合针（角，3/8弧，7*20）1包 医用真丝编织线（4/0,25m） 1卷 润滑粉 1瓶 帆布手提包 1只 |
| 34 | 缝合练习模块（附底座） | 10 | 1、皮肤的弹性和柔软性极强，每款模型可以反复进行数百次缝合练习 2、可自行在任何部位进行切开缝合练习 3、可进行拆线术练习 4、缝合练习模块，附底座。 5、用于外科的缝合练习等临床操作 | 缝合练习模块（附底座） 1台 |
| 35 | 表面血管结扎止血操作模型 | 2 | 1、该产品具有皮肤、皮下组织，层次清晰、模拟真实。 2、可练习表面出血点常用的结扎止血外科基本操作。 3、训练各种手法打结或器械打结方法。 4、可进行反复多次练习，模拟模块可更换。 | 表面血管结扎止血操作模型 1台 输液袋（500ml） 2个 模拟血粉 1瓶 一次性防水尘布垫 1包 操作光盘 1张 |
| 36 | 高级直肠指诊检查模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型解剖结构清楚，具有肛门、直肠和前列腺等结构。 二、功能特点 1、 前列腺触诊： 1.1、正常前列腺：模拟栗子大小，横径4cm，垂直径3cm，前后径2cm。前列腺体的后面中间有一纵行的浅沟即前列腺沟。 1.2、良性前列腺增生：前列腺︱度增生，前列腺肿大，模拟鸡蛋大小，前列腺后面平坦，中间沟变浅。 1.3、良性前列腺增生：前列腺‖度增生，前列腺中度肿大，模拟鸭蛋大小，前列腺中间沟消失; 1.4、良性前列腺增生：前列腺Ⅲ度增生，前列腺重度肿大，表面规则，质地硬，模拟鹅蛋大小，前列腺底部不能触及; 2、直肠触诊 2.1、正常直肠; 2.2、直肠息肉：直肠后壁表面可触及结节肿块，质地较硬。 2.3、直肠癌早期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平。质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 2.4、直肠癌晚期：直肠后壁可触及较大结节肿块，表面凹凸不平，质地坚硬，为直肠癌晚期发展阶段。 | 高级直肠指诊检查模型 1台 前列腺检查部件（4件） 1套 |
| 37 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块 | 5 | 1、皮脂腺囊肿切除术练习模块外观逼真，内有包膜完整的两个囊肿 2、可练习皮脂腺囊肿切除术 3、可进行伤口处理练习 | 皮脂腺囊肿切除术练习模块 1台 |
| 38 | 脂肪瘤切除术练习模块 | 5 | 1、脂肪瘤切除术练习模块外观逼真，内置二个大小相仿的脂肪瘤 2、可练习切除脂肪瘤 3、可模拟进行伤口处理 | 脂肪瘤切除术练习模块 1台 |
| 39 | 表皮常见病表处理训练模块 | 5 | 1、每个模块包含三种病变模型：皮赘、皮肤痣、皮脂溢性角化病。 2、可进行皮赘剪除术、皮肤痣切除术、皮脂溢性角化病刮除术等基本技术训练。 3、可模拟进行伤口处理 4、每个病变各有4个模块，共计12个 | 表皮常见病表处理训练模块 1台 |
| 40 | 脓肿鉴别与切开训练模型 | 5 | 1、模块有两个病变，包括蜂窝组织炎以及脓肿，供辨别诊断(鉴别诊断) 2、可进行脓肿切开，切开后可观察内有两个窦道以及不同形状的脓液，状态逼真 3、 进行术后伤口处理的练习 | 脓肿切开引流术模块 1台 |
| 41 | 肠管吻合模型（30mm） | 2 | 1、模型采用高分子材料，超强的韧性及弹性 2、近似真实的双层肠管模型是学习、训练肠吻合术技巧的理想选择 3、模拟有粘膜层和浆膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等相关技能的训练 4、模型为30mm直径,可反复使用上百次 | 肠管吻合模型(直径30mm） 1台 |
| 42 | 肠管吻合模型（20mm） | 2 | 1、模型采用高分子材料，超强的韧性及弹性 2、近似真实的双层肠管模型是学习、训练肠吻合术技巧的理想选择 3、模拟有粘膜层和浆膜层的肠管，适合演练各种肠吻合技术，如肠管的切开，分层缝合、打结、拆线等相关技能的训练 4、模型为20mm直径,可反复使用上百次 5、提供手术器械进行切开、缝合练习 | 肠管吻合模型（直径20mm） 1 台 |
| 43 | 外科打结技能训练模型 | 1 | 1、模型为透明有机玻璃材料制作，可进行示教和观察及评价自我操作能力。 2、精巧的设计采用独特的磁力系统模拟组织拉力，平行弹性条索模拟血管，3种型号圆柱构成多种打结空间，模拟多种深部结构进行各种深部结构打结训练，使用灵活，拆卸方便。 3、可以练习单手打结、器械打结、外科结打结、假结和骨节的辨认、小空间打结、大倾斜空间打结及进行剪线、血管的钳夹、切断和节扎训练。 4、模拟血管可更换。 | 高级外科打结技能训练模型 大、中、小型打结管/套 橡皮带 2根 双色线 3根 挂钩 2个 |
| 44 | 表面血管结扎止血模型 | 1 | 一、模型特点 1、该产品具有皮肤和皮下组吸织，分层清晰，组织张力和弹性真实， 2、提供手术器械，可进行外科皮肤切开、血管分离、打结、结扎、止血、剪线、缝合、拆线等级外科操作训练。 二、功能特点 1、每款模型有粗、细血管可反复进行多次分离结扎止血练习。 2、模块废弃后可更换。 3、可用模拟血液注入管路内，模拟近似真实的血管，充满弹性 4、本模型由进口PVC塑胶材料，经模具浇模工艺制成，具有形象逼真，操作真实和经久耐用等特点。 | 表面血管结扎止血模型（3块） 1台 蚊式血管钳 2把 持针钳(细针,14cm) 1把 组织镊（无齿） 1把 手术剪 1把 医用缝合针(角,3/8弧,7×20) 1包 医用真丝编织线(4/0,25m) 1卷 医用手术刀柄（直尖，#11） 1把 医用手术刀片（直尖，#11） 1包 注射器5ml 1支 橡皮管夹 6个 模拟血粉 1瓶 一次性防水尘布垫 1包 操作光盘 1张 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 45 | 深部张力打结训练器 | 1 | 1、独特的打结训练设计，五种不同型号圆柱构成多种打结空间。 2、可练习的打结方法：单手打结法、双手打结法、器械打结法。 3、可练习的打结种类：单结、方结、三重结和外科结，辨认假结、滑结。 4、可模拟多种打结环境：如外科结小切口打结，腹腔、盆腔深部打结、大切口深部有角度打结等。 | 深部张力打结训练器 1台 红色打结管（50cm） 10根 白色打结线（50cm） 5根 医用真丝编织线(3/0,25m) 1卷 橡皮管夹 10个 |
| 46 | 高级低位包扎模型 | 1 | 1、模拟下肢截肢病人，右腿在膝盖以下截断，左腿在大腿中部截断。 2、 模型设计方便合理，绷带可绕过臀部而缠绕到髂脊水平。 3、可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法。 4、可以演示绷带缠绕好后其两断端固定的方法。 5、提供绷带和三角巾。 | 高级低位包扎模型 1台 医用绷带 4条 三角巾 3条 帆布手提包 1只 |
| 47 | 高级高位包扎模型 | 1 | 1、 模型由进口特殊材料制成，柔软有弹性。 2、模拟头颈部、胸部和上肢截肢的病人，右手臂从腕上截断，左手从肘上截断。 3、 可以进行环形包扎法、螺旋包扎法、蛇形包扎法、8字形包扎法、帽式包扎法、面具式包扎法、单眼包扎法 4、可以演示绷带缠绕好的其两断端固守的方法 5、手臂保持轻度外旋，便于包扎 6、 提供绷带、三角巾 | 高级高位包扎模型 1台 医用绷带 4条 三角巾 3条 帆布手提包 1只 |
| 48 | 剖腹手术切开缝合模型 | 2 | 一、模型特定 1、本模型可进行皮肤、血管、肠管、深部组织的切开、缝合、打结等技能操作训练。 二、功能特点： 1、模拟腹壁的三层基本解剖结构。 2、下方的气球使腹壁垫处于紧张状态，模拟腹腔内环绕的肠管，其目的是训练练习者在开腹和关腹时勿伤害腹腔内的肠管。 | 剖腹手术切开缝合模型 1台 腹壁垫和腹膜片 1块 持针钳（细针，14cm） 1把 组织镊（有钩，12.5cm） 1把 手术剪 1把 医用缝合针（角，3/8弧，7*20） 1包 医用真丝编织线（4/0,25m） 1卷 医用手术刀柄（直尖，#11） 1把 医用手术刀片（直尖，#11） 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 49 | 术前无菌操作训练模型 | 1 | 1、标准仿真躯干人体，体表标志精确，外观真实。 2、皮肤柔软有弹性，质感逼真，提供消毒、铺巾操作训练的真实实践环境。 | 术前无菌操作训练模型 1台 一次性防水尘布垫 1包 帆布手提包 1只 |
| 50 | 外科缝合包扎展示模型 | 1 | 1、提供多个标准手术切口，可以用于练习和提高各种伤口的护理、清洗、换药、包扎等基本技术。 2、切口包括： （1）甲状腺切除术 （2）胸骨正中切口伴胸腔引流管（2根） （3）右侧乳房切除术伴导管引流术 （4） 右侧胆囊切除术伴T管引流 （5） 剖腹探察术 （6） 右侧阑尾切除术 （7）右侧结肠造口术（人工肛门） （8） 右侧回肠造口术 （9） 腹部子宫切除术（横切口） （10） 左侧胸廓切开术 （11） 右侧肾切除术（斜切口） （12） 背部椎板切除术 （13） 骶骨压疮（褥疮）溃疡，第II期 （14） 右侧大腿截肢残端 （15）右侧腋窝腋臭手术切口（横形缝合） （16）乳房脓肿切口（放射状或弧形切口） （17）气胸置管引流 （18）耻骨上膀胱造瘘术 （19）腹股沟斜疝切除术 （20）股动脉穿刺切口 | 外科缝合包扎展示模型 1台 帆布手提包 1只 |
| 51 | 全功能新生儿高级模拟人 | 1 | 一、模型特点 1、模型为婴儿整体人，环保无污染，仿真度高，解剖标志明显，四肢关节灵活。 二、功能特点 1、瞳孔观察：瞳孔显示一侧正常、一侧散大状态, 可直观对比。 2、新生儿护理操作：洗浴、更换尿布、口腔护理、耳清洗滴药、冷热疗法、包扎等。 3、气道管理技术：逼真的口腔、气道（鼻、咽、喉、气管等）和食管等结构，头可后仰，可以练习经口气管插管，支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。 4、吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰 5、氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 6、胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置 7、静脉穿刺抽血、静脉注射或静脉输液、静脉输血，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。可配合模拟血液，进行真实的穿刺训练。主要分布为头皮静脉（颞浅静脉、耳后静脉）和右侧手臂头静脉、右侧股静脉、左侧大隐静脉和脐静脉等。 8、脐静脉插管输液、脐带结扎护理 9、 骨髓穿刺，手感真实，穿刺正确有明显的落空感，可有模拟骨髓液流出：右侧胫骨骨髓穿刺和骨内输液。胫骨骨髓穿刺部件设计为四面均可穿刺，骨髓穿刺操作后，用小片蜡密封骨孔。模块可更换 10、 新生儿动脉搏动操作训练：用压力球压迫可模拟新生儿5处动脉搏动，包括右肱动脉、右桡动脉、右股动脉和左足背动脉以及脐动脉搏动。 11、心肺复苏CPR（Cardiopulmonary Resuscitation）急救训练：执行标准为最新《美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。可行胸外按压，可行口对口人工呼吸、简易呼吸器辅助呼吸；操作正确后胸廓有起伏；支持仰头抬颈法、仰头举颏法、双手抬颌法三种方式开放气道。 显示器可提供正确的节奏并监测吹气和按压操作是否正确。 标准气道开放：仰头举颏法 支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式，电子监测吹气频率、吹气量、按压频率和按压深度。吹气和按压可以进行单项训练。 训练方式有3种，分别为单纯吹气、单纯按压和心肺复苏（CPR）。 按压状态深度指示器（显示器人体图片右侧）：显示为黄色时，按压深度不足.显示为绿色时，按压深度正确。 吹气量大小指示器（显示器人体图片左侧）：显示为黄色时，吹气量不足。 显示为绿色时，吹气量正确。显示为红色时，吹气量过大。 | 全功能新生儿高级模拟人 1 台 尿不湿 1 片 底板及调节输液架 1 套 骨蜡 1 块 润滑粉 1 盒 一次性防水尘布垫 1 包 豪华便携式铝塑箱 1 只 新生儿吸痰管 1 根 新生儿鼻饲管 1 根 新生儿气管插管 1 根 注射器5ml 1 支 注射器50ml 1 支 输液袋200ml（含连接管道） 2 套 6号小儿头皮针 1 支 骨髓穿刺针 1 支 橡皮止血带 1 根 橡皮管夹 4 个 模拟血粉 1 瓶 可更换手臂皮肤 1 张 可更换骨髓穿刺模块 2 块 一次性CPR训练屏障面膜（50只装） 1 盒 新生儿CPR电子显示器 1 台 电源适配器（6V/2A） 1 个 |
| 52 | 高级新生儿脐带护理模型 | 1 | 一、模型特点 1、女性新生儿全身模型，头部、四肢均可活动。 2、脐带外型逼真，内有脐静脉和脐动脉。 3、外表和质感极近真实，环保无污染 二、功能特点 1、可进行新生儿脐带结扎及护理操作训练，手感真实，脐带有一定长度可连续使用多次。 2、配有多条备用脐带模型。 3、可进行新生儿哺乳、擦浴、穿衣、换尿布等基础护理操作。 | 高级新生儿脐带护理模型 1 台 可换新生儿脐带（50cm） 5根 新生儿胎盘 1个 新生儿脐带夹 2个 帆布手提包 1只 |
| 53 | 高级婴儿护理模型 | 1 | 一、模型特点 1、逼真的8磅新生儿模型，由进口塑胶制成，皮肤仿真且完全隔水。 2、形象的前后囟门、冠状缝、矢状缝。 二、功能特点 1、口鼻均有开放的插入口，可进行胃管置入术，模拟鼻饲、洗胃、胃肠减压操作 2、肛门开放可进行肛温测量以及灌肠操作练习 3、易装性脐带可模拟脐部护理。 4、阴囊内有逼真的睾丸。 5、用于各种手法练习：哺乳、洗澡及更换衣服、灌肠、脐部护理 | 高级婴儿护理模型 1 台 体温表 1支 帆布手提包 1只 |
| 54 | 小儿灌肠模型 | 1 | 1、小儿灌肠采用侧卧位或仰卧位，运用该模型可以进行标准的灌肠操作训练。 2、根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 | 小儿灌肠模型 1台 小儿灌肠管 1根 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 帆布手提包 1只 |
| 55 | 小儿鼻饲管模型 | 1 | 1、小儿鼻饲管法采用半卧位或侧卧位，应根据年龄选用合适的胃管，运用该模型可以进行标准的鼻饲管操作训练。 2、根据三岁儿童形态特征，采用优质混合胶制成，外表造型逼真，质地柔软，真人大小尺寸。 | 小儿鼻饲管模型 1台 小儿鼻饲管 1根 小儿胃管 1根 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 帆布手提包 1只 |
| 56 | 高级婴儿头部静脉穿刺训练模型 | 1 | 一、模型特点 1、模仿婴儿完整头颈部，并有完整的婴儿左右两侧面，额部及颈部主要静脉血管系统，包括颞浅静脉、额上静脉和框上静脉以及矢状窦等 2、外表和质感极近真实，环保无污染 二、功能特点 1、可进行头部、颈部静脉注射、输液（血）、抽血的穿刺练习，也可以进行上矢状窦穿刺练习。 2、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生 3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 | 高级婴儿头部综合静脉穿刺模型 1 台 底板及调节输液架 1套 输液袋及连接管道（200ml） 2套 6号小儿头皮针 1套 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 可换血管 1套 橡皮管夹 2个 模拟血粉 1瓶 滑石粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 57 | 高级婴儿全身静脉穿刺模型 | 1 | 一、模型特点 1、标准婴儿出生模型，依据解剖结构为标准，将婴儿头部、上肢、下肢及脐部的全身静脉进行布局。 2、外表和质感极近真实，环保无污染 二、功能特点 1、头颈部的颞浅静脉，额上静脉等的静脉穿刺注射 2、左右臂的肘正中、头静脉及手部的静脉穿刺注射。 3、脐带部的静脉注射、抽血、导管插入等穿刺练习。 4、右腿的大隐静脉、小隐静脉的注射、输液（血）的穿刺练习。 5、臀部肌肉注射练习，注射模块可进行上百次注射，并易更换 6、鼻和张开的口可进行鼻饲管、胃管的插管练习、抽吸练习、同时可进行鼻臂饲管的固定护理等操作。 7、进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 8、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 | 高级婴儿全身静脉穿刺模型 1 台 婴儿尿布湿 1块 底板及调节输液架 1套 输液袋及连接管道（200ml) 2套 6号小儿头皮针 1个 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 可换血管 1套 可换头颈部皮肤 1张 可换左右上肢，右下肢皮肤（各1张） 1套 婴儿鼻饲管 1根 婴儿胃管 1根 橡皮管夹 3个 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 58 | 高级婴儿腰椎穿刺模型 | 1 | 一、模型特点 1、仿照婴儿真人大小，可在侧卧位或坐位上进行操作练习。侧卧硬板床上，双手抱膝，大腿膝盖贴近腹壁，头向胸前弯曲，双膝向腹部弯曲，腰背尽量向后弓起，也可模拟坐位。 2、外表和质感极近真实，环保无污染 二、功能特点 1、骨性标志准确：棘突间隙、骼后上棘明显。 2、可进行腰椎穿刺麻醉和腰椎穿刺采取脑脊液检查操作 3、穿刺部位：3～4或4-5腰椎间隙。 4、手感真实，有阻滞感，进针突破感强，穿透会有落空感，穿刺正确有模拟脑脊液流出，可注入麻醉药物。 | 高级婴儿腰椎穿刺模型 1台 底板及调节输液架 1套 输液袋（500ml） 1支 可换椎管 2套 橡皮管夹 2个 模拟血粉 1瓶 一次性防水尘布垫 1包 帆布手提包 1只 |
| 59 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 | 1 | 一、模型特点 1、婴儿双腿胫骨均可行骨髓穿刺操作，解剖标志明显 2、外表和质感极近真实，环保无污染 二、功能特点 1、针感逼真，进针后会有落空感，模拟骨髓流出。 2、胫骨骨髓穿刺部件插入容易，四面都可穿刺，一面穿刺部件完毕后，可转动90度，重新插入胫骨内。 3、穿刺后可用小片拉米封骨孔，骨面的针孔可修复，可进行上百次操作 4、皮肤、胫骨可更换。 | 高级婴儿骨髓穿刺模型 1台 底板及调节输液架 1套 输液袋及连接管道(200ml) 1套 胫骨骨髓穿刺部件 10根 骨髓穿刺针 1个 骨蜡 1块 注射器5ml 1支 注射器50ml（连接乳胶管1根） 1套 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 |
| 60 | 小儿腹腔穿刺训练模型 | 1 | 一、模型特点 1、该模型主要用于小儿腹腔穿刺术技能训练，环保无污染。 2、采用优质混合胶制成，质地柔软，手感逼真。 二、功能特点 1、穿刺正确进入腹腔时，有较明显的落空感。 2、其他功能：整体护理，导尿术、鼻饲术等 3、穿刺部位可进行反复多次穿刺无泄露。 | 小儿腹腔穿刺模型 1 台 一次性使用麻醉针（0.9*90） 1 支 注射器50ml 1 支 模拟血粉 1 瓶 润滑粉 1 盒 一次性防水尘布垫 1 包 帆布手提包 1 只 |
| 61 | 小儿胸腔穿刺模型 | 1 | 一、模型特点 1、该模型主要用于小儿胸腔穿刺技能训练。运用该模型可以进行标准的胸腔穿刺操作。 2、环保无污染，仿真度高 二、功能特点 1、体表标志明显，可以触及肋骨及肋间隙。 2、可以在腋后线、肩胛线进行胸腔积液穿刺。 3、正确穿刺可以抽出胸腔积液。 4、采用优质混合胶制成，真人尺寸大小，解剖结构准确，形象逼真，质地柔软。 | 小儿胸腔穿刺模型 1 台 一次性使用麻醉针（0.9*90） 1 支 注射器50ml 1 支 模拟血粉 1 瓶 润滑粉 1 盒 一次性防水尘布垫 1 包 帆布手提包 1 只 |
| 62 | 高级妇科综合检查训练模型 | 1 | 一、模型特点 1、内部解剖结构精确，用于展示和学习 2、环保无污染，仿真度高 二、功能特点 1、正常和各类异常子宫触诊。 2、妇科双合诊、三合诊的检查。 3、阴道窥器和阴道镜的检查。 4、肉眼观察正常和各类异常病变宫颈。 5、观察隔膜的大小和位置 6、宫腔镜检查 7、可视化腹腔镜检查，观察子宫，附件和圆韧带等宫腔结构，妊娠与产后子宫模型触诊检查 8、阴道内可进行女用避孕套，可进行避孕海绵和宫颈帽等避孕工具的放置与取出 9、宫颈和子宫均可更换，宫内节育器放置于取出过程: 该产品子宫前部透明，可在直视下观察宫内节育器放置与取出全过程,使用阴道窥器，手持宫内节育器放置器和专用宫内避孕器或环，自子宫口插入子宫内，进行放置与取出技术操作训练。 10、模型内部结构组成部件： 10.1正常与异常子宫和附件模型供双合诊和三合诊检查部件 10.2正常子宫和附件（子宫前壁透明可进行宫内节育器放置与取出） 10.3子宫肌瘤 10.4子宫伴有右侧输卵管炎 10.5子宫伴有左侧输卵管卵巢积水 10.6子宫伴有明显前倾，前屈 10.7子宫畸形伴有右侧输卵管炎 10.8子宫伴有左侧输卵管囊肿 11、正常宫颈 11.1慢性宫颈炎 11.2宫颈撕裂 11.3宫颈息肉 11.4宫颈炎症纳博特囊肿 11.5急性宫颈炎 11.6宫颈腺瘤 12、正常与异常宫颈模型（供宫颈镜检查部件） 12.1正常子宫 12.2子宫内膜息肉 12.3子宫内膜增生 12.4子宫肌瘤 12.5子宫体癌早期 12.6子宫体癌晚期 12.7子宫底癌 13、妊娠与产后子宫模型 13.1早孕子宫6-8周 13.2早孕子宫10-12周 13.3妊娠子宫20周 13.4产后48小时子宫模拟 | 型高级妇科综合检查训练模型 1 台 正常宫颈 1 个 正常子宫和附件（子宫前壁透明） 1 个 宫内节育器 1 套 润滑粉 1 盒 帆布手提包 1 只 正常子宫和附件 1 个 正常子宫适度后屈 1 个 子宫肌瘤 1 个 子宫伴有右侧输卵管炎 1 个 子宫伴有左侧输卵管炎 1 个 子宫伴有明显前倾、前屈 1 个 子宫伴有畸形和右侧输卵管炎 1 个 子宫伴有左侧卵巢囊肿 1 个 慢性宫颈炎宫颈糜烂 1 个 宫颈撕裂 1 个 宫颈息肉 1 个 宫颈炎症纳博特囊肿 1 个 急性宫颈炎化脓性 1 个 宫颈腺癌 1 个 正常宫腔镜检查宫颈 7 个 正常子宫 1 个 子宫内膜息肉 1 个 子宫内膜增生 1 个 子宫肌瘤 1 个 子宫内膜癌早期 1 个 子宫内膜癌晚期 1 个 子宫底癌 1 个 早孕子宫6－8周 1 个 早孕子宫10－12周 1 个 妊娠子宫20周 1 个 产后子宫48小时 1 个 |
| 63 | 带有胎儿头部的骨盆模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型由一个女性骨盆和两个胎儿头部组成 2、两个互换的胎儿头颅，一个为足月儿，另一个为早产儿 3、胎儿头颅可清晰触及每个颅缝和前后囟门 4、胎儿头固定于活动拉杆通过骨盆 二、功能特点： 1、可观察到分娩时胎儿与骨盆的位置关系 2、可直观的演示衔接、下降、俯屈、内旋转、仰伸、复位及外旋转、胎儿娩出等整个分娩过程 3、可以用来演示分娩时产钳、胎儿吸引器的使用 4、模型可演示所有标准的正常分娩程序和助产动作（正常分娩演示分娩开始前、分娩时和出生时分娩过程和助产操作训练）。同时也可以模拟难产分娩。 5、模拟先露抬头在产道内位置平面高低（模拟分娩开始前，坐骨棘平面以及宫口全开时胎头分娩出过程） | 带有胎儿头部的骨盆模型 1 台 足月胎儿头模型 1个 一次性橡胶手套 2副 |
| 64 | 骨盆测量示教模型 | 1 | 1、模型为成人骨盆，真实尺寸大小，解剖结构紧缺 2、可显示骨盆腔的三个品面：骨盆入口品面、中骨盆面、骨盆出口品面 3、包括髋骨、骶骨、骶岬、尾骨、坐骨棘、骶髂关节、髂耻隆突、趾骨联合及地4、5腰椎等结构组成 | 骨盆测量示教模型 1 台 |
| 65 | 阴道后穹窿穿刺 | 1 | 一、模型特点 1、本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 2、由外皮、固定腹腔脏器、子宫、子宫直肠凹血囊、阴道、直肠水囊、支架组成 3、外皮套在整个模型的外部，固定腹腔脏器的装置用于将各功能脏器固定在它们各自的位置上 4、子宫直肠陷凹水囊、直肠水囊、子宫、阴道四个部分镶嵌在固定腹腔脏器装置内。 5、支架用于托起整个模型，保持模型臀部抬高，便于操作 二、功能特点 1、于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 2、操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽出黄色液体，为操作失败。 3、操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 4、后穹窿穿刺模块：共3块，模型内模块已经注入模拟血液，另外备用2块模块为空的，需要注入液体可更换使用。 | 阴道后穹隆穿刺模型 1 台 后穹窿穿刺模块 2 块 穿刺针（9号腰椎穿刺针代用） 1 支 模拟血粉 1 瓶 模拟直肠液 1 瓶 注射器5ml 1 支 注射器50ml 1 支 帆布手提包 1 只 |
| 66 | 产前宫颈变化与产道关系模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型由六种不同宫颈变化与产道关系的模块组成。 2、模型为宫颈检查的宫颈口扩张大小、宫颈管变化程度以及胎头与坐骨棘平面位置关系。 二、功能特点 1、第一产程扩张期的各部位变化： · 阶段一：宫颈口没有扩张、宫颈管没有消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-5。 · 阶段二：宫颈口扩张2cm、宫颈管消失50%、胎头与坐骨棘平面位置关系为-4。 · 阶段三：宫颈口扩张4cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为-3。 · 阶段四：宫颈口扩张5cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为0。 · 阶段五：宫颈口扩张7cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+2。 · 阶段六：宫颈口扩张10cm、宫颈管完全消失、胎头与坐骨棘平面位置关系为+5。 | 产前宫颈变化与产道关系模型（6件） 1 台 润滑粉 1盒 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 67 | 高级电脑孕妇检查模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型可进行四步触诊、胎儿心音的听诊、骨盆外部测量、乳房护理的练习和指导。 2、通过外部皮球可给子宫内注入空气，随着充气的调节可使它成为最接近于人体状态。 3、内部放置仿真的骨骼，可进行骨盆测量、腹部测量。 4、肤质仿真度高，环保无污染。 二、功能特点 1、利用电脑蕊片控制的声音合成器能听到真实的胎儿心音。 2、胎儿心音的速度快慢及音量高低可随时调节。 3、可用木听筒和听诊器来进行听取胎儿心音的练习。 4、胎儿的心音也可从前板上的扬声器内听到。 5、骨盆外部测量 6、乳房护理 | 高级电脑孕妇检查模型 1 台 电脑孕妇检查模型控制盒 1 台 三芯电源线 1 根 音频线 1 根 医用听诊器 1 套 木质听筒 1 个 发泡垫（大、小各1件） 1 套 润滑粉 1 盒 |
| 68 | 高级子宫底检查评定模型 | 1 | 1、模拟女性产后身体的正常生理变化，进行产后子宫底评定、按摩技能训练。 2、通过互换 宫底球 腹部触诊检查，可模拟子宫肌肉收缩功能 3、可进行女性导尿操作 4、髋关节可以活动。可以摆出正确体位。 5、真实的趾骨联合解剖标志。 6、可互换的6种子宫检查模型 · 正常子宫 · 产后1小时子宫 · 产后第2天子宫 · 产后2周子宫 · 硬的收缩良好的子宫 · 软的收缩不良的子宫 7、阴道口扩张。 8、小阴唇易于分开暴露阴道。 9、外阴抗撕裂 | 高级子宫底检查评定模型 1 台 产后1小时子宫 1个 产后第2天子宫 1个 产后2周子宫 1个 正常子宫 1个 宫底平台模块 1个 宫底大球（软） 1个 宫底小球(软、硬各1个) 1套 连接管道 2个 成人导尿管 1根 注射器50ml 1支 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 帆布手提包 1只 |
| 69 | 外阴缝合练习模型 | 2 | 1、该模型可展示外阴切开切口、正中切口、左侧切口、右侧切口。 2、模型质地柔韧、不易损毁、可反复进行缝合练习。 | 外阴缝合练习模型(3件) 1 台 帆布手提包 1只 |
| 70 | 高级乳腺视诊与触诊模型 | 1 | 一、模型特点 1、包含各种常见乳腺肿瘤的典型体征，专门针对女性乳腺临床诊断和自我检查而设计。 2、进口塑胶材料制作，质地柔软，触感真实。 3、模型的不同分区提供不同的模拟特征，可以充分满足教学的需要。 二、功能特点 1、模型提供以下病变。 · 结节：质地坚硬，表面不光滑，可视为恶性肿瘤 · 质地相对柔软，表面平滑，可视为良性肿瘤 · 淋巴转移：腋窝及颈部可触及质地较硬的淋巴结节 · 乳头的改变：乳头凹陷；乳头破溃及血性液体溢出 · 皮肤的改变：皮肤凹陷，橘皮样外观； 2、可触摸到8种，10个病变模块， · 乳房癌（乳房内、外上限） · 乳房纤维瘤 · 颈部锁骨上淋巴结肿大 · 腋淋巴结肿大（质地中等、质地硬） · 乳头凹陷 · 皮肤凹陷 · 橘皮样变 · 乳头破溃、出血 | 高级乳腺视诊与触诊模型 1 台 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 71 | 高级透明刮宫模型 | 1 | 一、模型特点 1、透明的外壳、结实、美观、可以观察到盆腔内部结构，操作时可观察操作步骤是否正确。 2、阴道弹性良好，可以使用阴窥器，子宫材料柔软富有弹性，外形真实。 3、外阴部手感柔软，外形仿真，大阴唇、小阴唇、尿道、阴道结构正确。 4、内部解剖结构逼真：子宫、输卵管、卵巢、膀胱、输尿管。 5、透明的子宫可见妊娠6-7周左右的妊娠囊。 二、功能特点 1、 尿道可以进行导尿操作、女性膀胱冲洗。 导尿管插管正确，尿液会自动流出。可在直视下观察导尿管插入的整个过程 2、 宫颈口可插入扩宫器、刮匙。 3、 可在直视下模拟刮宫操作全过程。带有底托，可使子宫固定在正确位置。 4、透明刮宫演示模型前倾位、水平位、后倾位。 5、配有模拟妊娠6-7周左右的妊娠囊（胚胎组织碎片），可放入透明子宫内 | 高级透明刮宫模型 1 台 模拟妊娠囊（胚胎组织碎片） 2袋 底板及调节输液架 1套 输液袋（1200ml） 1个 注射器50ml 1支 成人导尿管 1根 橡皮管夹 2个 润滑粉 1盒 豪华便携式铝塑箱 1包 一次性防水尘布垫 1只 |
| 72 | 高级羊膜腔穿刺模型 | 1 | 1、仿真标准病人可模拟病人仰卧位体位。 2、解剖位置明确，体表标志明显，脐、骼前上棘等标志可明显触之，方便穿刺定位。 3、可进行经腹壁的羊膜穿刺操作训练，穿刺成功后有落空感，并可抽出模拟液体 | 高级羊膜腔穿刺模型 1 台 |
| 73 | 女性宫内避孕及训练模型 | 1 | 1、可显示阴道、子宫、卵巢等解剖结构，被透明塑料窗覆盖 2、造型逼真的模型可模拟训练和演示宫内避孕器的置入和取出。 3、半透明的子宫可以清楚观察宫内避孕器的安放过程。 4、正常和异常的子宫位置，可以演示前倾和后倾位置状态。 | 女性宫内避孕器及训练模型 1 台 宫内节育器 1套 |
| 74 | 高级静脉穿刺手臂训练模型 | 2 | 1、手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺训练功能。 2、进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。 3、静脉血管和皮肤的同一穿刺部位可以经受几百次反复穿刺不渗漏。 4、静脉血管和皮肤都可更换，简单方便、经济实用。 | 高级静脉穿刺手臂训练模型 1 台 输液袋及连接管道（200ml） 2套 静脉输液针（0.7*2.5） 1套 橡皮管夹 2个 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 |
| 75 | 高级静脉血液循环系统 | 1 | 1、系统自带锂电池，适用于野外培训或考核。基本可兼容市面上所有厂家静脉手臂。 2、系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋。 3、系统可模拟静脉血液循环，穿刺时有回血。 4、系统自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。 5、★可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空。 6、★循环系统有对应的U形槽方便固定模型。 ★参数需提供佐证材料 | 静脉穿刺输液手臂模型 1 台 调节输液架 1根 输液袋及连接管道（200ml） 1套 高级静脉血液循环系统 1个 三芯电源线 1根 扎带 4根 静脉输液针（0.7*2.5） 1套 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 可换血管 1套 可换手臂皮肤 1张 可换三角肌注射块 1块 橡皮止血带 1根 橡皮管夹 2个 一次性防水尘布垫 1包 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 76 | 高级动脉穿刺手臂模型 | 1 | 1、可进行手臂主要分布桡动脉与尺动脉血管系统穿刺。 2、由气囊打气提供真实的动脉压及模拟的动脉搏动。 3、模拟血液回流。 4、皮肤和动脉血管可更换。 5、上肢可旋转180度便于仿真穿刺练习。 6、可进行三角肌部位的肌内注射。 | 高级动脉穿刺手臂模型 1 台 底板及调节输液架 1套 输液袋及连接管道（200ml） 2套 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 可换血管 1套 可换手臂皮肤 1张 可换三角肌注射块 1块 橡皮止血带 1根 橡皮管夹 2个 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 搪胶手球 1个 帆布手提包 1只 |
| 77 | 高级动脉血液循环系统 | 1 | 1、系统自带锂电池，适用于野外培训或考核。基本可兼容市面上所有厂家动脉手臂。 2、系统自带血液存储空间，不需再外接模拟血袋。 3、系统可模拟动脉血液循环，触及动脉时有动脉搏动，穿刺时有回血。 4、系统自带“智灵键”，同一按键在不同状况下具备不同功能，操作简洁。 5、★可对系统进行“一键式”快速注液、快速清洗和排空。动脉搏动速度可调。 6、★循环系统有对应的U形槽方便固定模型。 ★参数需提供佐证材料 | 动脉穿刺输液手臂模型 1 台 调节输液架 1根 输液袋及连接管道（200ml） 1套 高级动脉血液循环系统 1个 三芯电源线 1根 扎带 4根 静脉输液针（0.7*2.5） 1套 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 可换血管 1套 可换手臂皮肤 1张 可换三角肌注射块 1块 橡皮止血带 1根 橡皮管夹 2个 一次性防水尘布垫 1包 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 78 | 高级电子臀部注射训练模型 | 1 | 一、模型特点 1、该模型可穿在学员身上，适合两个学生一组练习：一个充当护士，一个充当病人。 2、模拟仿真成人臀部结构，设计精巧轻便，与真实环境更加接近。皮肤质感非常逼真，进针痕迹不明显。 二、功能特点 1、解剖精确，有电子报警显示功能： · 穿刺时，针头正确插入正常部位、正确深度，灯光显示绿色。 · 穿刺时，针头刺入位置错误，灯光显示红色及电子报警。 · 穿刺时，针头刺入的位置正确，深度太深，灯光显示红色绿色及电子报警。 2、注射部位正确时，允许注入模拟液体，由内部的排液管排出。 | 高级电子臀部注射训练模型 1 台 注射器5ml 1支 |
| 79 | 高级电子上臂肌内注射训练模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型具有骨性标志、三角肌与电子警示系统组成为主要功能 2、该模型可穿在学员肩膀上，适合两个学生一组练习：一个充当护士，一个充当病人。 3、模拟仿真成人肩膀上肢结构，设计精巧轻便，与真实环境更加接近。同时，皮肤质感非常逼真，进针痕迹不明显。 二、功能特点 1、可练习三角肌肌内注射与上臂皮下注射操作 2、模型解剖精确，注射位置深度过深均有红色灯光显示及电子报警声提示。 3、允许注入模拟液体，由排液管排出。 | 高级电子上臂肌肉注射训练模型 1 台 注射器5ml 1支 注射器与模型连接通讯线 1根 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 80 | 多功能肌内注射模块 | 5 | 1、该模块分为皮肤、皮下组织及肌肉层。 2、可穿戴式设计，增加操作的真实感。 3、三种操作功能：皮内注射、皮下注射、肌内注射。 4、可用液体进行各种注射，使用后可将液体挤干。 5、整箱配有多功能注射模块3个。 | 多功能肌肉注射模块（3块） 1 台 注射器5ml 1支 豪华便携式铝塑箱 1只 使用说明书 1份 产品合格证 1份 保修卡 1份 |
| 81 | 高级胰岛素注射练习模块 | 1 | 1、该模型采用进口塑胶材料，分为皮层、皮下组织和肌肉组织模块组 2、采用进口塑胶材料，皮肤柔软有弹性，配有布质松紧带，可以穿戴在病人身体的特定部位，如腹部、大腿、上臂等， 3、进行胰岛素药物的自我注射，长度和紧度可以调节。 | 高级胰岛素注射练习模块 1 台 注射器1ml 1支 |
| 82 | 高级手臂皮内注射模型 | 2 | 1、手臂共提供8个部位进行皮试练习， 2、有皮试阳性进行对比，其中四个部位有不同等级红色皮丘。 3、如果液体注射正确，皮肤上就会出现一个皮丘，抽出液体后这个皮丘就会消失。 4、每个位置可以进行几百次注射练习。 | 高级手臂皮内注射模型 1 台 可换手臂皮肤 1张 注射器1ml 1支 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 83 | 高级压疮(褥疮)护理模型 | 1 | 1、由压力溃疡所组成的四个阶段的褥疮均有显示。 2、显示错综复杂的褥疮类型；压疮炎症、疱疹、溃疡、窦道、瘘管、腐痂、腐肉、坏死、褥疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口和念珠菌感染。 3、学员可以在其上练习伤口的清洗，对伤口进行分类，并且对伤口的各个阶段进行评估，同时也可以对伤口的长度、深度进行测量。 | 高级压疮（褥疮）护理模型 1 台 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑塑箱 1只 |
| 84 | 高级灌肠和辅助排便训练模型 | 1 | 一、模型特点 1、模拟长期卧床病人或者年老无力的排便病人。 2、形象逼真、可显示标准的灌肠体位。 二、功能特点 1、可以注射甘油进行灌肠（从腹部侧方的排液管流出）。 2、腹壁可打开，可从透明的肠内看到灌肠导管的末端。 3、将模拟粪便放入肠内，再用恰当的技巧进行人工取便。 4、仿真人尺寸大小、解剖结构准确。 5、模型结构便于拆装、清洗。 | 高级灌肠和辅助排便训练模型 1 台 底板及调节输液架 1套 灌肠袋 （1200 ml输液袋代用） 1个 灌肠管 1根 专用灌肠器 1个 模拟粪便盒（含软性、硬性粪块各2块） 1套 腰部挡板 1个 一次性橡胶手套 2副 橡皮管夹 2个 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 85 | 高级男性导尿模型 | 1 | 一、模型特点 1、模型参照男性内外生殖器解剖结构设计，可练习会阴护理 2、润滑过的导尿管可以通过尿道口插入尿道，进入膀胱。 3、当导尿管进入膀胱时，人造尿液就会从导尿管口流出。 二、功能特点 1、导尿通过粘膜皱壁、尿道球部及尿道内括约肌时，学生将会体验到如同真人般的狭窄感，可以通过改变体位和阴茎的位置，使导管顺利插入。 2、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理 3、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠 4、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 5、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 | 高级男性导尿模型 1 台 成人导尿管 1根 成人灌肠管 1根 可换臀大肌注射块 2块 可换股外侧肌注射块 2块 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 膀胱冲洗引流袋 1个 帆布手提包 1只 |
| 86 | 高级女性导尿模型 | 1 | 一、模型特点 1、模仿中年妇女的外生殖器的会阴，大腿处于外展位。 2、模型包括膀胱、尿道、尿道括约肌等解剖结构。 3、小阴唇可以向两旁分开以暴露阴蒂、尿道口及阴道口。 4、当导尿管插入尿道，通过尿道括约肌进入膀胱时，有真实的阻力与压力。 5、当导尿管进入膀胱时，模拟尿液将从导管中流出。 二、功能特点 1、科技型膀胱冲洗发操作练习。 2、模型配有2处造瘘口，可进行造瘘引流术和造瘘口护理 3、灌肠法：模型可摆放为侧卧位，进行保留灌肠和不保留灌肠 4、臀部肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 5、大腿肌肉注射：注射模块可进行上百次穿刺，并有备用模块易更换 | 高级女性导尿模型 1 台 成人导尿管 1根 成人灌肠管 1根 可换臀大肌注射块 2块 可换股外侧肌注射块 2块 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 膀胱冲洗引流袋 1个 帆布手提包 1只 |
| 87 | 透明男性导尿模型 | 1 | 一、模型特点 1、外部生殖器官造型逼真、手感真实。 2、可通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置，骨盆位置固定，可观察膀胱的位置和插入导管的角度。 3、插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 二、功能特点 1、练习插入导管的各个步骤，可从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 2、可使用临床标准双腔管或三腔管，生殖器可以抬起与腹部形成60°角，体现两个弯曲三个狭窄。 3、导管正确插入后，“尿液”才会流出。 | 透明男性导尿模型 1 台 底板及调节输液架 1套 输液袋（1200cml） 1个 注射器50ml 1支 成人导尿管 1根 橡皮管夹 2个 一次性防水尘布 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 88 | 透明女性导尿模型 | 1 | 1、模型为女性成人仿真盆会阴部，高分子环保材料制成。生殖器官逼真，小阴唇可分开。暴露尿道口与阴道口。 2、透明外壳，硬度为 100 公斤力/平方厘米，韧性好，30 公斤的内外力不会产生变形。 通过透明的模型观察骨盆和膀胱的相对位置。骨盆位置固定，可以观察膀胱的位置和插入导管的角度。 3、插入导管的阻力和压力与真实人体相似。 4、练习插入导管的各个步骤，可以从外部观察到气囊导管膨胀和膨胀后导管的位置。 5、可使用临床标准双腔管或三腔管进行导尿。 6、导管正确插入后，“尿液”才会流出。 | 透明女性导尿模型 1 台 底板及调节输液架 1套 输液袋（1200cml） 1个 注射器50ml 1支 成人导尿管 1根 橡皮管夹 2个 一次性防水尘布 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 89 | 高级吸痰练习模型 | 1 | 1、经鼻、口插入吸引管技术练习。 2、吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰。 3、吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引。 4、脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置。 5、显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构。 6、模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 7、可与吸引器或负压吸引装置相配合进行模拟吸引痰液 | 高级吸痰练习模型 1 台 带毛刺粘接挡板 1个 支气管（含堵塞盖2个） 1套 成人吸痰管（大、小各1根） 1套 成人气管套管 1套 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 90 | 高级成人气管切开护理模型 | 1 | 1、精细的解剖结构：咽、会厌、气管、食道及气管切开区、环状软骨、左右支气管树。 2、气管切开护理练习。 3、痰液抽吸练习 4、经口腔吸引术练习。 5、模拟练习气管套管的清洁和护理技术。 | 高级成人气管切开护理模型 1 台 豪华便携式铝塑箱 1只 成人气管切开术套管 1套 |
| 91 | 高级鼻胃管与气管护理模型 | 1 | 一、模型特点 1、环保无污染，仿真度高，解剖标志明显。 二、功能特点 1、洗脸 2、眼耳的滴药、清洗 3、口腔护理 4、氧气吸入疗法 5、鼻饲 6、洗胃法 7、气管切开护理 8、气管吸痰处理 9、口鼻气管插管训练 | 高级鼻饲管与气管护理模型 1 台 成人吸痰管 1根 成人鼻饲管 1根 成人胃管 1根 成人气管插管含导丝（ID 6.5）1套 注射器5ml 1支 注射器50ml 1支 穿刺用塑料瓶及瓶盖（各2只） 1套 |
| 92 | 全科壁挂系统 | 1 | - 系统组成：直接检眼镜、医用放大镜、医用检查灯、电子血压计、额温枪集成一体化壁挂式设计、方便使用管理。 - 整体结构：一体化集成结构设计，电源、控制、显示均进行了优化集成处理。 - 2、直接检眼镜 2.1、观察视场角≥3°可一次性观察整个眼底； 2.2、大于20种屈光度正（＋1、＋2、＋3、＋4、＋5、＋6、＋7、＋8、＋9、＋10、＋12、＋15、＋20、＋40）D，负（－1、－2、－3、－4、－5、－6、－7、－8、－9、－10、－15、－20、－25、－30、－35）D； 2.3、6种照明形式（小圆、中圆、半圆、大圆、网格、裂隙， 2.4、3种滤片：无赤滤片（绿色滤片）、钴蓝滤片（蓝色滤片）、偏光滤片 2.5、最大孔径照明角θ：≥7°； 2.6、色温3000K±10%；最大照度不低于750 LX； 2.7、照明系统的照度应能从最大值调节到最大值的10%，输出照明光的显色指数应不少于85； 3、医用放大镜 3.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，光源360°无影光环照明，配有鼓气囊插口； 3.2、放大透镜可放大2.5X，视窗放大透镜可左右移开，使器械可伸入耳道； 3.3、色温≥3000K，最大照度≥7000LX； ※4.医用检查灯 4.1、光照稳定，无闪烁、忽明忽暗现象，最大照度≥30000LX，色温3000K±10%； 4.2、可与一次性压舌板配备使用，压舌板插入时应顺畅、无阻塞，压舌板插好后应稳固、无脱落。按压自动弹片，压舌板应能顺畅有力地自动弹出压舌板。 5、血压 5.1、采用脉搏波法测量法、双气囊双传感器机构设计，保证测量准确性，无水银。 5.2、测量范围： 压力（0～270）mmHg［(0～36)kPa］ 5.3、脉率数40次/分～180次/分 5.4、测量准确度：≤ ±3mmHg(±0.4kPa） 5.5、脉率数≤±5% 5.6、存储容量：可存储100组测量数据 6.体温 6.1、测量方式：非接触式 /接触式 6.2、测量范围：35℃-42℃ 6.3、显示功能：带有指示器的液晶显示屏 | 直接检眼镜（含灯泡）1套 医用放大镜（含灯泡）1套 医用检查灯（含灯泡）1套 额温计1台 电子血压计1台 电子放大镜套管（2.5mm）5套 电子放大镜套管（3mm）5套 电子放大镜套管（4mm）5套 医用舌压板5条 电源线1条 壁挂式全科诊疗仪1套 |
| 93 | 高级耳部检查模型（25种病变） | 1 | 一、模型特点 1、采用进口热塑性弹性体塑胶材料，经久耐用 2、外观耳廓、外耳道、鼓膜等与人体解剖结构相似，模拟真实，操作方便。 二、功能特点 1、可用耳镜模拟检查 2、可进行耵聍清理操作练习 3、本产品提供耳科正常和疾病病变的鼓膜部件(耳镜检查25种病变)： 3.1. 正常鼓膜 3.2. 鼓膜充血 3.3. 鼓膜内陷 3.4. 鼓膜小穿孔 3.5. 鼓膜全穿孔 3.6. 鼓膜外伤性穿孔 3.7. 急性中耳炎早期充血 3.8. 急性中耳炎渗出液 3.9. 鼓膜切开置管 3.10.化脓性中耳炎 3.11．鼓膜鼓室硬化症 3.12．鼓室硬化症新月体硬化斑 3.13．胆脂瘤 3.14. 外耳道骨瘤 3.15. 鼓膜中央性穿孔 3.16. 外伤性鼓膜穿孔 3.17. 鼓膜大穿孔 3.18. 鼓膜完全性穿孔 3.19. 中鼓室后方胆脂瘤 3.20. 上鼓室胆脂瘤伴骨质破坏。 3.21. 囊肿样鼓室内胆脂瘤位于锤骨之后。 3.22. 上鼓室胆脂瘤伴有骨质破坏。鼓膜全部硬化。 3.23. 上鼓室破坏可见胆脂瘤上皮。 3.24. 上鼓室区域可见胆脂瘤囊袋突入外耳道。 3.25. 胆固醇肉芽肿伴炎性息肉形成，导致鼓膜外凸。 | 高级耳部检查模型(耳镜检查25种病变) 1台 正常鼓膜 1个 鼓膜充血 1个 鼓膜内陷 1个 鼓膜小穿孔1个 鼓膜全穿孔 1个 鼓膜外伤性穿孔 1个 分泌性中耳炎急性早期充血 1个 分泌性中耳炎炎症渗出液 1个 鼓膜切开置管1个 化脓性中耳炎1个 鼓膜鼓室硬化症 1个 鼓室硬化症新月体硬化斑 1个 胆脂瘤 1个 外耳道骨瘤 1个 鼓膜中央性穿孔 1个 外伤性鼓膜穿孔 1个 鼓膜大穿孔 1个 鼓膜完全性穿孔 1个 中鼓室后方胆脂瘤。 1个 上鼓室胆脂瘤伴骨质破坏。1个 囊肿样鼓室内胆脂瘤位于锤骨之后。1个 上鼓室胆脂瘤伴有骨质破坏。鼓膜全部硬化。1个 上鼓室破坏可见胆脂瘤上皮。 1个 上鼓室区域可见胆脂瘤囊袋突入外耳道。1个 胆固醇肉芽肿伴炎性息肉形成，导致鼓膜外凸。1个 耳镜检查图片DVD光盘(25种病变) 1 盒 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 94 | 高级眼内视网膜病变检查模型 | 1 | 一、模型特点 1、本产品用于训练眼底检查和眼底病变诊断技，环保无污染，仿真度高。 二、功能特点 1、正常视网膜 2、老年性视网膜黄斑变性(左侧) 3、视网膜中央静脉阻塞（闭塞） 4、 高血压性视网膜病变 5、视神经乳头水肿 6、视神经盘凹陷 7、 视神经萎缩 8、轻度背景型糖尿病性视网膜病变 9、背景型糖尿病性视网膜病变 10、 非增生性糖尿病性视网膜病变（1） 11、非增生性糖尿病性视网膜病变（2） 12、增生性糖尿病性视网膜病变 13、糖尿病性视网膜病变 14、病变真实，更换简单易于操作 15、有利于反复对比观察 16、提供13种视网膜病变配件 | 高级眼内视网膜病变检查模型 1台 眼内视网膜病变幻灯片 13张 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 95 | 高级鼻腔出血模型 | 1 | 一、模型特点 1、模拟成人头颈部 2、解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构 二、功能特点 1、模拟临床上所有鼻出血症状，训练学生应变处理能力 2、可进行简易止血法、烧灼法和鼻腔填塞术训练 3、烧灼止血成功，绿灯亮 4、 配有模拟血液，可控制出血速度和出血量 | 高级鼻腔出血模型 1台 鼻腔出血模型控制盒 1个 金属烧灼棒 1根 5号电池 2节 绷带 1卷 不锈钢敷料镊 1把 注射器5ml 1支 注射器10ml 1支 橡皮管夹 1个 模拟血粉 1瓶 一次性防水尘布垫 1包 豪华便携式铝塑箱 1只 |
| 96 | 高级电子肩关节腔内注射模型 | 1 | 一、模型特点 1、 解剖结构标准，具有肩胛骨、锁骨、肱骨、三角肌、肱二头肌及肩关节重要的韧带，用于训练肩关节穿刺定位的触诊技术。 二、功能特点 1、学习穿刺注射时病人的标准体位。 2、可从6个不同的部位进行穿刺注射。 · 肩关节腔（前方入路） · 肩关节腔（后方入路） · 肩峰下滑囊 · 肩锁关节 · 肱二头肌长头的肌腱腱鞘 · 肩胛上神经阻滞 3、智能评判系统：每个部位穿刺正确时，在控制盒上会有相应绿灯提示。 4、皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 | 高级电子肩关节腔内注射模型 1台 高级电子肩关节腔内注射模型控制盒 1个 7号电池 4节 注射器10ml 1支 |
| 97 | 高级电子肘关节腔内注射模型 | 1 | 一、模型特点 1、解剖结构标准，具有肱骨内、外上髁、尺神经、尺骨、桡骨、肘关节腔等真实的结构。 2、高尔夫肘和网球肘的治疗体位。 3、右臂肘关节弯曲，可沿固定轴旋转。 二、功能特点 1、当找到正确的压痛点，黄灯显示，当每个穿刺部位正确时，在控制盒上会有相应的绿灯显示，当针头进入位于肱骨内上髁后方的尺神经时，以红灯显示错误，皮肤表面可用肥皂水清洁。 2、用于肘关节损伤和炎症的软组织关节腔内注射治疗训练。 | 高级电子肘关节腔内注射模型 1台 高级电子肘关节腔内注射模型控制盒 1个 7号电池 4节 注射器10ml 1支 |
| 98 | 高级电子膝关节腔内注射模型 | 1 | 一、模型特点 1、具有膝关节局部解剖结构特征，股骨、髌骨、胫骨、股四头肌和髌韧带、髌上囊、滑膜襞（脂肪垫）以及膝关节侧副韧带（囊外韧带）等结构，体表标志明显，可供触诊训练和关节穿刺时正确定位。 二、功能特点 1、膝关节腔（滑膜囊）内穿刺和注射方法 2、具有智能评估系统，每个穿刺部位操作正确时，控制盒上有相应部位的绿色灯光显示。 3、标准的穿刺体位，可用一个单向阀向滑膜腔内多次注入液体，滑膜腔自动封口。可进行反复穿刺操作训练。 4、皮肤表面可用肥皂水清洁，皮肤可更换。 | 高级电子膝关节腔内注射模型 1台 高级电子膝关节腔内注射模型控制盒 1个 7号电池 4节 膝关节腔和滑膜囊袋（2个） 1套 关节腔穿刺针（9号腰椎穿刺针代用） 1支 调节输液架 1根 输液袋(500ml) 1个 注射器10ml 1支 注射器50ml 1支 橡皮管夹 2个 润滑粉 1盒 一次性防水尘布垫 1包 |
| 99 | 腕关节穿刺模型 | 1 | 一、模型特点 1、具有手和腕关节解剖结构特征，体表标志明显，可供触诊训练的正确定位。 二、功能特点 1、可反复进行穿刺，标准穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感 2、手和腕关节不同部位的腱鞘内注射或关节腔内注射。可从9个不同部位进行穿刺、注射： 2.1中指屈肌腱注射 2.2中指屈肌腱鞘内注射 2.3环指屈肌腱注射 2.4环指屈肌腱鞘内注射 2.5拇指伸肌腱鞘内注射 2.6第1腕掌关节(拇指腕掌关节) 2.7正中神经返支 2.8腕管 2.9正中神经 3、具有智能评估系统的控制盒，操作正确或损伤神经时，控制盒上有相应的指示灯显示。 | 腕关节穿刺模型 1台 腕关节穿刺模型控制盒 1个 7号电池 4节 注射器10ml 1支 一次性橡胶手套 1副 润滑粉 1盒 |
| 100 | 踝关节穿刺模型 | 1 | 一、模型特点 1、具有足和踝关节解剖结构特征，体表标志明显，可供触诊训练的正确定位。 2、解剖结构精确：包含神经、血管、肌腱。 二、功能特点 1、可反复进行穿刺，标准穿刺体位，易于针刺并有逼真的进针感 2、足和踝关节不同部位的软组织内注射或关节腔内注射。可从9个不同部位进行注射： 2.1足底筋膜 2.2跟腱囊 2.3胫距关节 2.4距下关节 2.5第1跖趾关节 2.6第5跖趾关节 2.7莫顿神经瘤（第2跖骨间神经） 2.8莫顿神经瘤（第3跖骨间神经） 2.9跗骨窦 3、具有智能评估系统的控制盒，操作正确或损伤神经时，控制盒上有相应的指示灯显示。 | 踝关节穿刺模型 1台 踝关节穿刺模型控制盒 1个 7号电池 4节 注射器10ml 1支 一次性橡胶手套 1副 润滑粉 1盒 |
| 101 | 高级全功能护理训练模拟人(男性) | 1 | 一、模型特点 1、形象逼真、操作真实，拆装方便。 2、环保无污染，仿真度高 二、功能特点 1、梳理清理头发、洗脸 2、眼耳清洗滴药 3、口腔护理、假牙护理 4、口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式；支持听诊检测插管位置，牙齿受压报警。 5、气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理 6、吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰 7、氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 8、胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 9、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 10、三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换 11、股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换 12、胸腔穿刺 13、腰椎穿刺 14、肝脏穿刺 15、骨髓穿刺 16、灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练 17、男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗 18、造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作 19、腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理 20、臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换 21、胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构 22、腹腔解剖重要器官结构：可打开腹部皮肤，观察到小肠、大肠、结肠等腹腔解剖结构 23、整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 24、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活 25、可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换 26、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 27、模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理 28、共有以下8种创伤伤口 （1）大腿外伤切开缝合伤口护理 （2）大腿皮肤裂伤护理 （3）大腿感染性溃疡护理 （4）足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理 （5）小腿截肢残端伤口护理 （6）上臂截肢伤口护理 （7）胸壁切开缝合伤口护理 （8）腹壁切开缝合伤口护理 | 高级全功能护理训练模拟人(男性) 1台 衣裤 1套 缝合胸壁、缝合腹壁（各1块） 1套 大腿切开缝合、裂伤、溃疡（各1块 ） 1套 足坏疽和压疮 1个 上臂残端、小腿残端（各1个） 1套 可换三角肌、前臂、手背注射块（各2块） 1套 可换臀部注射块、股外侧肌注射块（各2块） 1套 可换女性生殖器（含连接管道4个） 1套 输液袋及连接管道（200ml） 1套 注射器(5ml,50ml各1支) 1套 成人吸痰管、成人鼻饲管、成人胃管、成人导尿管、成人灌肠管（各1根） 1套 成人气管插管导管含导丝（ID 6.5） 1套 膀胱冲洗引流袋 1个 橡皮管夹 2个 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 使用说明书 1份 产品合格证 1份 保修卡 1份 |
| 102 | 高级全功能护理训练模拟人(女性) | 1 | 一、模型特点 1、形象逼真、操作真实，拆装方便。 2、环保无污染，仿真度高 二、功能特点 1、梳理清理头发、洗脸 2、眼耳清洗滴药 3、口腔护理、假牙护理 4、口鼻气管插管：支持口对口、口对鼻、简易呼吸器对口等多种通气方式； 5、气管切开护理：头颈部有气管切开伤口，可放入气管套管，进行气管切开护理 6、吸痰法：经口、鼻插入吸痰管练习，模拟吸痰 7、氧气吸入法：有明显鼻中隔，可练习鼻导管给氧法 8、胃管置入术：可进行口鼻饲食法、洗胃、胃肠减压操作，支持腹部听诊检测插管位置，插管成功后可抽吸出胃液。 9、手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可进行手部及手臂静脉穿刺训练，包括贵要静脉、正中静脉、头静脉或手背，手臂静脉高度仿真，手感真实，穿刺正确有明显的落空感。 10、三角肌皮下注射：三角肌注射模块可进行上百次注射训练，并易更换 11、股外侧肌注射：注射模块可进行上百次注射，并易更换 12、胸腔穿刺 13、腰椎穿刺 14、肝脏穿刺 15、骨髓穿刺 16、乳房护理、乳腺检查：配有乳房检查胸壁，可模拟乳房癌、乳房纤维腺瘤、乳房小叶增生、乳腺管瘤4种乳房病变，质地不同，有真实触摸感。配有乳房切除胸壁，左侧乳房模拟乳房切除术后，可进行乳房术后护理。 17、灌肠法：模拟人可摆放各种体位，肛门处可模拟灌肠，进行保留灌肠及不保留灌肠训练 18、男/女性导尿术、男/女性膀胱冲洗。 19、造瘘引流术:可注入液体至造瘘瓶内，模拟造瘘引流术护理操作 20、腹部处有空场造瘘和结肠造瘘，可进行造瘘口护理 21、臀部肌肉注射：可进行肌肉注射训练，模块可进行上百次练习并易更换 22、胸腔解剖重要器官结构：胸腔皮肤可打开，观察到支气管、肺、胃等胸腔解剖结构 23、腹腔解剖重要器官结构：可打开腹部皮肤，观察到小肠、大肠、结肠等腹腔解剖结构 24、整体护理：擦洗、穿换衣服、冷热疗法 25、四肢关节左右弯曲、旋转、上下活 26、可与创伤模块更换，模拟身体四肢的创伤、烧伤皮肤的更换 27、模拟创伤部位的清洗、消毒、止血、包扎、固定、搬运 28、模拟身体各部位的开放性骨折、断裂处理 29、共有以下9种创伤伤口 （1）大腿外伤切开缝合伤口护理 （2）大腿皮肤裂伤护理 （3）大腿感染性溃疡护理 （4）足坏疽，第1、2、3足趾和足跟压疮（褥疮）护理 （5）小腿截肢残端伤口护理 （6）上臂截肢伤口护理 （7）胸壁切开缝合伤口护理 （8）腹壁切开缝合伤口护理 （9）乳房切除缝合伤口护理 | 高级全功能护理训练模拟人(女性) 1台 衣裤 1套 缝合胸壁、缝合腹壁（各1块） 1套 大腿切开缝合、裂伤、溃疡（各1块 ） 1套 足坏疽和压疮 1个 上臂残端、小腿残端（各1个） 1套 可换三角肌、前臂、手背注射块（各2块） 1套 可换臀部注射块、股外侧肌注射块（各2块） 1套 可换女性生殖器（含连接管道4个） 1套 输液袋及连接管道（200ml） 1套 注射器(5ml,50ml各1支) 1套 成人吸痰管、成人鼻饲管、成人胃管、成人导尿管、成人灌肠管（各1根） 1套 成人气管插管导管含导丝（ID 6.5） 1套 膀胱冲洗引流袋 1个 橡皮管夹 2个 模拟血粉 1瓶 润滑粉 1盒 |

注：以上参数要求全部满足

五、商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

以现场谈判为准

2.交货地点

交货地点：重庆市合川区人民医院指定地点

3.验收方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

A、成交供应商提供的所有设备必须与本项目货物清单所列一致，对所有设备技术规格、数量、质量、产品提供相应的检验报告或证明文件或合格证，性能指标达到规定的标准。成交供应商不得擅自调整、更换设备的品牌、型号和质量等。

B、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

C、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品经安装调试并运行正常。如果产品经采购人试用后发现其不符合具体的技术参数要求，性能不达标，采购人可退回设备，供应商提交的货物为验收不合格。（所造成的一切损失由供应商承担）。

（5）供应商提供的货物未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有（如采购人需要）。

（8）本采购项目的设计、制造、配置、检验及验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含行标或专业标准）。

（9）设备需为2022年1月1日以后生产的。

（10）该项目若院方认为是复杂的采购项目，院方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，产生的验收费用由中标单位承担。

### （二）质量保证及服务要求

产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：大于等于3年

供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

售后服务内容

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

成交供应商或制造商必须在重庆市有独立的原厂售后服务机构，并能提供7×24小时技术支持与服务。设备出现故障时必须在 2小时内对需方所提出的维修要求做出响应，重庆市当地2小时到达设备现场并于12小时内修复。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（3）质保期后，每年提供2次以上免费上门巡检服务。

备品备件及易损件

1.投标人和制造商应保证设备配套用贵重零部件、配件、易损件和选配件等产品不少于5年的供应。

2.投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

3.投标人所投设备主要零配件及易损件的价格清单必须在投标文件中列出。

### （三）报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### （四）付款方式

### 安装验收合格后付合同金额95％。余款5%质保期满后无息一次性付清（以现场谈判最终议定方式为准）。

### （五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### （六）培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### （七）其他

（一）可以根据现场谈判情况对采购文件进行实质性变动。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 附件：响应文件格式要求（正本、副本各一份）

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）紧急采购报价函

- 紧急采购报价函

重庆市合川区人民医院：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：纸质文档  份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购公告文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“四、项目参数”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

5.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“五、商务要求”中所列服务要求进行比较和响应，该表可扩展；

2.该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，若未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

3 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）扫描件

（二）组织机构代码证扫描件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： 重庆市合川区人民医院：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商单位名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

项目名称：

致： 重庆市合川区人民医院  ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他与项目有关的资料（自附）