## 总览
合川人民医院医疗设备需收集参数汇总表
序号 | 拟购设备科室 | 拟购设备名称 | 数量 | 功能需求
1 | 神经内科 | 穿戴式血氧监测仪（AI睡眠筛查设备） | 1 | 1、穿戴式血氧监测仪≥15只 2、AI睡眠监测服务系统 3、睡眠监测数据分析软件 4、自动生成报告和医生意见
2 | 神经内科 | 可见光模拟系统 | 1 | 1、具备智能调光系统，可通过网络无线远程控制 2、使用寿命＞30000小时 3、控制软件系统可设置启动照明，控制光照动态变化。
3 | 神经内科 | 便携式多导睡眠记录仪 | 2 | 1、通道数：≥15通道 2、可连续监测48小时以上 3、全中文操作界面及分析软件 4、计算机系统 1套
4 | 神经内科 | 多导睡眠测量仪 | 2 | 1、通道数：≥80通道，（脑电≥32通道） 2、睡眠软件符合最新的AASM标准 3、采用Word中英文报告格式 4、具备教学软件
5 | 神经内科 | 团体生物反馈治疗仪 | 1 | 1、可对患者生理信号（脑电波、表面肌电或者心率变异性等）进行团体测试 2、同步采集EEG、HRV及肌电EMG信号，实时反应心理与身体的压力与放松情况，亦可进行生物反馈训练
6 | 神经内科 | 失眠认知行为管理系统 | 1 | 1、管理端支持在各智能操作系统中运行使用 2、查看每个患者的睡眠日记数据 3、医生端可按需建立患者群组，用于团体治疗或批量管理 4、患者端课程内容：睡眠卫生教育、睡眠限制疗法、刺激控制疗法、睡眠认知治疗等
7 | 神经内科 | 经颅直流电刺激仪 | 1 | 1、≥4个通道同时刺激输出电流，可同时治疗≥4名患者 2、刺激模式：经颅直流电刺激模式、经颅交流电刺激模式 3、能够添加、修改、查询病人信息，能查看患者的治疗记录 4、可根据不同的病症选择不同的量表
8 | 神经内科 | 心理CT系统 | 1 | 1、针对神经内科各类疾病，如癫痫、神经系统变性疾病、迟发性运动障碍、脑血管病、睡眠障碍等常见疾病的诊断、严重程度分级、预后相关量表。 2、系统支持对接HIS系统自动获取医嘱
9 | 神经内科 | 磁场刺激仪 | 1 | 1、一体式可推移整机结构 2、静音脚轮设计 3、刺激强度连续可调 4、刺激频率连续可调 5、具备触发输入输出通用接口
10 | 神经内科 | 心率变异分析仪 | 1 | 1、检测过程中软件可实时显示心电波形、心率 2、报告具备完整心率变异时域分析、频域分析与非线性分析 3、透过心率变异离散图,开展相应分析