单一来源采购方式公示表

| 采购单位（全称） | 重庆市合川区人民医院 |
| --- | --- |
| 项目名称及编号、拟采购品目 | 全自动化学发光免疫分析仪及配套专机专用耗材 |
| 项目内容 | （一）全自动化学发光免疫分析仪 用于甲状腺功能、肿瘤标志物、高血压标志物、骨代谢标志物等项目的检测。 1、检测项目：≥120项，包含骨代谢四项（CT、BGP、P1NP、β-CTx）； 2、测试速度：单模块测试速度≥600测试/小时； 3、检测原理：非酶参与的直接化学发光； 4、标准品：每盒试剂自带标准品及质控品，无需另购； 5、试剂及耗材：单模块试剂位≥30个；试剂包装≥100人份/盒，开瓶效期≥28天，可在线不停机更换所有耗材(包括试剂、反应杯、系统液、底物液等)； 6、反应杯：采用一次性单个反应杯，一次可装载≥2000个，有数量显示； 7、样本区：有冷藏系统； 8、试剂仓：24小时冷藏，存储温度2-8℃，工作温度8-12℃。 （二）配套专机专用耗材 1、血清降钙素测定试剂盒（化学发光法）：注册证号：粤械注准20162400461 ，挂网编码：6840031640000800001 2、骨钙素测定试剂盒（化学发光法）：注册证号：粤械注准20152401122，挂网编码：6840031840000200001 3、总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂盒（化学发光免疫分析法）：注册证号：粤械注准20222400977；挂网编码：6840104440000800001 4、β-胶原特殊序列测定试剂盒（化学发光免疫分析法）：注册证号：粤械注准20222401174；挂网编码：6840031740000500001 - 注：以上耗材按实际用量结算，执行药交平台最低价 |
| 采购预算 | 数量1台，总价：0.5万元（耗材以实际使用量结算）。 |
| 拟采购供应商全称、 地址 | 重庆朗途科技有限公司 重庆市经开区长生桥镇茶园新区通江大道203号2号楼6-1 |
| 单一来源采购理由 | 我院医学检验科计划购买全自动化学发光免疫分析仪1台，主要开展上述各类检查项目，经过深入的市场调研、阳光推介和论证，仅有深圳市新产业生物医学工程股份有限公司生产的仪器能满足甲状腺功能、肿瘤标志物、高血压标志物、骨代谢标志物等项目在同一设备的检测需求，检测速度达到600T/h。并且重庆朗途科技有限公司是该设备的授权代理商，其拥有在合川区人民医院的唯一销售权，因此本次采用单一来源的方式采购该机器及配套专机专用耗材。 符合《重庆市单一来源采购申报及审批管理规定》第二条 符合下列情形之一的货物或者服务，可以依照本规定采用单一来源方式采购：（一）只能从唯一供应商处采购的情形，是指因货物或者服务使用不可替代的专利、专有技术，或者公共服务项目具有特殊要求，导致只能从某一特定供应商处采购。 |
| 公示时间 | 2023年7月24日17:30—2023年7月31日17:30 |
| 采购单位联系人及联系电话 | 重庆市合川区人民医院 黄老师023-42827762 |

注：1、以上陈述是否真实，欢迎社会各界监督，公示时间至少5个工作日；

2、公示期内无异议的，医院将按内控制度执行采购；有异议请将意见反映采购单位。