- 医学检验科全自动化学发光免疫分析仪及配套耗材需求

- 用于甲状腺功能、肿瘤标志物、高血压标志物、骨代谢标志物等项目的检测。

- 1检测项目：≥120项，包含：甲功五项，TRAb，ProGRP，胃蛋白酶原，HE4，肝纤五项，S-100，高血压三项，骨代谢六项（25-OH VD、PTH、CT、BGP、P1NP、β-CTx），(提供彩页等证明材料)；

- 2 测试速度：单模块测试速度≥600测试/小时；

- 3 检测原理：非酶参与的直接化学发光；

4试剂及耗材：单模块试剂位≥30个；试剂包装≥100人份/盒，开瓶效期≥28天，可在线不停机更换所有耗材(包括试剂、反应杯、系统液、底物液等)；

- 5反应杯：采用一次性单个反应杯，一次可装载≥2000个，有数量显示；

6样本区：有冷藏系统；

7试剂仓：24小时冷藏，存储温度2-8℃，工作温度8-12℃。