- 院方部分科室提出需求3D腹腔镜，大部分科室需求为4K，同时，此次推介会不排斥超高清腹腔镜系统，各潜在供应商可推荐多个型号供现场专家选择。

- LED冷光源，接近自然光,使腔内的颜色更逼真，色温≥6000K，

- 腹腔内窥镜：与摄像主机为同一制造商，≥2条，直径≤10mm，长度≥31cm，可进行高温高压、等温等离子等灭菌

- 气腹机：摄像主机为同一制造商保障成像稳定性，全自动气腹机

- 显示器：液晶显示器，显示屏尺寸≥26英寸

- 专用设备台车：内窥镜专用设备台车一台