- 应用于干细胞采集、白细胞去除、红细胞去除、血浆置换、淋巴血浆置换、血小板采集或去除、PRP采集等项目

- 工作方式：单针、双针全血连续流动式分离模式

- 最终产品在离心机外收集，最终产品体积可调

- 泵数量≥5个，设有独立抗凝剂泵，全自动计算并控制抗凝剂剂量，抗凝剂全血比例范围可调

- 具有CCD相机和红外探测器

- 全中文操作界面

- 液晶显示屏，全自动人机对话操作模式，动态显示实时分离数据与帮助提示信息

- 配有备用电池，断电时能继续运行≥15分钟；恢复供电后保留原有参数并继续分离