- 竞争性谈判文件

采购项目编号：2024009

项目名称：安防、监控及电子巡更系统改造

采购人：重庆市合川区人民医院

- 二〇二四年一月

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市合川区人民医院拟对安防、监控及电子巡更系统改造进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| 项目名称 | 总限价 | 谈判保证金 |
| --- | --- | --- |
| 安防、监控及电子巡更系统改造 | 495280元 | 9000元 |

### 二、资金来源

### 单位自筹

### 三、谈判资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：

外地企业必须办理入渝备案证明（提供有效的网上截图）。

四、谈判有关说明

（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。

（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。

注：以上要求的资料须在现场报名时单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。

（三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名。

（五）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）谈判地点：重庆市合川区人民医院招标办（重庆市合川区希尔安大道1366号行政楼底楼）。

（七）提交响应文件开始时间：2024年1月29日北京时间 9:00

（八）提交响应文件截止时间：2024年1月29日北京时间9:30

（九）谈判开始时间：2024年1月29日北京时间9:30

### 五、谈判保证金

1、保证金：人民币9000元。

2、保证金提交形式及时间：投标公司将谈判保证金从投标公司开户银行账户按规定金额一次性支付至指定账户内，并于2024年1月29日9:00时前到账，投标人应自行考虑谈判保证金的汇入时间风险，否则出现的一切后果由投标人自行负责。

3、谈判保证金账户

开户银行：农行重庆合川合阳支行

账    号：31150401040010157

户    名：重庆市合川区人民医院

注：谈判保证金未按招标文件要求缴纳、未在规定时间内到账，视为未缴纳该项目的谈判保证金，投标无效，转账时请注明所投项目名称。

特别提醒：为方便谈判保证金的核查，请各投标企业把银行进帐单原件带至开标现场备查。

4、谈判保证金的退还：

未成交供应商的谈判保证金，在谈判结束后，由采购人单位在10个工作日内以转账方式原渠道退还。中标公司的谈判保证金，在中标公司向采购人缴纳履约保证金后10个工作日内退还。

咨询电话：（023）42827145

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（四）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与谈判。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）参数咨询人：胡老师

电  话：023- 42827350

（二）采购咨询人：尹老师

电  话：023-42827145

地  址：重庆市合川区南津街希尔安大道1366号

### 九、现场勘探

现场踏勘时间：自行联系。

请投标人在开标前自行到重庆市合川区希尔安大道1366号合川区人民医院对项目现场及周围环境现场踏勘或提出质疑。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及风险由投标人自行承担。

项目踏勘联系人：胡老师  电话：023- 42827350

地  址：重庆市合川区人民医院

### 第二篇 谈判项目技术（质量）需求

（一）设备清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万像素高清网络球型摄像机 | 1、传感器不低于1/2.8'' 逐行扫描 CMOS； 2、不低于40X光学变焦，不低于12倍数字变焦； 3、视场角： 66.42°（广角端）~ 1.83°（远端）， 4、支持Smart IR，可根据场景亮度自动调节红外灯输出功率，夜视距离不低于150米； 5、星光级超低照度：彩色模式≤0.005 lux @ F1.6 (AGC ON)；黑白模式≤0.0005 lux @ F1.6 (AGC ON)；0 lux (红外灯开启)； 6、水平转动： 360° 连续，垂直转动： 90° 7、支持H.265/H.264/M-JPEG编码；支持3码流独立输出； 8、有效分辨率不低于1920×1080@30fps； 9、支持多帧合成模式宽动态，最大动态范围132dB； 10、支持全智能分析功能，支持不低于6种智能组切换与通用智能同时运行； 11、通用智能支运动检测、虚焦检测、过亮检测、过暗检测、偏色检测、异常声音检测、斗殴检测 12、人脸识别支持对人脸进行检测、跟踪和抓拍；支持人脸抓拍图片优选、去重，可选人脸小图、全景大图上传平台进行二次分析及检索；支持人脸曝光； 13、支持密度检测、人群聚集检测； 14、支持支持人头/人形/人脸/车辆计数、排队长度检测、顾客关注检测； 15、支持越线检测、区域入侵检测、徘徊检测、快速运动检测、停止检测； 16、支持遗留、遗失检测； 17、支持智能跟踪； 18支持不低于8个隐私区域； 19、支持不低于4个侦测区域； 20、支持不低于8个感兴趣区域； 21、支持Onvif标准和GB/T28181国家标准； 22、支持内置MicroSD卡存储/NAS存储； 23、IP66防护等级，内置加热器和空气循环系统，可有效除雾； 24、支持24VAC/24VDC供电； 25、提供公安部有效检测报告，加盖投标人及制造商公章； | 5 | 台 |
| 2 | 200万像素高清网络智能报警半球 | 1、200万像素高清网络智能摄像机，有效分辨率1920×1080@30fps 2、1/2.8"逐行扫描CMOS传感器，2.8~12mm电动镜头 3、支持星光级低照度：彩色模式：≤0.005Lux (不开红外灯)；黑白模式：≤0.0005Lux (不开红外灯)；0 Lux（红外灯开启） 4、支持多帧合成模式宽动态，最大动态范围120dB 5、采用Smart-IR技术，可根据环境照度自动调节红外灯功率，支持ICR红外滤片式自动切换 6、最大红外可视距离为30m 7、H.265/H.264/M-JPEG/SVC视频编码，三码流 8、集成TPU模块，支持基于深度学习算法的人脸抓拍、人脸属性提取、行为分析 9、支持视频异常检测功能：摄像机遮挡、摄像机偏移、虚焦检测、过亮检测、过暗检测、视频丢失检测、偏色检测、移动侦测 10、支持行为分析检测：越线检测、区域入侵检测、遗留检测、遗失检测、徘徊检测、人群聚集检测、快速运动检测、目标停止、摔倒检测 11、支持声音检测：异常声音检测、斗殴检测 12、支持统计检测：计数、密度检测、排队长度检测、顾客关注检测 13、支持结构化目标的属性：支持人脸抓拍，支持性别、眼镜、睁眼、口罩、张嘴和表情等特征提取 14、支持单场景同时检出32张人脸图片 15、支持智能人脸曝光，自动检测人脸位置，动态调整人脸区域曝光，从而获取更清晰人脸 16、支持Onvif标准和GB/T28181国家标准 17、支持黑白名单过滤，不低于1024 IP段 18、支持多种报警触发方式：IO输入、智能检测、SD卡录像存满、SD卡图像存满、断网掉线、心跳丢失等；支持灵活的报警关联设置，如I/O输出、邮件、FTP上传图片、音频、SD卡录像、SD卡抓图；支持按时间布防 19、支持丰富网络协议：IPv4/IPv6、TCP、UDP、IGMP、ICMP、IGMPv2/3、 DHCP、SNMP (V1、V2、V3)、FTP、SMTP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL、802.1x、QoS、PPPoE、DNS、DDNS、ARP、UPnP、IP Filter、TLS、Multicast、SIP 20、支持与现有平台进行报警联动 21、支持走廊模式，支持0°、90°、180°、270°视频旋转 22、双向音频，可选G.711-A/G.711-U/G.726/AAC标准 23、2路报警输入，1路开关量输出 支持PoE (IEEE 802.3af)/12VDC(±20%)/24VAC(±25%)供电 24、提供公安部有效检测报告，加盖投标人及制造商公章； | 9 | 台 |
| 3 | 500万像素高清网络智能半球 | 1、500万像素高清网络智能摄像机，有效分辨率2560×1920@30fps 2、1/2.8"逐行扫描CMOS传感器，2.8~12mm电动镜头 3、支持星光级低照度：彩色模式：≤0.005Lux (不开红外灯)；黑白模式：≤0.0005Lux (不开红外灯)；0 Lux（红外灯开启） 4、支持多帧合成模式宽动态，最大动态范围120dB 5、采用Smart-IR技术，可根据环境照度自动调节红外灯功率，支持ICR红外滤片式自动切换 6、最大红外可视距离为30m 7、H.265/H.264/M-JPEG/SVC视频编码，三码流 8、集成NPU模块，支持基于深度学习算法的人脸抓拍、人脸属性提取、行为分析 9、支持视频异常检测功能：摄像机遮挡、摄像机偏移、虚焦检测、过亮检测、过暗检测、视频丢失检测、偏色检测、移动侦测 10、支持行为分析检测：越线检测、区域入侵检测、遗留检测、遗失检测、徘徊检测、人群聚集检测、快速运动检测、目标停止、摔倒检测 11、支持声音检测：异常声音检测、斗殴检测 12、支持统计检测：计数、密度检测、排队长度检测、顾客关注检测 13、支持结构化目标的属性：支持人脸抓拍，支持性别、眼镜、睁眼、口罩、张嘴和表情等特征提取 14、支持单场景同时检出32张人脸图片 15、支持智能人脸曝光，自动检测人脸位置，动态调整人脸区域曝光，从而获取更清晰人脸 16、支持Onvif标准和GB/T28181国家标准 17、支持黑白名单过滤，不低于1024 IP段 18、支持多种报警触发方式：IO输入、智能检测、SD卡录像存满、SD卡图像存满、断网掉线、心跳丢失等；支持灵活的报警关联设置，如I/O输出、邮件、FTP上传图片、音频、SD卡录像、SD卡抓图；支持按时间布防 19、支持丰富网络协议：IPv4/IPv6、TCP、UDP、IGMP、ICMP、IGMPv2/3、 DHCP、SNMP (V1、V2、V3)、FTP、SMTP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL、802.1x、QoS、PPPoE、DNS、DDNS、ARP、UPnP、IP Filter、TLS、Multicast、SIP 20、支持与现有平台进行报警联动 21、支持走廊模式，支持0°、90°、180°、270°视频旋转 22、双向音频，可选G.711-A/G.711-U/G.726/AAC标准 23、2路报警输入，1路开关量输出支持PoE (IEEE 802.3af)/12VDC(±20%)/24VAC(±25%)供电 24、提供公安部有效检测报告，加盖投标人及制造商公章； | 21 | 台 |
| 4 | 200万像素高清网络智能枪机（4mm焦距） | 1、不低于200万像素，有效分辨率不低于1920×1080@30fps 2、不低于1/2.9 英寸逐行扫描 RGB CMOS，4mm镜头 3、支持H.265/H.264/M-JPEG/SVC编码,支持3码流独立输出； 4、支持不低于120dB宽动态； 5、图像支持旋转：0°，90°，180°，270°； 6、最大红外监控距离不小于50米； 7、超低照度：彩色模式：≤0.01 Lux@ F2.0(AGC ON)；黑白模式：≤0.001 Lux@ F2.0(AGC ON)；0 Lux（红外灯开启） 8、支持前端嵌入式智能分析； 9、支持不低于8项视频异常检测：摄像机遮挡、摄像机偏移、虚焦检测、过亮检测、过暗检测、视频丢失检测、偏色检测、移动侦测； 10、支持不低于9项行为分析检测：越线检测、区域入侵检测、遗留检测、遗失检测、徘徊检测、人群聚集检测、快速运动检测、目标停止、摔倒检测； 支持不低于2项声音检测：异常声音检测、斗殴检测； 11、支持不低于4项统计检测：计数、密度检测、排队长度检测、顾客关注检测； 12、支持不低于2项智能分组检测：人脸抓拍分组、行为分析分组； 13、支持人脸抓拍分组集成口罩识别功能； 14、支持不低于8个感兴趣编码区域； 15、支持不低于4个隐私区域； 16、支持走廊模式； 17、支持Onvif标准和GB/T28181国家标准； 18、支持NAS存储； 19、支持PoE/12VDC供电； 20、防护等级不低于IP66； 21、提供公安部有效检测报告，加盖投标人及制造商公章； | 7 | 台 |
| 5 | 200万像素高清网络智能枪机（6mm焦距） |  | 9 | 台 |
| 6 | 200万像素高清网络智能半球（2.8mm焦距） | 1、不低于200万像素，有效分辨率不低于1920×1080@30fps 2、不低于1/2.9 英寸逐行扫描 RGB CMOS，4mm镜头 3、 支持H.265/H.264/M-JPEG/SVC编码,支持3码流独立输出； 4、支持不低于120dB宽动态； 5、图像支持旋转：0°，90°，180°，270°； 6、最大红外监控距离不小于30米； 7、超低照度：彩色模式：≤0.01 Lux@ F2.0(AGC ON)；黑白模式：≤0.001 Lux@ F2.0(AGC ON)；0 Lux（红外灯开启） 8、支持前端嵌入式智能分析； 9、支持不低于8项视频异常检测：摄像机遮挡、摄像机偏移、虚焦检测、过亮检测、过暗检测、视频丢失检测、偏色检测、移动侦测； 10、支持不低于9项行为分析检测：越线检测、区域入侵检测、遗留检测、遗失检测、徘徊检测、人11、群聚集检测、快速运动检测、目标停止、摔倒检测； 12、支持不低于2项声音检测：异常声音检测、斗殴检测； 13、支持不低于4项统计检测：计数、密度检测、排队长度检测、顾客关注检测； 14、支持不低于2项智能分组检测：人脸抓拍分组、行为分析分组； 15、支持人脸抓拍分组集成口罩识别功能； 16、支持不低于8个感兴趣编码区域； 17、支持不低于4个隐私区域； 18、支持走廊模式； 19、支持Onvif标准和GB/T28181国家标准； 20、支持NAS存储； 21、支持PoE/12VDC供电； 22、防护等级不低于IP55； 23、提供公安部有效检测报告，加盖投标人及制造商公章； | 15 | 台 |
| 7 | 200万像素高清网络智能半球（4mm焦距） |  | 65 | 台 |
| 8 | 200万像素高清网络智能半球（6mm焦距） |  | 73 |  |
| 9 | 接入服务器 | 1.Intel Xeon @ 3.50GHz或以上 2.不低于16G 内存，支持ECC校验 3.1*PCI-E3.0x16 (x8)； 4.1*PCI-E3.0x8；1*PCI-E3.0x8 (x4) 5.2 * 500GB SSD企业级固态硬盘，RAID1，国产操作系统 6.支持128路onvif或GB/T28181协议频接入并转码 7.支持512Mbps视频流转发 8.提供公安部有效检测报告，加盖投标人及制造商公章 | 1 | 台 |
| 10 | 双路解码器 | 1、单台解码器支持2路视频输出，HDMI接口，支持4K输出 2、支持H.265、H.264视频解码，支持2路800W/8路300W/14路1080P/14路720P/80路D1及以下分辨率解码 3、可内嵌音频，音频解码标准：G.711a、G.711u、G.726、ADPCM，2路线性电平输出，3.5mm标准音频端子 4、支持1/3/4/5/9/16/25/36/49/64多种画面分割方式 5、支持走廊模式视频解码输出 6、支持不同设备间的大屏拼接功能 7、支持OSD字符叠加 8、支持通过RS422信号控制球机 9、支持SNMP网管协议，可接入平台统一网管 10、提供公安部有效检测报告，加盖投标人及制造商公章； | 2 | 台 |
| 11 | 球机支架 | 配套球机支架 | 5 | 套 |
| 12 | 球机电源 | 24VDC/3A或24VAC/3A | 5 | 台 |
| 13 | 枪机支架 | 枪机支架 | 7 | 台 |
| 14 | 集中供电电源 | 12VDC30A | 3 | 台 |
| 15 | 监控立杆 | 3米监控立杆，含立杆、防雷器、设备箱、地笼、基础、接地体、降阻剂等 | 9 | 套 |
| 16 | 网线 | 超五类网线 | 2850 | 米 |
| 17 | 电源线 | RVV2*1.0电源线 | 2850 | 米 |
| 18 | PVC管 | PVC管 | 2850 | 米 |
| 19 | 8芯室外光纤 | 8芯室外光纤，含融纤盘、尾纤、光纤熔接等设备，确保能够正常通信 | 1850 | 米 |
| 20 | 拾音器 | 监控专用拾音器 | 37 | 台 |
| 21 | 报警按钮 | 固定式报警按钮 | 16 | 台 |
| 22 | 无线网桥 | 电梯专用无线网桥，传输距离不低于150米 | 10 | 对 |
| 23 | 人员识别卡 | 人员识别信息卡 | 30 | 张 |
| 24 | 巡更点 | 巡更点 | 200 | 点 |
| 25 | 安装调试 服务费 | 1.单体设备安装调试：以上设备单体设备安装、调试，确保设备正常工作 2.系统联调：以上设备接入相应管理平台，确保系统功能满足使用需求 3.安全明文施工措施费：安全文明施工，满足国标、行业规范及招标清单要求 | 1 | 项 |

第三篇  谈判项目服务需求

一、售后要求

1.重庆市合川区人民医院视频监控系统建成于2013年，本次招标视频监控设备需要接入到现有视频监控管理平台统一规范管理，投标人需在投标文件中提供《售后服务承诺函》：项目所有设备整体质保不低于3年，均能无缝接入现有视频监控管理平台，项目完成后院内所有（包括不限于门诊、急诊科、发热门诊、食堂及二期外围）其他品牌的监控摄像机均能无缝接入现有视频管理平台正常使用；或者由投标人提供新的视频管理平台（采用Onvif协议或GB/T28181协议，且不得使用私有接入协议）并保证本次采购设备及原有监控设备（包含但不限于摄像机、服务器、磁盘阵列、解码器等）、入侵报警设备能够接入投标人提供的视频管理平台，实现集中管理、统一配置。投标人可于本招标文件公布之日起至递交投标文件截止之日止，自行组织到我院进行勘察，无论投标人是否进行实地勘察，均视为了解现有系统情况，投标报价应包含设备接入等相关费用，招标人不再额外提供相关费用。

投标人无法提供加盖投标人及设备制造商公章的售后服务承诺函原件或售后服务承诺函不包含上述条款的，视为无效投标。

2.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺加盖投标人和制造商鲜章。

二、产品质量要求

（一）供应商提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

（二）供应商应在质量保证和售后服务承诺中明确承诺：供应商按合同规定的货物性能、技术要求、质量标准向采购方提供未经使用的全新产品。提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，供应商负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由供应商承担所发生的全部费用。

2.退货处理：供应商应退还采购方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）在使用过程中，由于非供应商原因（如浸水、人为破坏、遗失等）导致的设备故障，供应商应对相应的故障进行处理，费用由双方协商且不得高于合同约定的价格。

（四）在质保期内，供应商应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

三、质保服务

1.产品质量保证期：自验收合格之日起质保3年。

2.保修范围：全部产品及其附件。

3.服务措施：

3.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购方提供技术援助电话，解答采购方在使用中遇到的问题，及时为采购方提出解决问题的建议。

3.2现场响应

采购方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购方能够正常使用。

3.3技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购方，如采购方有相应要求，供应商和制造商应对采购方购买的产品进行免费升级服务。

4.质保期后服务：

4.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

4.2质量保证期过后，采购方需要继续由供应商和制造商提供售后服务的，供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

四、验收标准、方法

1．货物到达现场后，供应商应在采购方人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；

2．供应商应保证货物到达采购方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿；

3．供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

3.3 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

3.4 在规定时间内完成交货并验收，并经采购方确认。

4．产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收；

5．供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购方造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

6．大型或者复杂的政府采购项目，采购方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；

7．采购方需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

五、违约责任

（一）供应商违约责任：

（1）产品品种、规格、质量不符合合同规定，采购方有权拒绝收货，由供应商负责调换，并承担因此造成的损失。

（2）未按合同规定的数量交货，而采购方仍有需要的，应照数补交，按延期交货处理。完不成合同任务，不能交货的，应偿付采购方合同总金额20％的违约金。

（3）包装不符合规定，必须返修或重新包装，应承担支付的费用和损失；采购方不要求返修或重新包装，要求赔偿损失的应予赔偿损失。

（4）未按合同规定时间完成安装并达到验收条件，每逾期一天，应偿付采购方合同总额1%的违约金。若超出15日仍未达到验收标准，采购方除有权单方面解除合同外，还可向供应商主张合同总金额 20% 的违约金。

（5）不符合同规定的产品，在采购方代保管期内，应偿付采购方实际支付的保管、保养费。

（二）采购方违约责任：

（1）中途无故退货，应偿付供应商由此产生的运输费等其他合理损失，由此造成的工期延误，供应商不承担违约责任。

（2）供应商安装调试完毕后，采购方无故延期验收超过15个工作日则视为自动验收合格。

六、知识产权

采购方在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。（注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购方所有）。

七、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收、设计费等所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

八、履约保证金

（一）履约保证金缴纳：签订合同前，需缴纳中标金额10%的履约保证金。

（二）履约保证金退还：采购人在全部货物验收合格后退还；若未能按时交货并完成安装调试，履约保证金不予退还。

（三）收款单位开户名称： 重庆市合川区人民医院

收款单位账号： 31150401040010157

收款单位开户行：  农行重庆合川合阳支行

九、付款方式

货物安装完成验收合格后30个日历日内支付95%的合同金额；剩余5%质保期满后一次性无息退还。

### 十、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 详见“第一篇竞争性谈判邀请书”中“（三）特定资格条件” |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与分包的保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。（所有条款必须全部满足） |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）若供应商的最后报价相同的，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

### 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商以联合体形式参与谈判的；

（十二）供应商进行合同分包的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务要求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

### （三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式二份，其中正本一份，副本一份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件按照“资格及商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格及商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

1.2响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第七篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

1.3密封袋的封面可参照第七篇规定格式制作。

如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。

2.响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购单位应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，对外发布中标结果公告。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

1、采购人在“行采家”网站或“重庆市合川区人民医院”官网上公示中标或成交结果，货物和服务项目中标公示期不低于1个工作日；工程建设项目中标公示期不低于3日。

2、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的主要依据。

3、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，采购单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 采购项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地

## 第七篇   响应文件格式

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、竞争性报价函

二、明细报价表

- 一、竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、明细报价表

项目名称：                               项目编号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

资格及商务技术文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、技术（质量）部分

技术响应偏离表

二、服务部分

服务响应偏离表

三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

四、其他资料

其他与项目有关的资料

## 一、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

二、服务部分

服务响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

### 三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

## 四、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）