眼科强脉冲激光治疗仪需求

1. 适应范围：适用于因血管异常增生、蠕形螨、炎症等原因引得的睑板腺功能障碍（MGD）的治疗
2. 一体化设计
3. 光源光强输出方式：脉冲光
4. 一次激发多个治疗脉冲数量
5. 治疗波长满足临床需求
6. 治疗头滤光片滤过多个尺寸面积不同规格可选
7. 治疗手柄与主机为可拆卸连接方式
8. 触摸显示屏
9. 开机有智能检测功能