- 竞争性谈判文件

采购项目编号：2024133

项目名称：数据中心核心设备2024-2025年度维保及信息安全服务

采购人：重庆市合川区人民医院

- 二〇二四年十月

第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市合川区人民医院拟对数据中心核心设备2024-2025年度维保及信息安全服务进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| - 分包号 | - 采购内容 | - 总限价 （万元） | - 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 数据中心核心设备 - 2024-2025年度维保及信息安全服务 | - 27.8568 | - 5500 |

### 二、资金来源

### 单位自筹

### 三、谈判资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

四、谈判有关说明

（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。

（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。

注：以上要求的资料须在现场报名时单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。

（三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名。

（五）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）谈判地点：重庆市合川区人民医院招标办（重庆市合川区希尔安大道1366号行政楼底楼）。

（七）提交响应文件开始时间：2024年11月5日9:00

（八）提交响应文件截止时间：2024年11月5日9:30

（九）谈判开始时间：2024年11月5日9:30

### 五、谈判保证金

（一）谈判保证金金额

5500元

（二）投标保证金交纳及退还

1、交纳：投标保证金提交响应文件时交纳，可使用现金或政策允许的其他支付方式，请将投标保证金用信封装好密封，在信封封面注明投标项目及公司名称，并在封口处加盖公司公章。

2、退还：谈判结束后未中标者当场给予退还，中标供应商按时交纳履约保证金后办理退还。

咨询电话：（023）42830418

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）项目参数咨询人：龚老师

电  话：13452668036

（二）采购咨询人：龙老师、左老师

电  话：023-42830418

地  址：重庆市合川区南津街希尔安大道1366号

### 第二篇 谈判项目服务需求

- 一、医院数据中心核心设备维保及基础信息安全服务要求

(一)、维保及信息安全服务范围：

重庆市合川区人民医院院数据中心核心设备包括：

| 条目 | 内容 | 型号 | 单位 | 数量 | 购置日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UPS 电源 | UPS控制器1 | 伊顿EATON | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | UPS控制器2 | 伊顿EATON | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 电池柜1 | 伊顿EATON | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 电池柜2 | 伊顿EATON | 台 | 1 | 2014.8 |
| 机房 空调 | 空调（左） | 申菱 | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 空调（右） | 申菱 | 台 | 1 | 2014.8 |
| 服务器机柜1 | 时钟服务器 | 泰福特 HJ210-BD | 台 | 1 | 2018.4 |
|  | 移动医护服务器 | 华为RH 2288H V3 | 台 | 1 | 2017.11 |
|  | ESXI服务器107 | 华为RH 5885 V3 | 台 | 1 | 2017.11 |
|  | 心电平台服务器3 | 浪潮 NF5270M4 | 台 | 1 | 2016.9 |
|  | 心电平台服务器1 | 浪潮 NF8465M4 | 台 | 1 | 2016.9 |
|  | KVM | TOTEN 8port | 台 | 1 | 2015.6 |
|  | ESXI服务器106 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | ESXI服务器102 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | PACS服务器1 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | HIS数据库服务器 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
| 服务器机柜2 | 存储系统1 | HITACHI G200 | 台 | 1 | 2016.12 |
|  | 虚拟磁带库 | IBM TYPE 3959-SM1 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | 磁盘阵列1扩展柜 | IBMSystemStorageEXP520 | 台 | 1 | 2015.4 |
|  | 磁盘阵列1 | IBMSystemStorageDS5020 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | NBU服务器 | IBM System X3650 M4 | 台 | 1 | 2014.5 |
|  | ESXI服务器104 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
| 服务器机柜3 | 磁盘阵列3 | 华为 5300 V5 | 台 | 1 | 2017.8 |
|  | 磁盘阵列3扩展柜 | 华为 5300 V5 | 台 | 1 | 2017.8 |
|  | 存储系统2 | HITACHI G200 | 台 | 1 | 2016.12 |
|  | 磁盘阵列2扩展柜 | IBMSystemStorage EXP520 | 台 | 1 | 2015.4 |
|  | 磁盘阵列2 | IBMSystemStorage DS5020 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | 银医前置服务器 | IBM System X3650 M4 | 台 | 1 | 2014.5 |
|  | ESXI服务器105 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
| 服务器机柜4 | ESXI服务器108 | 华为 RH5885 V3 | 台 | 1 | 2017.11 |
|  | 心电平台一体机 | 浪潮 DP1000-M1 | 台 | 1 | 2016.9 |
|  | 交换机 | H3C S5120 Series | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | 心电平台交换机 | 浪潮 FS5900 | 台 | 1 | 2016.9 |
|  | 心电平台存储系统 | 浪潮 AS5300 | 台 | 1 | 2016.9 |
|  | KVM | TOTEN 8port | 台 | 1 | 2015.6 |
|  | 心电平台服务器2 | 浪潮 NF8465M4 | 台 | 1 | 2016.9 |
|  | 追溯系统服务器 | DELL PowerEdge R720 | 台 | 1 | 2016.8 |
|  | ESXI服务器110 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | ESXI服务器103 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | PACS服务器2 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | HIS数据库服务器2 | IBM System X3850 X5 | 台 | 1 | 2012.8 |
| 服务器机柜5 | 自助机扫码支付服务器1 | 华为 RH2288 V3 | 台 | 1 | 2018.4 |
|  | KVM | RIONAL 8port | 台 | 1 | 2015.6 |
|  | 重医远程RIS前置服务器 | HP Z420 | 台 | 1 | 2015.3 |
|  | 远程PACS前置服务器 | HP Z420 | 台 | 1 | 2015.3 |
|  | 财务系统服务器 | IBM System X3650 M3 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | 财务系统磁盘阵列 | IBM DS3512 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | 门诊叫号服务器 | HP Z420 | 台 | 1 | 2015.3 |
| 服务器机柜6 | 自助机扫码支付服务器2 | 华为 RH2288 V3 | 台 | 1 | 2018.4 |
|  | KVM | RIONAL 8port | 台 | 1 | 2015.6 |
|  | 超声自助打印服务器1 | HP ProLant DL388 Gen9 | 台 | 1 | 2018.7 |
|  | 超声自助打印服务器2 | HP ProLant DL388 Gen9 | 台 | 1 | 2018.7 |
|  | 知网服务器 | HP Z420 | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | 维普服务器 | IBM System X3100 M4 | 台 | 1 | 2012.8 |
| 服务器机柜7 | 外网防火墙 | 奇安信NSG2000-TE45 | 台 | 1 | 2022.06 |
|  | 专网防火墙 | 奇安信NSG2000-TE45 | 台 | 1 | 2022.06 |
|  | 内网防火墙 | 奇安信NSG2000-TE45 | 台 | 1 | 2022.06 |
|  | His数据库服务器1 | DELL R840 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | His数据库服务器2 | DELL R840 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 天眼探针 | 奇安信TSS10000-S53-WS | 台 | 1 | 2022.06 |
|  | 天眼分析平台 | 奇安信TSS10000-A58-WS | 台 | 1 | 2022.06 |
| 服务器机柜8 | ESXI服务器205 | S3000-G30 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | ESXI服务器206 | S3000-G30 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | ESXI服务器207 | S3000-G30 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | PDU | 凯莱斯 KLS-POK3208NWX | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | KVM | TOTEN 16port | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌 J3000 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌J3000 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌T2000 E 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌J3000 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌J3000 24S | 台 | 1 | 2021-08 |
|  | 光纤交换机1 | 博科TFX 6505 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 光纤交换机2 | 博科TFX 6505 | 台 | 1 | 2021.08 |
| 服务器机柜9 | ESXI服务器201 | S3000-G30 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | ESXI服务器202 | S3000-G30 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | ESXI服务器203 | S3000-G30 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | ESXI服务器204 | S3000-G30 | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | KVM | TOTEN 16port | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | PDU | 凯莱斯 KLS-POK3208NWX | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌 J3000 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌J3000 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌T2000 E 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌J3000 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
|  | 磁盘阵列 | 腾凌J3000 24S | 台 | 1 | 2021.08 |
| 网络机柜1 | 电信光交换机 | 华为 SmartAX MA5626 | 台 | 1 | 2015.2 |
|  | 银医路由器 | MAIPN MP2816 | 台 | 1 | 2015.2 |
|  | 内网出口路由器 | 锐捷 RG-EG1000N | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 内网防火墙 | 锐捷 RG-WALL 1600-S3700 | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 内网IDP | 锐捷 RG-IDP 2000S | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | ESS准入系统 | 锐捷 RG-ESS 1000 | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 网闸 | 网御 SIS-3000-Z201 | 台 | 1 | 2015.4 |
|  | 机房环境监控主机 | 纵横通 | 台 | 1 | 2014.8 |
| 网络机柜2 | 负载均衡2 | 深信服 AD-1600 | 台 | 1 | 2015.4 |
|  | 内网核心交换机2 | 锐捷 8610-Fan | 台 | 1 | 2014.8 |
| 网络机柜3 | 入侵防御系统 | 启明星辰天清入侵 防御系统V6.0 | 台 | 1 | 2020.8 |
|  | 负载均衡1 | 深信服 AD-1600 | 台 | 1 | 2015.4 |
|  | 内网核心交换机1 | 锐捷 8610-Fan | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 无线WIFI路由 | 锐捷 RG-EG3000SE | 台 | 1 | 2020.5 |
| 网络机柜4 | 无线WIFI交换机 | 锐捷RS5750C-28SFP4XS-H | 台 | 1 | 2020.5 |
|  | 光纤盘柜 |  |  |  | 2014.8 |
| 网络机柜5 | WEB防火墙 | 锐捷 RG-WG 1000E-A | 台 | 1 | 2018.7 |
|  | DMZ交换机 | 中兴 ZXR10-2928E | 台 | 1 | 2015.2 |
|  | 外网VPN | 赛蓝 SGA-1000 | 台 | 1 | 2020.8 |
|  | 外网防火墙 | 华为 Endemon 1000E | 台 | 1 | 2015.2 |
|  | 外网路由器 | 中兴 ZXR10 3800 | 台 | 1 | 2015.2 |
|  | 外网核心交换机 | 中兴 ZXR10 5928E-FI | 台 | 1 | 2015.2 |
|  | 锐捷服务器1 | 浪潮 5270M3 | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 内网门诊汇聚交换机 | S5750-24SFP/8GT-E | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 监控门诊汇聚交换机 | S5750-24SFP/8GT-E | 台 | 1 | 2014.8 |
| 网络机柜6 | 医保VPN | 深信服 VPN-1000-A400 | 台 | 1 | 2017.11 |
|  | 外网接入交换机 | 中兴 ZXR10-2928E | 台 | 1 | 2015.2 |
|  | 内网接入交换机1 | 锐捷 RG-2928G-E | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 内网接入交换机2 | 锐捷 RG-2928G-E | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 内网接入交换机3 | 锐捷 RG-2928G-E | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 监控接入交换机 | 锐捷 RG-2628G-I | 台 | 1 | 2014.8 |
|  | 防统方 | 南京横渡Data_Monitor | 台 | 1 | 2020.10 |
| 网络机柜7 | 日志审计系统 | 锐捷 RG-BDS 1000E-C | 台 | 1 | 2018.7 |
|  | 服务器汇聚交换机1 | H3C S7506E-V | 台 | 1 | 2012.8 |
|  | 堡垒机 | 启明星辰 OSM-6600-S | 台 | 1 | 2020.8 |
| 网络机柜8 | 网络安全审计系统 | 启明星辰 天玥 | 台 | 1 | 2018.7 |
|  | 服务器汇聚交换机2 | H3C S7506E-V | 台 | 1 | 2012.8 |

(二)、维保及信息安全服务内容：

1.机房空调与配电设备维护管理：精密空调机组、新风设备；UPS及电池、主配电柜、UPS配电柜；

2.机房消防设备维护管理：各种探测器、手动报警按钮和报警控制器，灭火剂的控制装置；

3.机房供水水路、电路及照明线路的维护管理：水、电路管线及接口的检查维修;

4.机房基础维护管理：机柜线路的整理、标签检查更换、机房除尘清洁、地板、墙面、吊顶、门窗及有关配套的维护管理;

5.机房主机设备维护管理：计算机服务器（包括PC服务器、存储服务器）；网络设备（路由、交换设备、网络安全设备等）；

6.机房运维管理体系建设：环境监控系统检测，完善机房运维规范，优化机房运维体系；

7.信息安全运维服务:漏洞扫描服务、安全加固优化、安全策略优化、基线配置核查、病毒查杀、等级保护安全制度梳理；

8.全院Symantec网络版杀毒安全系统：入侵防御、主动威胁行为、病毒与软件间谍防护系统病毒库更新升级服务及安全平台售后服务；

9.SFHA双机高可用系统：双机高可用系统集群维护，确保核心业务系统底层安全；

10.NBU容灾备份系统：备份系统，维护业务系统数据备份，协助进行数据恢复，保护业务数据安全可用；

注：由于数据中心建设时间比较长，以上所有设备及系统建议供应商进行现场堪研，如有漏算与漏报由供应商自行承担。

（三）、维保及信息安全服务具体要求：

1.机房空调与配电设备

1.1机房空调及新风维护

1.1.1控制系统的维护

在巡视时检测空调系统是否在正常运行：

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常;

2)如有报警的情况要检查报警记录，并分析报警原因;

3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

1.1.2空气循环系统的巡回检查及维护

对空气循环系统主要是检测空调系统的过滤器、风机、隔风栅及到计算机设备的风道等因素。

1)检查空调过滤器是否干净，如脏了就应及时更换或清洗。

2)检查风机的运行状况：主要是检查风机各部件的紧固情况及平衡，检查轴承、皮带、共振等情况;

3)检查电机是否是正常运转。

4)检查计算机及其它需要制冷的设备进风侧的风压是否正常，因为随着计算机设备的搬迁和增加，地板下面的线缆的增加有可能就影响空调系统的风压，从而造成计算机及其它设备跟前的静压不够，这就需要专业设备维护和管理人员对空调系统的风道做出相应的调整或增加空调设备。

1.2 UPS及电池维护

1.2.1  测试及记录主机运行参数，

1.2.2 根据实际情况进行电池核对性容量测试；

1.2.3 用专用仪器对后备用蓄电池组逐个测量，进行充放电维护及调整充电电流，确保电池正常工作；

1.2.4 检查风机及风道情况并清洁，主机外观清洁、内部除尘；

1.2.5  检查记录输出波形、谐波含量、零地电压等，

1.2.6  清洁系统主设备及电池等，

1.2.7  查清各参数是否正确或切合实际，能及时发现事故隐患

1.2.8  UPS各项功能测试，如检查逆变器、整流器等启停、电池管理功能，有条件进行UPS同市电的切换试验。

1.2.9 检查主机、电池及相关配电引线及端子的接触情况是否可靠，并测量记录压降及温升，有条件地进行相关紧固工作等。

1.2.10观察可能出现的元件老化或损坏现象、电容是否有膨胀或漏液迹象、磁性元件是否过热或分层迹象

1.2.11 并机系统进行单机运行测试，热备份系统负荷切换测试等

1.3 低压配电柜维护

1.3.1 低压配电柜带电清洗维护：

1.3.2 检查电气盘柜的部分触点、接线柱等有氧化锈蚀；

1.3.3 电气设备外壳用手触摸感觉温度异常高；

1.3.4 检查有些电气设备的内部有无声音异常；

1.3.5 清理绝缘子表面沉积了污秽物质等；

1.3.6 接线柱加固，标签更换，

1.3.7 测试输入输出频率；电流电压等

2.消防设备的维护

2.1 检查火灾报警控制器的自检、消音、复位功能以及主备电源切换功能;

2.2 检查报警探测器、手动报警按钮、火灾警报装置外观；

2.3 气体灭火控制器工作状态；

2.4 储瓶间环境、气体瓶组或储罐、选择阀、驱动装置等组件外观；

2.5 应急灯和疏散指示标志工作状态。

2.6 火灾报警探测器、手动报警按钮、报警控制器、联动控制设备的试验报警功能。

2.7 气体灭火控制设备的试验模拟自动启动

3.供水水路、电路及照明线路的维护

3.1 镇流器、灯管更换；灯盘校正，开关更换，

3.2 线头氧化处理，标签巡查更换，漏保实验

3.3 检查机房进出水管接头是否有液漏现象

3.4 水管阀门检查、加固及更换

4.机房基础维护

4.1 吊顶表面清洁；板材松动、翘起修复，变形、损坏更换；龙骨调平等

4.2 墙面污迹清理，裂缝修补

4.3 玻璃清洗，不锈钢清洗，玻璃胶修整，地弹簧校正，拉手螺丝加固

4.4 静电地板清洗清洁，地面除尘；缝隙调整；平整度调整；损坏更换

4.5 接地电阻测试；主接地点除锈、土壤降阻、接头紧固；防雷器检测；接地线触点防氧化加固。

4.6 线路测试；模块、光纤配线检查；标签检查；整理凌乱线缆；对甲方所发生的故障及时排除；编写更新文档、表格和对应表来显示其物理链路

4.7 机柜除尘、清洁；机柜及网络设备整理，包括交换机、配线架和网线的重新整理、排序，并重新标上统一的编号。

5.机房主机设备维护

5.1 提供计算机专业知识咨询、操作；

5.2 网络进行全面维护、升级硬件设备建立计算机信息卡，并以标签的形式粘贴在计算机主机上。信息卡内容包括：机器名、机器编号、使用人、机器配置、IP地址、备注等。

5.3 安装杀毒软件、病毒防火墙，定期为计算机查杀毒和病毒库升级服务。

5.4服务器维护及安全：

①关闭无用的端口 ：

网络连接都是通过开放的应用端口来实现的。尽可能少地开放端口，就会大大减少了攻击者成功的机会。关闭掉不会用到的服务。telnet使用更为安全的ssh来代替。下载端口扫描程序扫描系统，如果发现有未知的开放端口，马上找到正使用它的进程，从而判断是否关闭。

Windows主机可采用定义安全策略的方法关闭隐患端口；也可采用筛选tcp端口添加允许的端口，其余端口就被自动排除。

②删除不用的软件包

将不需要的服务一律去掉，如果服务器运行了很多的服务。但有许多服务是不需要的，很容易引起安全风险；同时可以腾出空间运行必要的服务，既节省资源又能保证服务器安全。

③不设置缺省路由

在服务器中，严格禁止设置缺省路由，为每一个子网或网段设置一个路由，否则其它机器就可能通过一定方式访问该服务器而造成安全隐患。

④口令管理

服务器登陆口令的长度一般不少于8个字符，口令的组成应以无规则的大小写字母、数字和符号相结合，严格避免用英语单词或词组等设置口令，定期更换。Windows主机可以通过组策略中的密码策略强制使用强密码并要求定期修改，还需要为administrator账号改名。

⑤分区管理

潜在的攻击首先就会尝试缓冲区溢出。以缓冲区溢出为类型的安全漏洞是最为常见的一种形式。更为严重的是，缓冲区溢出漏洞占了远程网络攻击的绝大多数，这种攻击可以轻易使得一个匿名的Internet用户有机会获得一台主机的部分或全部的控制权。 Windows主机分区格式采用ntfs文件格式，对不同的文件夹设置不同的权限。为防止缓冲区溢出类型的网络攻击，安装相应的溢出漏洞补丁；日志文件放在非系统分区上。

⑥防范网络嗅探：

嗅探器能够造成很大的安全危害，主要是因为它们不容易被发现。可使用安全的拓扑结构、会话加密、使用静态的ARP地址来防范。

⑦完整的日志管理

日志文件记录着系统运行情况，攻击者往往在攻击时修改日志文件，来隐藏踪迹；因此需要对日志文件及目录设置严格的访问权限，禁止其他用户的读取和写入权限。Windows主机开启审核策略，对账户管理、登录事件、对象访问、策略更改、特权使用、系统事件、目录服务访问、账户登录事件的成功 失败进行审核，产生日志文件，同时只有系统管理员对日志文件有访问权限。

⑧使用安全工具软件：

Windows主机可部署防病毒软件，安装微软基线安全分析器MBSA扫描服务器操作系统漏洞，及时下载server pack和漏洞补丁。部署主机IDS（入侵检测系统）；如免费的轻量级网络入侵检测系统snort。

5.5网络设备安全

①交换机的安全

启用VLAN技术：在交换机的端口上定义VLAN ，所有连接到这个特定端口的终端都是虚拟网络的一部分，并且整个网络可以支持多个VLAN。VLAN通过建立网络防火墙使不必要的数据流量减至最少，隔离各个VLAN间的传输和可能出现的问题，使网络吞吐量大大增加，减少了网络延迟。在虚拟网络环境中，可以通过划分不同的虚拟网络来控制处于同一物理网段中的用户之间的通信。这样一来有效的实现了数据的保密工作，而且配置起来并不麻烦，管理员可以逻辑上重新配置网络，迅速、简单、有效地平衡负载流量，增加、删除和修改用户，而不必从物理上调整网络配置。

②路由器的安全:

a堵住安全漏洞

限制系统物理访问是确保路由器安全的最有效方法，将控制台和终端会话配置成在较短闲置时间后自动退出系统。避免将调制解调器连接至路由器的辅助端口也很重要。一旦限制了路由器的物理访问，则一定要确保路由器的安全补丁是最新的。

b避免身份危机

入侵者常常利用弱口令或默认口令进行攻击。加长口令、选用30到60天的口令有效期等措施有助于防止这类漏洞。另外，一旦重要的IT员工辞职，用户应该立即更换口令。用户应该启用路由器上的口令加密功能。

6.机房运维管理体系建设

6.1维护环境监控系统，实现机房故障实时监测。

6.2完善机房运维规范，实现机房管理规范化。

6.3优化机房运维体系

7.信息安全运维服务

7.1每季度对重要系统进行漏洞扫描， 检测各个层面的漏洞，并形成规范的漏洞报告和修复措施建议；

7.2 优化安全策略，对执行访问控制的设备，梳理策略，并根据业务访问需求， 优化策略，强化安全；

7.3 针对安全服务过程中发现的系统安全隐患，通过打补丁、修补漏洞、系统架构和安全策略调整等方式及时进行加固和安全优化。对于现有运行系统或第三方软件著作权人产品，需著作权人进行代码级修复或更改的，服务商需出具问题说明函和修复方式给与业主方，以方便业主方协调安排软件著作权人进行整改，如产生费用由服务商支付；

7.4 查杀恶意病毒，对重要服务器进行安全分析，分析服务器进程、计划任务、性能等特征，准确定位病毒程序；

7.5根据《信息系统安全等级保护基本要求》对信息中心对全网核心网元、业务系统和安全设备进行安全基线检查， 查找主机设备、 网络设备、 重要应用、 的脆弱性；

7.6 建设覆盖物理、网络、主机系统、数据、应用、建设和管理等层面的各类管理制度内容，满足等级保护相应要求，达到相应标准；

7.7 对突发的网络安全公共事件做出第一时间响应， 包含以下几点：先期处置、 应急指挥、 应急支援、信息处理、应急结束。应急响应级别：7*24电话。 突发状况二个小时内到现场响应服务。

8.symantec网络版杀毒安全系统

8.1维护symantec网络版杀毒安全系统正常运行；

8.2更新入侵防御、主动威胁行为、病毒与软件间谍防护病毒库；

8.3处理安全事件问题；

8.4服务商解决不了，需24小时内协调原厂工程师到现场处理。

9.SFHA双机高可用系统

9.1维护双机高可用软件平台正常运行；

9.2双机所承载核心系统出现异常，协助处理调整双机系统；

9.3服务商解决不了，需24小时内协调原厂工程师到现场处理。

10. NBU容灾备份系统

10.1维护容灾备份系统平台正常运行；

10.2出现数据异常或丢失时协助恢复数据及业务系统；

10.3服务商解决不了，需24小时内协调原厂工程师到现场处理。

注：供应商应建立专属服务团队为医院提供数据中心核心设备维保及基础信息安全服务，专属服务团队须具有网络、服务器及数据中心认证工程师，提供相应在职工程人员的社保证明。并可按医院需要协调具有NBU原厂认证工程师到现场，费用由投标人承担。

- 全院业务系统数据库维保

- 、服务范围：

对全院的所有业务系统（包含但不限于his系统、电子病历、PACS系统、LIS系统、移动护理、排队叫号系统、OA系统、体检系统等）对应的数据库全方位维护。

- 、数据库基础服务：

提供现场技术支持服务。

1、资产梳理：

（1）梳理服务的各套数据库，建立数据库系统档案。

数据库的版本，kenerl patches, 运行环境：OS版本，硬件资源：CPU\内存的情况，SGA/PGA大小；共享存储空间大小；最近一次停机时间等；

（2）建立数据库系统维护变更表

数据库端口管理、配置文件变更、运行环境变更等都登记入表。

2、健康检查：

工程师在用户现场，对数据库系统、进行例行健康检查，检查的内容应包括以下内容：

（1）检查数据库的各项关键指标；

（2）检查并分析系统日志文件；

（3）发现并排除数据库系统错误隐患；

（4）检查数据库系统是否需要应用最新的补丁集；

（5）检查数据库空间的使用情况，协助进行数据库空间的规划管理包括清理或扩容；

（6）监控数据库性能、数据库运行状态、运行效率；

（7）检查备份方式是否合理、最近的备份时间，检查备份数据是否可恢复；

（8）与系统管理员了解每套数据库对应的应用系统的运行情况，包括性能状况、近期时候是否有更新业务程序；了解数据库所运行的硬件服务器的运行状况。

3、健康检查分析及汇报：

组织用户的系统管理员，沟通服务中发现的问题，处理方案及建议；对重大的问题，及时跟用户管理人员汇报。

4、故障处理：

重大故障处理结束后，投标人需提供一份故障分析报告，分析故障的原因，排除故障的方法及过程，给出避开同类问题发生合理的建议和方案。

5、重大系统维护现场支持服务：

（1）用户有系统割接、停机维护、灾难演练、重大故障处理等业务执行，投标人也应安排工程师协助服务。

（2）提供跨平台，跨版本，异构环境的数据迁移服务。

（3）工程师应提前与用户一起沟通讨论预案；做好数据备份及检查；并参与问题的复盘、分析、总结。

6、重保和节假日服务：

（1）在重要时段（如：医院评审、迎检、两会、护网等重要时间）提供重保服务：按医院要求派驻工程师，并每天做一次健康检查，配合客户调整系统。

（2）在国家法定节假日（如春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）提供电话值班服务，在假前发布技术人员值班排班通知给客户，如有紧急情况，派技术工程师到现场处理。

- 、数据库容灾：

1、制订、协助实施数据库备份与恢复方案。

2、实现核心数据库的容灾，保证生产库出现物理性灾难故障，可以实现业务的快速恢复。

3、定期检测容灾库与生产库数据的一致性，当发现数据不同步时，及时处理。

- 、容灾演练：

1、每年安排1次核心数据库的容灾演练；

2、演练前准备好演练方案；

3、保证演练不会影响业务的后续开展；

4、总结演练发现的问题和隐患，提供演练总结报告。

- 、性能优化：

按医院要求提供数据库性能优化服务：

1、利用工具采集系统运行时的各项监控数据分析系统主要的性能瓶颈；

2、分析系统、网络、应用软件及数据库等各方面资源的使用情况；

3、确定系统性能现状及性能调整的目标；

4、定位系统中出现的性能瓶颈；

5、测试验证针对性能瓶颈进行的改进方案。

- 、数据恢复服务：

当数据发生设备灾难性时，需要投标人对系统的存储数据提供数据保护、校验、恢复服务。

- 培训：

1、一年至少组织一次运维服务的培训。对数据库日常维护的常识性的培训，提高每位客户系统管理人员能对数据库系统维护重视；

2、提供甲方Oracle官方授权OCP级课题培训；

3、在甲方现场举办linux、 Windows 等服务器操作系统、SQL server、Oracle等数据库专题培训至少2次/年,每次不少于2小时；

4、提供定制的数据库维护手册。

- 服务能力：

- 供应商应建立专属服务团队为医院提供全院业务系统数据库维保服务，专属服务团队需具备OCP、VMware认证工程师至少各2名，Redhat红帽认证工程师至少1名。提供服务团队成员资质证书复印件及本单位最近半年社保参保证明，加盖投标供应商公章。

2、可按医院要求协调具备OCM资质、Microsoft微软认证的工程师到场提供服务，费用由投标人承担。

3、近三年内至少有一例三甲医院或区级以上政府机构数据库整包年度服务案例（提供合同复印件，加盖投标供应商公章）。

- 网络安全重保服务

- 在重要时段（如：医院评审、迎检、两会、护网等重要时间）按医院要求提供重保服务：派遣工程师全程驻场，配合医院对整个网络及系统进行网络安全加固及网络入侵防御工作（包含但不限于漏洞扫描、形成规范的漏洞报告和修复措施建议、优化安全策略、修补漏洞、入侵监测、实时封禁攻击源、网络攻击溯源等）。

- 重保驻场服务团队至少需具备CISP-PTE（渗透工程师）、CISSP（信息系统安全专业认证）、CCSK（云计算安全知识认证）、CISP-IR（国家注册应急响应工程师）资质。

- 在国家法定节假日（如春节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节）提供电话值班服务，在假前发布技术人员值班排班通知给客户，如有紧急情况，派技术工程师到现场处理。

- 重保服务产生的设备、人员等所有费用由投标人承担。

- 维保及信息安全服务质量

1、提供专用电话技术咨询，如果电话技术支持不能解决问题，维保服务提供商将派出技术人员到现场协助解决，根据系统故障的程度提供不同的响应时间和故障排除时间：

故障类型分为如下四个不同等级：

一级：紧急问题，现象为：系统故障导致业务停止、数据丢失

二级：严重问题，现象为：部分部件失效、系统性能下降但不影响正常业务运作

三级：较严重的问题，现象为：系统能继续运行且性能不受影响，但出现系统报错或部分部件故障，存在较大安全隐患

四级：普通问题，现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他不影响业务的预约服务

根据故障级别，相应的响应时间：

| 故障级别 | 响应时间 |
| --- | --- |
| 一级 | 1小时内远程支持，2小时内到达现场。 |
| 二级 | 1小时内远程支持，4小时内到达现场。 |
| 三级 | 1小时内远程诊断，若需上门，1天内到达现场。 |
| 四级 | 5×9小时电话支持，4小时内远程支持。 |

投标人在接到医院服务请求后须按要求及时响应，产生的包括但不限于人工、保险、交通、运输等相关全部费用均由投标人承担。若延迟响应超过1小时的，院方除有权单方无条件解除本合同外，还有权从超时起计算，按照每超1小时扣本季度维护费总额的10%（依此类推累计）的方式向投标人收取违约金，若不足以弥补院方损失的，院方有权要求投标人赔偿全部损失。

2.定期巡检及文档管理

在服务有效期间提交各种服务、巡检表及服务总结报告，形成科学规范的服务文档。

在每次现场服务后，提供《故障解决报告》，说明故障原因，配件更换情况，现场人员操作记录等。每月到医院现场做全方位的巡检，故障检查，并提供《巡检报告》。对本项目涉及的设备进行1年4次（即每季度一次）的定期检测、保养、可预防性的对设备进行检测，并且出具检修报告及时向用户方汇报设备运行状态，报告由用户方确认，双方存底备查。

3.应急预案

本项目任何故障的维修响应时间为全天24小时。针对医院制定相应的应急预案，在技术、配件、人员、资金等多方面，用具体措施来保障对医院的服务承诺。

应急情况一般是指：

1）项目经理或本地服务工程师无法及时抵达服务现场

2）因突发事件或同类事件并发而造成不能提供有效配件

3）第一次现场服务故障未排除

4）系统宕机且未能确定故障原因

针对不同情况将单独或同时采取以下几种应急措施：

1)紧急调用工程师

当有突发或并发事件发生时，中标公司要快速调动后备工程师紧急赶赴医院现场完成保修工作。当第一次现场服务无法排除故障时，调用更高技术水平或更加专业的工程师紧急赶赴现场协助项目经理工作。

2)紧急调用备件

当本地无法提供有效备件时，中标公司将从中心备件库从其他备件渠道紧急调用备件，并在最短的时间内用最快的方式送至医院现场。

3)紧急调用设备原厂商资源

紧急情况下调用设备原厂备件库、工程师等资源，按约定完成维护工作。

注：以上技术参数要求全部满足，若有一条不满足视为无效投标。

第三篇  谈判项目商务需求

一、数据中心核心设备2024-2025年度维保及信息安全服务方式

中标公司维护+原厂维护，是指在出现故障时中标公司维护人员不能解决，可以直接请原厂服务，产生的费用由中标公司维护厂商支付。

二、服务费限价：27.8568万元

三、验收方式：采购人自行组织验收

四、履约保证金及付款方式

（一）履约保证金：合同签订前，需缴纳中标金额5%的履约保证金，服务期满无违约情况，一次性无息退还。

（二）付款方式：中标公司按合同要求提供服务，维护费在签定维保及信息安全服务协议后按月计算按季度支付。采购方在满每个季度，根据中标公司开具的发票7个工作日内支付。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、其他

（一）在签订本项目合同时成交供应商须提供symantec、NBU等原生产厂商针对该项目售后及数据更新服务的承诺函（注：如产生费用则由成交供应商自行支付），如不能提供则视为虚假应标，取消中标资格，采购方将按国家相关招投标法律、法规报上级主管部门处理，同时成交供应商所支付履约保证金院方不予退还。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 详见“第一篇竞争性谈判邀请书”中“（二）特定资格条件” |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与分包的保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

### 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商以联合体形式参与谈判的；

（十二）供应商进行合同分包的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务要求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

### （三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署（请分包制作招标文件）

1.响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式二份，其中正本一份，副本一份。副本为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件按照“资格及商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格及商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

1.2响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第七篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

1.3密封袋的封面可参照第七篇规定格式制作。

如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。

2.响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购单位应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，对外发布中标结果公告。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

1、采购人在“行采家”网站或“重庆市合川区人民医院”官网上公示中标或成交结果，货物和服务项目中标公示期不低于1个工作日；工程建设项目中标公示期不低于3日。

2、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的主要依据。

3、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同可以按照《重庆市政府采购合同》签订，采购单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇   响应文件格式

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、竞争性报价函

二、明细报价表

- 一、竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，分包   初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、明细报价表

项目编号：                     项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

资格及商务技术文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

二、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

四、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）

## 一、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

二、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

## 四、其他资料