合川区人民医院关于紧急采购门诊流程改造新增电器类设备、护理设施设备及办公家具的公告

采购编号：2024031X

重庆市合川区人民医院为满足业务发展需求及对患者更有效的救治，经院内审批同意，拟紧急采购门诊流程改造新增电器类设备、护理设施设备及办公家具，欢迎有资格的供应商积极参加，相关具体要求如下：

一、采购一览表

| 分包号 | 项目名称 | 数量 | 限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电器类设备 | 1批 | 65115 | 具体目录清单见“四、项目参数” |
| 2 | 护理设施设备 | 1批 | 80170 |  |
| 3 | 办公家具 | 1台 | 18780 |  |

二、供应商要求

（一）一般资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 对生产供应商的要求：

（1）响应产品属于二类、三类医疗器械的，提供医疗器械生产许可证（复印件，加盖公章）；属于一类的需提供医疗器械生产备案凭证；

（2）响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供证书复印件）；

2.对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产供应商的要求条件外，还须提供：

（1）提供响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

3.若是进口产品需提供厂家授权。

（三）本项目不接受联合体投标。

三、报价要求

（一）谈判地点：重庆市合川区人民医院行政楼一楼招标办（重庆市合川区南津街希尔安大道1366号）

（二）谈判报名时间：2024年10月15日北京时间9:00-9:30

（三）谈判开始时间：2024年10月15日北京时间10:00（前一项目结束后）

（四）定标原则：经评审符合要求的供应商进行二次报价，最低报价供应商中标。

招标参数咨询人：黄老师：023-42827762

采购咨询人：龙老师、左老师：023-42830418

四、项目参数

（一）分包一

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价 ## （元） | 总价 ## （元） | 品牌型号 | 辅材 | 辅材限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热水器 | 60升 | 1 | 829 | 829 | 美的F60-20A66(HE) 海尔EC6001H-HY1 海尔EC6002-R | / | / |
| 2 | 空调 | 挂机 1.5P | 7 | 2499 | 17493 | 美的KFR-35GW/G3-1 格力KFR-35GW/(35563)FNhAd-B1JY01 | 原出厂包装含有3米铜管，另外预估还需要5米铜管 | 铜管80元/米 |
| 3 | 空调 | 挂机 2P | 2 | 4299 | 8598 | 美的KFR-50GW/G1-1A 格力KFR-50GW/(50571)FNhAa-B1JY01 | 原出厂包装含有3米铜管，另外预估还需要5米铜管 | 铜管100元/米 |
| 4 | 空调 | 柜机 3P | 3 | 5299 | 15897 | 美的KFR-72LW/G3-1 格力KFR-72LW/(72542)FNhAa-B1JY01 | 原出厂包装含有4米铜管，另外预估还需要5米铜管 | 铜管100元/米 |
| 5 | 空调 | 天花机3P | 1 | 6500 | 6500 | 美的RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A 格力KFR-72TW/(72550)FNhCaf-B1 | 原出厂无铜管，预估还需要15米铜管 | 铜管100元/米 |
| 6 | 空调 | 天花机 5P | 2 | 7899 | 15798 | 美的RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A 格力KFR-120TW/(12550S)FNhCaf-B1 | 原出厂无铜管，预估还需要15米铜管 | 铜管120元/米 |
| 合计 |  |  |  |  | 65115 | 备注：1.辅材按实际使用量支付费用，热水器辅材包含混水阀、PVC管等，空调辅材包含铜管、支架、打孔等。 2.本包有效价格=空调热水机报价+各匹数铜管价格。 |  |  |

（二）分包二

| 重庆市合川区人民医院门诊改造护理设施技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价 ## （元） | 总价 ## （元） | 材质说明 | 参考图片 |
| 1 | 无菌柜 | 厂规 | 14 | 3850 | 53900 | 1、规格：（950-960）×（400-410）×（1750-1800）mm ★2、采用SUS304不锈钢材料焊接而成。表面打磨平整，板厚≥0.8mm。 3、上部双开门，镶嵌玻璃，内置三块不锈钢隔板。 4、下部双开门，内置隔板。 5、门配锁具。 6、柜门铰链五金件通过中性盐雾试验测试≥100小时。 |  |
| 2 | 床头柜 | 厂规 | 11 | 420 | 4620 | 1.外形尺寸：（460-480）×（450-475）×（750-850）mm ★2.床头柜上部为内凹台面，台面边框下压不锈钢板，二层为伸缩式餐桌板，三层为抽屉，底部为柜，柜内带隔板，柜脚带有双面移动脚轮。 3.床头柜餐桌板、抽屉、柜门拉手均为朝下设计，防止拉手藏污纳垢，堆积灰尘。 4.床头柜台面三面围栏，防止小件物品滑落。台面边框采用工程塑料注塑成型，台面边框下压不锈钢板。 5.床头柜两侧均带不锈钢伸缩式毛巾架、伸缩式ABS物品袋挂钩，方便挂物使用 6.床头柜餐桌板、抽屉、柜内隔板、门板、底座采用ABS材质一次注塑成型，其余三面柜体采用≥0.8mm厚度优质碳钢板材制作。 7.柜体表面抗菌处理：柜体金属材料表面符合相关卫生行业标准，抗菌作用达到“较强”等级或者抗菌效果率大于99.9%，提供对应的省级及以上质量检测机构出具的本产品的监督检查或抽样检查检验报告，受检单位为投标人或制造商。 |  |
| 3 | 治疗床（检查床） | 厂规 | 9 | 650 | 5850 | 1、外形尺寸：（1900-1920）×（630-650）×（630-700）mm 2、四只支撑脚采用1.2mm厚不锈钢焊管或碳素钢管，脚架连接管采用1.2mm厚不锈钢焊管或碳素钢管。 3、床面内芯采用40mm高密度优质聚醚型聚氨酯泡沫海绵，床面采用PU织物面料全包裹，防水、易清洁。 4、海绵材料符合GB/T10802-2006国家标准要求，拉伸强度≥147，回弹率≥35，75％压缩永久变形≤4.5，提供对应的省级及以上质量检测机构出具的本产品的监督检查或抽样检查检验报告，受检单位为投标人或制造商。 5、床脚采用斜三角支撑结构，保障长久使用稳固。 6、床脚配有ABS防滑脚套。 |  |
| 4 | 治疗车 | 厂规 | 2 | 1600 | 3200 | 1. 外形尺寸：（680-720）×（450-470）×（870-970）mm。 ★2.顶部为ABS台面，台面边框下压不锈钢板，中部为铝合金双抽屉，下部为ABS内凹台面，带伸缩式副工作台，锐器盒架一套， 杂物筐一个， 垃圾桶二只。 3.台面采用ABS，一次整体成型，台面厚度≥40mm，台面四周设置不锈钢护栏，安全置物。 4.抽屉采用铝合金型材，强度高，轻量化，耐腐蚀，不允许采用其他材质代替。 5.两个分色垃圾桶设计，并设置标识，生活垃圾、医疗垃圾分别放置，符合院感管理规范。 6.底板采用ABS树脂一次性注塑成型，圆弧设计方便消毒杀菌、清洁 。 7.底部采用≥Ф100mm全塑静音万向轮，聚氨酯材质，可防杂物缠绕，转动灵活无噪音。 |  |
| 5 | 换药车 | 厂规 | 7 | 1800 | 12600 | 1、外形尺寸：（720-800）×（450-480）×（850-920）mm 2.台面材质采用≥厚度1.0㎜ 304不锈钢板制作 3.立柱采用≥φ25×1.2㎜ 304不锈钢管制作，整体弯压成弧形，无拼接，可兼做推动扶手 4.推车带双抽屉，不锈钢挂篮1个，锐器盒1个，分色垃圾桶2个 5.底部采用知名品牌Ф100mm双面静音万向轮 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 80170 |  |  |

（三）分包三

| 重庆市合川区人民医院门诊改造办公家具技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 材质说明 | 参考图片 |
| 1 | 候诊椅 （三人位等候椅） | 厂规 | 8 | 960 | 7680 | ★1、座背椅板为高分子化工原料调合的 PU 材质，厚度≥28mm，颜色与我院中医馆颜色一致。 2、扶手脚采用优质铝合金压铸一体成型，扶手面直径宽度≥40mm，高度≥316mm 3、承重梁采用直径≥60mm、厚度≥1.6mm六角钢管钻孔加工成型 4、调节脚垫：采用黑色PP脚垫 |  |
| 2 | 三门文件柜 | ≥1200*400*1800 | 6 | 950 | 5700 | ★1、面材：知名品牌多层实木板，基材厚度≥16mm，顶板厚度≥25mm，符合GB 18580-2017与GB/T 35601-2017标准要求，甲醛释放量（mg/m³）≤0.032，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出，颜色与我院现有色调相匹配；提供对应的省级及以上质量检测机构出具的本产品的监督检查或抽样检查检验报告，受检单位为投标人或制造商。 2、封边：符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/L 3、五金件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准要求，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检测达到10级，耐腐蚀等级检测结果达到10级。 |  |
| 3 | 办公桌 | ≥1600*800*750 | 5 | 1080 | 5400 | ★1、面材：知名品牌多层实木板，基材厚度≥16mm，台面厚度≥25mm，符合GB 18580-2017与GB/T 35601-2017标准要求，甲醛释放量（mg/m³）≤0.032，挥发性有机化合物（苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）均未检出； 2、封边：符合QB/T 4463-2013标准要求，甲醛释放量≤0.05mg/L 3、五金件：均经过酸洗、磷洗等防锈处理，符合QB/T 3827-1999、QB/T 3832-1999标准要求，金属表面耐腐蚀乙酸盐雾检测达到10级，耐腐蚀等级检测结果达到10级。 |  |
| 合计 |  |  | 19 |  | 18780 |  |  |

标★条款解释：生产企业与供应商盖章的技术证明材料

五、商务要求

（一）交货时间、地点及验收方式

1.交货时间

现场谈判

2.交货地点

交货地点：重庆市合川区人民医院指定地点

3.验收方式

（1）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（2）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（3）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

A、成交供应商提供的所有设备必须与本项目货物清单所列一致，对所有设备技术规格、数量、质量、产品提供相应的检验报告或证明文件或合格证，性能指标达到规定的标准。成交供应商不得擅自调整、更换设备的品牌、型号和质量等。

B、货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

C、在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

（4）产品经安装调试并运行正常。如果产品经采购人试用后发现其不符合具体的技术参数要求，性能不达标，采购人可退回设备，供应商提交的货物为验收不合格。（所造成的一切损失由供应商承担）。

（5）供应商提供的货物未达到竞争性谈判文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（6）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

（7）产品包装材料归采购人所有（如采购人需要）。

（8）本采购项目的设计、制造、配置、检验及验收应符合中华人民共和国现行的有关国家标准和法规（含行标或专业标准）。

（9）该项目若院方认为是复杂的采购项目，院方可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，产生的验收费用由中标单位承担。

### （二）质量保证及服务要求

产品质量保证期

1、供应商应明确承诺：质保期3年（科室明确）

供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

售后服务内容

1、供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

成交供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在4小时内到达现场(远郊区6小时内到达现场)进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果成交供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，成交供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

备品备件及易损件

1.投标人和制造商应保证设备配套用贵重零部件、配件、易损件和选配件等产品不少于5年的供应。

2.投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

3.投标人所投设备主要零配件及易损件的价格清单必须在投标文件中列出。

### （三）报价要求

谈判报价包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### （四）履约保证金

（一）履约保证金缴纳:签订合同前，需缴纳中标金额 10%的履约保证金。

（二）履约保证金退还:双方无其他争议，采购人在全部货物验收合格后30个自然日内，无息一次性退还;若未能按时交货并完成安装调试，履约保证金不予退还。

（三）收款单位开户名称： 重庆市合川区人民医院

收款单位账号： 31150401040010157

- 收款单位开户行：  农行重庆合川合阳支行

### （五）付款方式

### 货物完成安装、验收合格后，自收到发票之日起计算，30个自然日内支付合同金额的95%，剩余 5%质保期满后30个自然日内一次性无息支付。

### （六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### （七）培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

### （八）其他

（一）可以根据现场谈判情况对采购文件进行实质性变动。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 附件：响应文件格式要求（正本、副本各一份，分包制作响应文件，需密封，封面注明投标公司名称及分包号）

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

技术响应偏离表

三、服务部分

服务响应偏离表

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

五、其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）紧急采购报价函

- 紧急采购报价函

重庆市合川区人民医院：

我方收到____________________________（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的竞价。

1.愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，分包   初始报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：纸质文档  份，其中正本  份，副本  份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《采购公告文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：                        分包号：

| 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.请供应商完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、技术部分

技术响应偏离表

- 谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“四、项目参数”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

4.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 三、服务部分

服务响应偏离表

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                                       法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                     （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“五、商务要求”中所列服务要求进行比较和响应，该表可扩展；

2.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

### 四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）扫描件

（二）组织机构代码证扫描件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致： 重庆市合川区人民医院：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是（供应商单位名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（五）书面声明

项目名称：

致： 重庆市合川区人民医院  ：

（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人的检查验证，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（供应商公章）

年   月   日

（六）税务登记证（副本）复印件

说明：供应商按“五证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

### 五、其他与项目有关的资料（自附）