重庆市合川区人民医院医用耗材第八批遴选公告

(采购编号：2024025）

各潜在供应商：

经重庆市合川区人民医院研究决定，我院对医用耗材第八批进行公开遴选（注：同类耗材在药交平台有挂网的，在药交平台签订合同，执行线上采购），欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、拟采耗材目录清单

| 分包号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 使用需求 | 业绩要求 | 样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 个 | 内腔4ML | - 适用于白象过氧化氢低温等离子灭菌器PS200机型； - 2.主要有效成分为过氧化氢，过氧化氢含量55%-60%； | 需要 | 1-2 |  |
|  | 过氧化氢低温等离子体灭菌器专用卡匣 | 个 | 内腔5ML | 1.适用于新华过氧化氢等离子灭菌器PS-200GXP型； 2.主要有效成分为过氧化氢，过氧化氢含量55%-60%； | 需要 | 1-2 |  |
| 2 | 消毒包装袋（灭菌指示包装袋） | 卷 | 各型号（单卷宽幅为5.5cm、7.5cm、10cm、12.5cm、15cm、20cm、25cm、40cm） | - 适用于经压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌的医疗器械灭菌包装； - 带有灭菌过程标识，能够通过灭菌指示标识来辨别区分未经灭菌与已经灭菌； - 产品不含重金属，油墨不转移； - 5.能根据科室剪裁需求，提供定制长度的包装袋，且不另加费用。（供货商需提供能剪裁的尺寸及起订量） - 6.灭菌后无菌有效期达180天或以上；产品有效期不得低于3年。 | 需要 | 2-4 |  |
| 3 | 过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 盒 |  | - 由化学指示物和管腔挑战装置组成，用于过氧化氢等离子体灭菌质量的化学批量放行监测，属于化学五类卡PCD。 - 管腔挑战装置应是双通道两端开口的结构，而非一端封闭的盲端结构，符合过氧化氢灭菌器国家标准GB27955-2020 5.2.d的要求。 - 化学指示物和管腔装置配套，装置免费提供，有损坏免费更换。 | 需要 | 1-2 |  |
| 4 | PVC手套 | 只 | 盒装，各型号（S、M、L、） | - 1.抽取式，不分左右手。 - 2.能提供有粉、无粉两种，光面。 - 3.有效期至少3年,5年为最佳。 |  |  |  |
| 5 | 压舌板 | 片 | - 50-100片/包 | - 1.用于检查、辅助治疗时压低舌部的器械； - 2.一次性灭菌、独立包装 - 3.长150-180mm，宽18-20mm，厚1.8-2.0mm。 - 4.圆弧打磨，纯实木精制。 - 5.每一独立包装上都有产品备案号及效期。 |  |  |  |
| 7 | 脱脂纱布块（非无菌） | 块 | 6*8*8 | - 供医护人员使用； - 纱块平整，边沿整齐； - 灭菌后不变色。 - 非显影、显影两种均需提供。 |  |  |  |
| 8 | 医用棉纱垫 | 片 | 无菌型/显影 | - 1.规格可提供长2-1000cm，宽度为2-80cm，有单包装，无菌。（提供40*30的样品） - 3.棉纱垫表面为漂白色、整洁，四边切割或缝制整齐，不允许有折皱、破洞、不允许有松紧不一、边沿歪斜等缺陷。 - 4.棉纱垫所采用的医用脱脂纱布性能符合YY/T0331-2006各项试验要求（有详细说明） 5.无菌供应的棉纱垫经环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量应≤10ug/g。 |  |  |  |
|  | 医用棉纱垫 | 块 | 非无菌/显影 | - 规格可提供长2-1000cm，宽度为2-80cm，层数为1-10层，单包装，非无菌。（提供40*30*2的样品） - 棉纱垫表面为漂白色、整洁，四边切割或缝制整齐，不允许有折皱、破洞、不允许有松紧不一、边沿歪斜等缺陷。 - 棉纱垫所采用的医用脱脂纱布性能符合YY/T0331-2006各项试验要求（有详细说明） |  |  |  |
| 9 | 无纺布 | 张 | 各型号 （30*30CM、40*40CM、50*50CM、60*60CM、70*70CM、75*75CM、80*80CM、90*90CM、100*100CM、120*120CM） 包布克重45-50g | 1.适用于消毒供应中心的各类包裹、手术室大型、重型器械包的包装。 2.适用于高温蒸汽灭菌、低温等离子灭菌、 低温环氧乙烷灭菌、低温甲醛灭菌等； 3.为SMMMS五层结构，不脱色，包布克重为50g；能耐破。 4.灭菌后无菌有效期达180天（提供验证报告）,具有高效的微生物屏障功能。 5.可提供多种颜色区分（蓝色，绿色，粉色，白色、紫色等5-8种颜色），有单色、双色可选； 6.理化指标符合YY/T0698.2、生物相容性（皮肤刺激、致敏、细胞毒性）合格。 7.PH值、荧光亮度、内在撕裂度、耐破度、抗张强度、湿态抗张强度有实验报告； 8.产品有效期不低于3年。 | 需要 | 1-2 |  |
|  | 无纺布 | 张 | 各型号 （90*90CM、100*100CM、120*120CM） 包布克重60g | 1.适用于消毒供应中心的各类包裹、手术室大型、重型器械包的包装。 2.适用于高温蒸汽灭菌、低温等离子灭菌、 低温环氧乙烷灭菌、低温甲醛灭菌等； 3.为SMMMS五层结构，不脱色，包布克重为60g；能耐破。 4.灭菌后无菌有效期达180天（提供验证报告）,具有高效的微生物屏障功能。 5.可提供多种颜色区分（蓝色，绿色，粉色，白色、紫色等5-8种颜色），有单色、双色可选； 6.理化指标符合YY/T0698.2、生物相容性（皮肤刺激、致敏、细胞毒性）合格。 7.PH值、荧光亮度、内在撕裂度、 耐破度、抗张强度、湿态抗张强度等有实验报告； 8.产品有效期不低于3年。 | 需要 | 1-2 |  |
| 10 | 棉布专用封包带 | 卷 | - 每卷长度≥50m | - 适用于高压蒸汽灭菌，闭合式灭菌包的封口、封包； - 封包带宽度≥19mm，每卷长度≥50m； - 适用于棉布的封包； - 粘性好，灭菌后不翘边； - 灭菌后包布上无残胶。 | 需要 | 1-2 |  |
|  | 无纺布专用封包带 | 卷 | 每卷长度≥50m | - 适用于高压蒸汽灭菌，闭合式灭菌包的封口、封包； - 封包带宽度≥19mm，每卷长度≥50m； - 适用于无纺布的封包； - 4.粘性好，灭菌后不翘边； | 需要 | 1-2 |  |
| 11 | 过氧化氢低温等离子体生物监测指示剂 | 支 |  | - 适用于过氧化氢低温等离子灭菌器生物监测； - 适用于新华极速生物阅读器JS-0101-S机型； - 3.自含式设计，能有效避免二次污染； - 4.生物指示剂菌种为：嗜热脂肪芽孢杆菌，含菌量1-5*10 6cfu/支 - 5.产品有效期≥12个月。 | 需要 | 1-2 |  |
| 12 | 包内指示卡 | 盒 |  | - 1.适用于过氧化氢低温等离子体灭菌效果的监测； - 2.产品符合ISO11140-1检测，属于四类化学指示物； - 3.灭菌过程合格后化学指示卡颜色变色均匀完全，达到对照色要求； - 4.产品有效期≥18个月。 | 需要 | 1-2 |  |
| 13 | 纸塑包装带 | 卷 |  | - 用于过氧化氢低温等离子灭菌包装。 - 完全符合GB/T19633，YY/T0698，GB18282和《消毒技术规范》标准要求。 - 3.该产品纸面材质为杜邦Tyvek。 4.可提供75-400mm宽的平面卷袋，以及250-600mm长的平面单体袋（单体袋定制免费，招标时提供起订量）。 5.有过氧化氢灭菌后至少180天无菌有效期验证 8.产品有效期不低于12个月。 | 需要 | 1-2 |  |
| 14 | 压力蒸汽灭菌生物测试包 | 个 |  | - 1.用于压力蒸汽灭菌器灭菌效果的生物监测； - 2.一次性包装设计，内部含有一支压力蒸汽灭菌效果监测快速生物指示剂； - 3.产品有效期不低于18个月； 4.适用于新华极速生物阅读器JS-0101-S机型； 5.阅读器中的培养时间0.5小时。 | 需要 | 1-2 |  |
| 15 | B-D预警测试包 | 包 |  | - 用于预测脉动真空灭菌器每天灭菌前设备抽真空性能以及测试蒸汽能否快速而均匀的穿透测试包。 - 产品检验标准符合GB18282（或ISO11140）对压力蒸汽二类化学指示物的要求; - 产品含有B-D标准测试图、B-D预警测试图; - BD 包内的测试纸采用无铅配方，安全无毒，体积小，废弃物少； - 5.有效期≥18个月。 | 需要 | 1-2 |  |
| 16 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡（爬行式） | 张 |  | - 适用于所有压力蒸汽灭菌器，监测121℃-135℃灭菌关键参数； - 2.产品符合GB18282.1-2015对第五类化学指示物的要求； - 3.指示油墨为无铅配方，不含有害重金属，卡片为铝箔材料，有效防止油墨扩散污染器械； - 4.产品有效期不低于24个月； | 需要 | 1-2 |  |
|  | 134压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 条 |  | - 1.用于134℃、4min压力蒸汽灭菌效果的化学监测。 - 2.产品检验标准符合GB18282.1（或ISO11140）对压力蒸汽四类化学指示物的要求； 3.灭菌过程合格后化学指示卡颜色变色均匀完全，达到对照色要求； - 4.产品有效期不低于20个月。 | 需要 | 1-2 |  |
| 17 | 压力蒸汽灭菌生物指示剂 | 支 |  | - 1.适用于121℃和134℃预真空压力蒸汽灭菌效果监测。 - 2.自含式设计，能有效避免二次污染； - 3.生物指示剂菌种为：嗜热脂肪芽孢杆菌，含菌量1-5*10 6cfu/支 - 4.48小时完成监测培养。 - 5.产品有效期≥18个月。 | 需要 | 1-2 |  |
| 18 | 压力蒸汽灭菌化学指示物 | 片 |  | - 1.适用于单个压力蒸汽灭菌过程的监测，尤其对于具有空腔和带有管腔器械的灭菌过程监测； 2.配套使用装置难度与7kg标准测试包进行对比试验，满足日常监测难度需求； 3.需提供监测配套装置。 4.灭菌后可立刻读取结果，作为发放依据，保障临床科室使用。 | 需要 | 1-2 |  |
| 19 | 打印纸 | 卷 | 宽幅57mm、80mm两种 | - 适用于压力蒸汽灭菌器物理监测、过氧化氢低温等离子体灭菌器物理监测打印纸； - 打印记录可保存3年及以上； | 需要 | 1-2 |  |

- 注：1.此次耗材遴选分单项进行，供应商可分单项进行参与（供应商可视自身情况参与其中部分耗材遴选，无需满足以上全部耗材）;

- 2.供应商报价不得超过药交平台最低价；

3.样品要求带原包装，不能拆封，如所投产品非单独包装需提交有完整包装（及整袋或者整包）的样品。

4、以上遴选耗材的使用需求，需提供相关证明材料（第三方检测报告、说明书等）。

5、本次遴选耗材均为不计价耗材，对样品进行符合性审核（现场不用评分）。

二、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1. 对生产供应商的要求：

（1）响应产品属于二类、三类医疗器械的提供医疗器械生产许可证（复印件，加盖公章）；

（2）响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供证书复印件）；

2.对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产供应商的要求条件外，还须提供：

（1）提供响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

（2）生产供应商授予代理配送商的授权书。

3.可计费耗材需同时提供国家27位医保编码和重庆27位医保编码（如目前未维护成功的，需提供能正常使用的重庆20位医保编码），若在重庆市医保局规定的医保码维护截止之日还未能维护成功的，取消中标资格。请在资格文件中提供该耗材的医保编码截图资料，双码同时提供。如耗材在院使用期间，注册证变更、医保编码变化，供应商应及时与物价办、医保科联系变更，如因供应商原因造成变更不及时，所产生的一切后果商家自行负责。如耗材采购或使用过程中，因医保码问题导致科室不能正常计费的，无条件退货；已使用的耗材，造成的损失由供应商负责。

4、不属于医疗器械的不作以上特定资格要求。

5、对标注需要业绩的耗材，需提供从2020年1月1日至今有3家三甲医院的销售业绩（以合同复印件或者销售发票为准，发票或合同认可的情形：1、生产厂家自行销售的发票；2、如非厂家直销的发票，发票上需体现的产品规格型号、生产厂家等相关信息，如仅体现型号的，需保证该型号为此厂家独有的，所提供的发票型号在药交平台上能查询到多个厂家生产的，不予认可；3、提供合同的也需体现生产厂家、规格型号等相关信息，认定标准与发票一致）。请一并将三甲医院的等级查询截图附上（医院官网、卫健委官网等渠道），三级医院不予认可，必须明确写明三甲医院。

三、遴选有关说明

（一）本次遴选是向社会发起公开遴选，遴选公告文件及补遗更正公告（如果有）在重庆市合川区人民医院官网（http://www.hcrmyy.cn/）或行采家网站（https://www.gec123.com/）发布，请各参选供应商注意下载；无论参选供应商下载与否，均视同参选供应商已知晓本项目遴选采购文件、补遗更正文件（如果有）的全部内容。

（二）本次遴选报名时间、公开遴选时间及报名条件：

1、遴选报名时间：2024年12月9日北京时间9:00-9:30

2、遴选开始时间：2024年12月9日北京时间9:30

3、报名方式：本次遴选不需要提前报名，供应商在遴选报名时间内递交响应文件和报名表。（此次报名，供应商自行递交填写好的报名表，不在现场填写报名表，报名表格式见附件1，报名表无需密封，递交响应文件时同步提交）。

4、报名地点：合川区人民医院行政楼1楼招标办

5、报名资料：响应文件（需密封，包括资格文件及经济文件）、报名表（无需密封）和样品（含说明书、产品彩页等，无须密封、无需加盖投标公司公章），在报名时同步提交以上资料。

6、超过报名截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与遴选的，不得再委托代理商参与遴选。同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加遴选，只能按照一家供应商计算。

（五）各潜在供应商不得互相串通报价，不得损害医院的合法权益，不得侵害人民群众的利益。

（六）各潜在供应商不得恶意竞争、故意以低于成本价进行报价。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）本项目不接受联合体投标

（九）需现场提供样品，要求带原包装，不能拆封。提交样品时，如果有产品说明书、彩页等涉及样品功能解释的相关材料应随样品同步提交，无须密封随样品同步提交即可。

（十）有以下情形之一的，取消成交供应商资格，视情况顺延至第二位或是重新组织遴选；如情节严重的，采购人可视情况将其纳入黑名单，两年内不能参与我院所有采购项目：

1.中选产品存在质量问题或出现不良事件的情况；

2.在规定期限内（中标结果公示结束后一个月内）不签订耗材供货合同的；

3.‌签订合同后不及时供货（一般情况下单后5天内到货，特殊情况以院方通知为准）并且影响临床正常运行的；

4.提供虚假证明文件骗取成交的；

5.配送产品与投标产品不一致的；

6.违反廉洁纪律，向工作人员行贿或给与回扣的；

7.给医院造成重大经济损失、安全事故以及不良社会影响的，院方有权向供应商进行追偿。

8.其他违反国家法律法规或医院规章制度的。

（十一）联系方式

遴选流程咨询：龙老师、左老师  023-42830418

四、遴选程序

1、在行采家或合川区人民医院官网发布遴选公告：公告期为5个工作日。

2、各参选供应商按要求报名并提交响应文件（资格文件及经济文件）、报名表及样品。遴选评委根据临床医技科室使用需求，在遴选现场进行审核：不需要看样品耗材，对资质进行审核，由资质符合的第二次报价最低价拟定为第一成交候选人；需要看样品的耗材，对样品进行符合性审核（现场不用评分），不符合临床要求的，现场予以说明，淘汰供应商，样品符合临床要求的报名供应商由资质符合的第二次报价最低价拟定为第一成交候选人。如果符合需求的不足三家，则该耗材重新组织遴选。

3、结果公示：

遴选结束后5个工作日内，采购人在“行采家”网站或“重庆市合川区人民医院”官网上公示拟成交供应商排名，公示期3日。

4、合同签订：确定成交产品

医院下发中标（成交）通知书，签订耗材采购合同。（在重庆市药交平台有挂网的，执行线上采购合同，原则上执行最低价）。

5、合同签订时，“药交所”最低价和中标价格根据“就低不就高”原则执行；合同期内如果平台最低价下降，中标价高于平台最低价时，原则上采购价按平台最低价执行。若采购方核实投标产品没有按该要求执行，视为虚假竞标，我院有权将该中标人纳入黑名单，两年内不能参与我院所有采购项目。（注：平台有最低交易成交价的参考平台最低交易成交价，如无交易成交价的则参考能采集到的外省最低价执行）

6、本次耗材招标期限2年，在本次采购效期内，如果附表各分包内产品被纳入政府集采范围或因上级政策等不可抗力原因导致合同不能履行的，则该产品合同自动作废，按相关政策执行。

五、响应文件

（一）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件由 “资格文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件按照“资格文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本遴选文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

1.2响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第五篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

1.3密封袋的封面可参照第五篇规定格式制作。

如果未按上述要求进行制作和标记，采购单位对竞选文件误投、丢失或拆封不负责任。

注：此次遴选无需分单项制作响应文件，如所投单项为1-6，把所有单项均做在同一个响应文件中（即1-6的所有资格文件做在一起；1-6的所有经济文件做在一起），提交响应文件时，资格文件一份（正副本封装在一起）、经济文件（正副本封装在一起）一份即可。

附件1

投标公司报名表

项目名称：                             项目编号：

投标公司：

投标公司代表及其身份证号：

联系电话：

邮箱：

所投耗材序号：

授权代表签字：

单位公章：

投标日期：

资格文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

参选供应商名称：

参选供应商地址：

所投耗材序号：

目录

一、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（格式自拟）

二、使用需求

（一）使用需求偏离表（格式）

（二）其他证明资料

一、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （参选供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（参选供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（参选供应商法定代表人名称）是                    （参选供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

请参选供应商按照遴选文件“二、资格条件”中的“（二）本项目的特定资格要求”准备相关资料文件。

- 使用需求

- 使用需求偏离表

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“一、拟采耗材目录清单”中“使用需求”所列条款进行比较和响应；

- 2.本表可扩展。

（二）其他证明资料（自附）

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

参选供应商名称：

供应商地址：

所投耗材序号：

明细报价表

项目编号：           项目名称：

| 对应遴选目录序号 | 注册证名称+注册证号 | 制造商名称 | 规格型号 | 单价 （ ） | 挂网编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

- 该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 对应遴选目录序号一栏请填写“ 一、拟采耗材目录清单”中耗材序号。

- 此次遴选报价有效期为90天。

供应商名称（公章）：

年     月    日