关于合川区人民医院医用耗材第一批遴选公告

的补遗公告（编号：2024025）

各潜在供应企业：

现对遴选文件进行补遗说明：

（一）项目采购编号统一修订为2024025

（二）包2一次性使用胃管基本需求为：硅胶材质，留置时间不少于14天，带刻度，整体长度不少于120cm。

（三）包4一次性使用导尿管（橡胶）：要求单腔

（四）包8一次性使用乳胶导尿管（弯头）：要求双腔

（五）包10一次性使用无菌导尿管（硅胶）：双腔；直型、弯型均需要。

（六）包11非排气型呼吸面罩：通用名称无创呼吸机面罩，无排气孔，与包14配套使用。

（七）包12呼吸面罩及管路配套系统：通用名称无创呼吸机面罩，有排气孔，仅需要面罩与包14配套使用。

（八）包14一次性使用呼吸机回路套装：长度不少于1.6米，带湿化罐；基本型是接面罩式无创呼吸机用；加热型是单加热型，接气管插管用。

（九）关于附件1评分标准：综合业绩提供该品牌与三甲公立医院签订的合同复印件或销售发票，并加盖单位鲜章。

（十）如一家供应商投多个分包，请分包制作响应文件，每个分包单独封装（需分包密封），封面注明分包号及所投分包名称。如未按采购人需求封装，有权拒绝接受！

（十一）报价表无需制作在响应文件中，进入报价环节后，由采购单位现场提供报价表，进行一次性报价。

（十二）关于样品：分包中有明确型号的，每个型号带1-2个样品即可；要求各型号的，带3-5个常用型号即可。要求带原包装，不能拆封。

其余部分暂无调整，特此告知！

2024年3月14日