- 竞争性磋商文件

- 项  目  号：2024028

- 磋商项目名称：中会议室多媒体会议系统

- 采购人：重庆市合川区人民医院

- 二〇二四年四月

## 第一篇  采购邀请书

重庆市合川区人民医院拟对中会议室多媒体会议系统项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 限价 | 磋商保证金 | 拟成交供应商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中会议室多媒体会议系统 | 19.1万元 | 3800元 | 1名 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：无

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起10个工作日。

（三）报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名。

（四）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（五）磋商报名地点：重庆市合川区人民医院招标办（重庆市合川区希尔安大道1366号行政楼底楼）。

（六）提交响应文件开始时间：2024年4月18日北京时间9:00

（七）提交响应文件截止时间：2024年4月18日北京时间9:30

（八）磋商开始时间：2024年4月18日北京时间9:30

### 五、磋商保证金

（一）保证金金额

3800元

（二）磋商保证金交纳及退还

1、交纳：磋商保证金用现金，提交响应文件时交纳，请将投标保证金用信封装好密封，在信封封面注明投标项目及公司名称，并在封口处加盖公司公章。

2、退还：磋商结束后未中标者当场给予退还，中标供应商按时交纳履约保证金后办理退还。

咨询电话：（023）42827145

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律一律在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）服务要求咨询人：王老师

电  话：023-42832955

（二）采购咨询人：尹老师

电  话：023-42827145

地  址：重庆市合川区南津街希尔安大道1366号

## 第二篇  项目技术参数需求

一、项目技术参数需求

| 序号 | 名称 | 技术性能及主要需求明细 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、LED大屏幕显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 小间距LED显示屏（1.80mm） | ※1.像素间距：≤1.80mm，像素间距点密度：≥308642点/㎡，分辨率：≥1920*1080； 2.像素结构：SMD 1G1R1B;采用SPWM恒流驱动； ★3.箱体材质：压铸铝材质，均为一次性整体压铸成型，采用高精度CNC加工工艺，无风扇、无散热孔、防尘、超静音设计；箱体自带测试按钮，可实现无连接线快速测试； 4.箱体平整度（mm）：≤0.15； 5.模组/箱体间隙（mm）：≤0.1； 6.色域：≥90%NTSC； ★7.色温：3200-12000可调； 8.灰度等级（bit）：16bit； 9.亮度（cd/㎡）：≥500（0-100%无级可调）； 10.可视角度（水平）≥160°；可视角度（垂直）≥160°； ★11.对比度：≥20000：1； ★12.刷新频率（HZ）：3840-6000； 13.换帧频率（HZ）：30-120； 14.可7*24小时连续工作；平均无故障工作时间MTBF（h）≥100000h； 15.亮度均匀度：≥99%； 16.具有PFC功能，功率因数≥0.96，转换效率90%； 17.屏体正面为黑色哑光处理，反光率≤2%； ★18.模组插接件工艺采用镀金工艺；模组、三合一板卡采用硬连接； ★19.电源、接收卡采用三合一集成设计； 20.PCB设计：焊盘采用OSP工艺处理，充分保证单模块安装的稳定性和抗氧化性； 21.平均功率：≤120（W/㎡）； ★22.可实现远程联网控制，同步环接接口，同步同帧整墙显示信号同步； 23.支持固装、吊装、背架、直角安装、内外弧安装、天幕安装、支持前后安装。显示尺寸：宽≥3.456m，高≥1.944m，显示面积≥6.72㎡，箱体尺寸：为保证美观，实际安装尺寸不得超过门框边缘。 | 平方米 | 6.72 |
| 2 | 视频处理器 | 1.整机带载≥ 390万像素，宽度可达到≥8000像素，高度可达到≥4000像素； 2.不少于2个高清接口，2个DVI接口。 | 台 | 1 |
| 3 | 钢架及不锈钢包边 | 1.配套定制LED为不修钢包边饰面。 | 平方米 | 6.72 |
| 4 | 电源控制箱 | 1.选用标准单项15KW配电柜,带PLC控制； 2.具备过流、过压、欠压、短路、断路等保护措施。 | 台 | 1 |
| 5 | 网线 | 1.带宽≥250MHz，芯线为AWG23，采用单晶无氧铜； 2.护套为阻燃低烟无卤材质，符合IEC60332-1,IEC61034,IEC60754； 3.采用紧护套结构，轴装，305米/轴； 4.具有信产部及ETL的关于六类系统的缆线、链路及信道的合格认证。 | 箱 | 2 |
| 6 | 主线缆 | 纯铜芯线缆，线径3*6mm2 | 米 | 60 |
| 7 | 电源线 | 纯铜芯线缆，线径3*2.5mm2 | 米 | 100 |
| 8 | 光纤高清线 | 30米光纤高清线全进口芯片OD:4.4MM 时尚金属外壳 带屏蔽网，材料无烟卤素 （进口外被料）正标高清信号接头，兼容高清设备，无损信号，无辐射，无延时，无衰减，抗干扰强 功耗：250mW 拉伸力200W 支持高清信号2.0版 支持高清信号速率达18GBPS 支持：HDR润色 支持：HDCP2.2 支持：4K@60HZ UHD 支持：4:4:4色彩空间 | 根 | 2 |
| 二、音箱会议系统 |  |  |  |  |
| 1.扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 全频音箱 | 含拆除安装 | 只 | 4 |
| 2 | 数字功率放大器 | 含拆除安装 | 台 | 2 |
| 3 | 数字调音台 | 1.输入信号≥16路，输出信号≥8路，通道名称可自定义； 2.USB播放：支持播放APE、FLAC、MP3、WAV无损音频格式（支持NTFS格式大容量U盘）； 3.录音功能：支持2轨录音； 4.处理器≥双核1.2G+Linux系统，电容触摸屏≥7寸；分辨率≥1024x600； 5.中英文界面随时切换且无需重启，内置独立的反馈抑制器≥12个通道，DCA≥2个； 6.平板触摸屏全功能控制，实时数据同步，可选配WIFI热点； 7.支持≥8个终端同时控制； 8.可通过网络或者USB电阻盘升级ARM固件、DSP固件； 9.每个输入通道具有不低于4段参数均衡、噪声门、反馈抑制器、高低通、压缩、反相； 10.每个输出通道具有不低于8段参数均衡、高低通、压缩、反相； 11.输出通道、混音总线可选择推子前、推子后（PRE/POST）； 12.支持2~100组场景预设功能，可导出、导入USB存储器，便于数据备份； 13.PEQ模式存储≥32个； 14.内置信号发生器：正弦波、粉红噪声、白噪声； 15.通道参数拷贝功能，相同的通道快速复制数据； 16.以太网：100M； 17.具备RS-232协议，TCP/IP等协议，USB鼠标接口。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字媒体矩阵 | 1.最大支持16路信号处理功能； 2.内置反馈抑制，自动混音，矩阵混音，均衡器，分配器，压缩器等； 3.通过USB免驱连接电脑软件控制，RS232，TCP/IP连接中控远程控制； 4.支持麦克风输入和线路输入自由切换； 5.每路输入带48V幻象电源，可以上位机软件开关控制，可带dante网络音频输入输出接口； 6.可扩展GPIO外部控制功能； 7.每路输入带反馈抑制功能开关（AFC），回声消除（AEC），噪声消除（ANC）； 8.输入31段PEQ可调，输出10段PEQ可调； 9.USB免驱自动连接软件，另外支持RS232中控控制信号处理； 10.数模转换 24-bit，采样率 48KHz； 11.频响曲线 20Hz-20kHz(+-0.5dB)/Line 20Hz-20kHz(+-1.5dB)/Mic； 12.带DANTE功能； 13.信噪比 ≥105dB | 台 | 1 |
| 5 | 电源净化时序器 | 1.彩屏，前面面板带有不低于2路独立万能插座； 2.背面面板有不低于8路受控万能插座； ★3.具有中控接口RS232，内置密码锁定功能； 4.具有TCP/IP接口； 5.可自由设置电压和电流范围； ★6.所有功能都在飞梭菜单按键内操作； 7.最大输入电流60A，单路最大输出电流16A； 8.工作电压:100~270V/50-60Hz； 9.每一路功率峰值可达≥3000W； 10.每一路开关间隔时间1秒，具有独立按键控制每路开关； 11.电路板线路工艺标准:采用高纯度锡，高端分流技术,经强化加粗处理，内置电源线； 12.具有电压、电流、功率显示功能； 13.具有级联控制接口，可实现多台时序电源联机控制； ★14.可设置1~2、3~4、5~6、7~8及其他路通道互锁。 | 套 | 1 |
| 6 | 手持无线话筒 | 1.两通道真分级无线麦克风； ★2.飞梭菜单按键，所有功能均集中到一键操作； 3.RF（射频）和AF（音频）信号均采用数字显示，RF最强是不低于99，最弱是0； 4.具有自动搜频功能； ★5.设有远近距离调节开关：FAR档（远距离）和NEAR档（近距离）；（须提供实物图片佐证并加盖生产厂商公章） ★6.设有专门的接地开关LIFT-GND；（须提供实物图片佐证并加盖生产厂商公章） 7.接收频率范围：640MHz~690MHz； 8.信道数：≥200个； 9.失真度：<0.5% ； 10.调制方式：FM； 11.频率稳定度：±0.005%以内； 12.频率响应：40Hz~15kHz； 13.动态范围：≥100dB； 14.信道间隔：≥250KHZ。 | 套 | 2 |
| 7 | 无线话筒支架 | 桌面升降支架 | 副 | 2 |
| 2.数字会议系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1.2U机箱设计，可安装在19英寸标准机架； ★2.具有不低于4组8芯航空插座； 3.具有NETWORK 网络接口； ★4.具有不低于2组LINE线路输入输出和TEL电话耦合器接口； 5.具有不VIDEO SWITCH接口，可连接视频切换器； 6.具有不低于2个RS232接口； 7.具有CAMERA摄像机连接接口； 8.具有CASCADE级联接口； 9.具有12P凤凰插，可连接485和422通信的摄像机； ★10.具有USB-PC控制接口； 11.具有BALANCE OUT平衡输出接口； 12.具有CENTRAL-RXD接口； 13.具有CENTRAL-TXD接口； 14.主机配备工业触摸屏； ★15.面板上设有播放USB接口； 16.集讨论、摄像跟踪为一体的会议系统主机； ★17.支持扫二维码或者Web网页控制系统，支持苹果iOS/谷歌Android/微软Windows系统等操作系统； 18.输出阻抗：RAC≤200Ω,LINE≤200Ω,BALANCE≤300Ω,UNBALANCE≤:400Ω 19.输入阻抗：LINE≤50KΩ,PBIN≤50KΩ 20.信噪比≥100dB。 | 台 | 1 |
| 2 | 数字主席单元 | 1.一体化金属成型底座配合全铝金属短杆话筒； 2.超大静音开关，金属插拔咪杆； 3.高灵敏度咪芯,拾音距离≥80cm； 4.按键灯支持三色显示，红色表示正在发言，绿色表示正在优先，黄色表示故障； 5.同时支持网线或8芯线传输，话筒防水级IPV5； 6.支持多支主席同时在线，支持发言计时和发言倒计时； 7.支持中英文操作界面切换，支持网络或中控统一设定系统语言界面 8.每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改； 9.可配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 10.可配合主机，可以实现先入先出，后入后出，限制模式，主席允许模式，声控模式，自由讨论模式； 11.话筒的身份可以自行设定，可以通过主机设置改变话筒身份，在代表，主席，VIP自由切换，让使用更灵活多样，满足高端需求（要增加优先按键需要更换外壳及按键组件）； 12.支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠； 13.超强的抗手机RF干扰性； 14.主席话筒具有主席优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元； a) 自我检测功能，配合软件，可自动完成按键，表决，声音自检，让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠； b) 主席话筒支持数字模拟音频双备份功能（选配）， c) 内部自带灵敏度调节，单独对任意一只话筒进行灵敏度调节，保证会议室系统的最大音频输出增益。 | 只 | 1 |
| 3 | 数字代表单元 | 1.一体化金属成型底座配合全铝金属短杆话筒； 2.超大静音开关，金属插拔咪杆； 3.高灵敏度咪芯,拾音距离≥80cm； 4.按键灯支持三色显示，红色表示正在发言，绿色表示正在优先，黄色表示故障； 5.同时支持网线或8芯线传输，话筒防水级IPV5； 6.支持多支主席同时在线，支持发言计时和发言倒计时； 7.支持中英文操作界面切换，支持网络或中控统一设定系统语言界面 8.每个会议话筒都有独一无二的ID编号，可任意修改； 9.可配合摄像头，使用会议控制主机或PC控制软件设置后可进行摄像自动跟踪； 10.可配合主机，可以实现先入先出，后入后出，限制模式，主席允许模式，声控模式，自由讨论模式； 11.话筒的身份可以自行设定，可以通过主机设置改变话筒身份，在代表，主席，VIP自由切换，让使用更灵活多样，满足高端需求（要增加优先按键需要更换外壳及按键组件）； 12.支持“环形手拉手”连接，可连接备份主机，让系统连接更方便，更可靠； 13.超强的抗手机RF干扰性； 14.自我检测功能，配合软件，可自动完成按键，表决，声音自检，让会议前准备测试工作更简单，会议进行更可靠。 | 台 | 12 |
| 4 | 会议专用延长线 | 用于控制主机与会议单元之间的延长连接 两端分别为公头和母头各一个 专用延长线 | 根 | 2 |
| 3.管材及接插件 |  |  |  |  |
| 1 | 护套工程音箱线 | 1.国标铜软线； 2.RVJF-2*1.5 | 米 | 150 |
| 2 | 话筒线 | 1.国标铜软线； 2.144编 | 米 | 100 |
| 3 | 接插件及连接件等 | 1.管材及卡侬公母头及莲花头音箱连接头等 | 批 | 1 |
| 4 | 机柜 | 600*600*1000，标准网络机柜 | 台 | 1 |

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

※ 一、实施时间、地点、要求及验收方式：

（一）实施时间：合同生效后30日历天以内完成。

（二）实施地点：重庆市合川区人民医院指定地点。

（三）实施要求：根据医院会议室现有环境进行相应线路安装的开孔、开挖、切割等规范化施工；设施、设备安装完毕后，因施工导致的地面、墙面、桌面等部位损坏的务必及时修复以保证会议室整体环境的整洁、美观。在整个安装过程中所产生的施工费用均由成交供应商承担。

（四）验收方式：

1．货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认；

2．成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿；

3．成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1 设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准；

3.2 货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全；

3.3 在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常；

3.4 在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4．产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收；

5．成交供应商提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失；

6．采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7. 产品包装材料归采购人所有。

※二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收、设计费等所有费用，投标方需提前进行现场勘查。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

※ 三、项目实施及售后服务

1、成交供应商须在签订本项目合同时提供加盖投标人及设备制造商公章的售后服务承诺函原件，否则不予签订合同，并按虚假应标处理，投标保证金不予退还。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（一）产品质量保证期：

1、供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。自验收合格之日起，质保期3年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和厂家应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或厂家应在1小时内采取相应响应措施；无法在2小时内解决的，应在4小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和厂家的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和厂家应对采购人进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，中标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和厂家提供售后服务的，中标人和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）维修配件

中标人或厂家应提供备品备件，保证采购人应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。

※ 四、履约保证金

（一）履约保证金缴纳：签订合同前，需缴纳中标金额10%的履约保证金。

（二）履约保证金退还：采购人在全部货物验收合格后退还；若未能按时交货并完成安装调试，履约保证金不予退还。

（三）收款单位开户名称： 重庆市合川区人民医院

收款单位账号： 31150401040010157

收款单位开户行：  农行重庆合川合阳支行

※四、付款方式

中标人设备安装调试完毕，经采购人验收合格后，7个工作日内采购人支付合同总款的95%,剩余总款的5%在承诺质保期满后无遗留问题，7个工作日内即付。

※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

※六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 |  | 分值 |  | 评分标准 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） |  | 30 |  | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 价格分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 |  |  |  |
| 2 | 技术部分 （50%） |  | 50 |  | 1.起评分：有效投标人的起评分为40分。 2.扣分条款： 2.1核心技术参数（※条款）有一条不满足的，符合性审查不予通过，不得参与综合评分。 2.2重要技术参数带（★）部分有一条不满足的，扣5分，有3条及以上不满足，技术部分为0分。 2.3一般性技术参数（非（★）号标注的部分）达不到招标文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除2分；有5条及以上不满足招标文件要求的，技术部分为0分。 3.加分条款： 重要技术参数带（★）部分有一条正偏离的，加2分，最高分不超过10分。 |  | “多媒体会议系统技术及功能要求”中“★”技术条款须提供具有CNAS标志的第三方检测报告复印件并加盖生产厂商公章和供应商公章作为技术佐证，否则视为该条不满足招标要求，该条技术参数不得分。 |  |
|  | 施工方案（3%） |  | 3 |  | 投标人项目组织实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，包括：施工方法、设备安装调试、试运行、系统培训、验收等内容，以及组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法等进行评分。 (1)项目实施标准规范、质量保证体系好、实际操作性强，得3分； (2)项目实施符合规范、质量管理体系较好、实际操作性一般，得2； (3)项目实施基本规范、质量管理体系不完善、实际操作性弱，得1分； (4)没有提供，得0分。 |  | 磋商小组根据供应商提供的实施方案进行综合评分。 |  |
|  | 投标人技术实力 （3%） |  | 3 |  | 投标人具备专业技术力量，须配置专业技术人员，具有本项目的高级音响师证，一个的得1分，最多3分。 |  | 提供人员相应证书复印件，加盖供应商公章；提供项目磋商截止日前三个月任意一个月的社保证明复印件并加盖供应商公章 |  |
| 投标人应满足招标文件“商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分 | 售后 服务 能力(3%) |  | 3 |  | 根据投标人的售后服务承诺、维护响应计划进行评分，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式时间等内容。 (1)售后服务承诺好、服务方式及内容多样化，得3分； (2)售后服务承诺较好、服务方式及内容一般，得2分； (3)售后服务承诺不完整、服务方式及内容单一，得1分； (4)没有提供，得0分。 |  | 磋商小组根据供应商提供的服务方案进行综合评分。 |
|  |  | 免费质保（4%） |  | 4 |  | 达到招标文件项目整体要求的质保期后，承诺每增加1年质保得2分，最多得4分。 |  |  |
|  |  | 投标产品品牌 实力（5%） |  | 5 |  | 提供投标产品的相关专利证书或者知识产权证书，每提供1个得0.5分，最多得5分； |  | 提供所投产品证书复印件并加盖生产厂商公章。 |
|  |  | 投标人业绩（2%） |  | 2 |  | 供应商自2021年1月1日至今（以竣工验收时间为准）完成过类似本项目的业绩，每提供1个项目业绩合同及该项目竣工验收报告的得0.5分，该项最高2分。 |  | 提供合同、发票的复印件并加盖投标人公章的，原件备查，未提供或者提供不全不得分 |

特别说明：评标小组认为供应商的报价明显高于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不允许联合体投标。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式两份，其中正本一份，副本一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）采购单位应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，对外发布中标结果公告。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人在“行采家”网站或“重庆市合川区人民医院”官网上公示中标或成交结果，货物和服务项目中标公示期不低于1个工作日；工程建设项目中标公示期不低于3日。

（二）《中标或者成交通知书》将作为签订合同的主要依据。

（三）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

## 六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

## 九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同可以按照《重庆市政府采购合同》签订，采购单位要求适用其他合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1、供应商应完整填写本表。

2、该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术参数需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人单位的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）