- 竞争性谈判文件

采购项目编号：2024030

项目名称：放射诊疗设备性能检测与工作场所检测、直线加速器稳定性检测（第四次）

采购人：重庆市合川区人民医院

- 二〇二四年五月

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市合川区人民医院拟对放射诊疗设备性能检测与工作场所检测、直线加速器稳定性检测项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

### 一、竞争性谈判内容

| - 分包号 | - 采购内容 | - 总限价（元） | - 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 放射诊疗设备性能检测与工作场所检测、直线加速器稳定性检测 | - 28248 | - 无 |

### 二、资金来源

### 单位自筹

### 三、谈判资格

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（三）本项目的特定资格要求：需要厂商有出具报告的资质：放射卫生技术服务机构资质证书及检验检测机构资质认定证书。

四、谈判有关说明

（一）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人参与投标的，需持本人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，报名时与响应文件同时递交。

（二）为确认投标人身份合法有效，由法定代表人授权代表参与投标的，需持法定代表人身份证复印件（加盖投标单位鲜章）和法定代表人身份证明书（格式）原件，法定代表人授权委托书（格式）原件和被委托人身份证原件（复印件加盖投标单位鲜章），报名时与响应文件同时递交。

注：以上要求的资料须在现场报名时单独提交一份进行验核和收取，未按以上要求执行的投标人将视为以他人名义投标，其响应文件拒绝接收。

（三）凡有意参加谈判的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上下载本项目竞争性谈判文件以及图纸、补遗等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（四）按《重庆市财政局关于进一步规范投标报名及保证金缴纳的通知》（渝财采购﹝2013﹞30号）文的规定，报名方式为谈判当天现场报名，不需提前报名。

（五）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件；

2.按时报名签到。

（六）谈判地点：重庆市合川区人民医院招标办（重庆市合川区希尔安大道1366号行政楼底楼）。

（七）提交响应文件开始时间：2024年5月16日北京时间8:30

（八）提交响应文件截止时间：2024年5月16日北京时间9:00

（九）谈判开始时间：2024年5月16日北京时间9:00

### 五、谈判保证金

（一）谈判保证金金额

无

（二）投标保证金交纳及退还

1、交纳：投标保证金提交响应文件时交纳现金，请将投标保证金用信封装好密封，在信封封面注明投标项目及公司名称，并在封口处加盖公司公章。

2、退还：询价结束后未中标者当场给予退还，中标供应商与我院签订正式合同后，持有效合同来招标办办理一次性无息退还。

咨询电话：（023）42827145

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性谈判文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”或“重庆市合川区人民医院”官方网站上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性谈判文件、补遗文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判。

（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）项目咨询人：黄老师

电  话：023-42827762

（二）采购咨询人：尹老师

电  话：023-42827145

地  址：重庆市合川区南津街希尔安大道1366号

### 第二篇 谈判项目技术（质量）需求

## 项目技术规格、数量及质量要求

| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 限价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | X线计算机断层摄影设备（CT） | 放射防护与性能 | 4 | 750 | 3000 |
| 2 | 数字摄片机（DR） |  | 6 | 750 | 4500 |
| 3 | X线血管造影系统（DSA） |  | 2 | 1749 | 3498 |
| 4 | 移动C形臂X线机 |  | 2 | 750 | 1500 |
| 5 | X射线平板乳腺机 |  | 1 | 750 | 750 |
| 6 | 平板胃肠机 |  | 1 | 750 | 750 |
| 7 | 移动DR |  | 2 | 750 | 1500 |
| 8 | 数字化口腔全景/断层X射线系统 |  | 1 | 750 | 750 |
| 9 | 直线加速器 | 稳定性检测、状态检测 | 1 | 12000 | 12000 |
| 合计 |  |  | 20 | / | 28248 |
| 服务依据：WS76-2020 WS521-2020 GBZ130-2020 WS674-2020 WS 818—2023 |  |  |  |  |  |

二、补充说明

1.直线加速器稳定性检测项目中7-12项由中标方按第三点质量控制检测（稳定性检测）项目与技术要求检测时间进行检测，其他项由合川区人民医院放疗中心自主完成。

2. WS674-2020加速器状态检测、WS818—2023 CBCT状态检测及机房防护检测年终一次。

三、质量控制检测（稳定性检测）项目与技术要

| 序号 | 检测项目 |  | 检测方法与评价要求的依据条款 | 技术要求 | 验收检测 |  | 状态检测 | 稳定性检测 |  |  | 中标方具体检测时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 应检 | 推荐 |  | 应检 | 推荐 | 周期 | 季度 | 半年 | 季度 | 半年 |  |
| 1 | 剂量偏差 |  | 6.1.1 | ≤3% | √ | — | √ | √ | — | 一周 | 该项目由甲方按要求自主检测 |  |  |  |  |
| 2 | 重复性（剂量） |  | 6.1.2 | ≤0.5% | √ | — | √ | √ | — | 六个月 |  |  |  |  |  |
| 3 | 线性 | 剂量 | 6.1.3.2 | ≤2% | √ | — | √ | — | √ | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 剂量率 | 6.1.3.3 | ≤2% | √ | — | — | — | √ | — |  |  |  |  |  |
| 4 | 随设备角度位置的变化（剂量） |  | 6.1.4 | ≤3% | — | — | — | — | √ | — |  |  |  |  |  |
| 5 | 随机架旋转的变化（剂量） | X | 6.1.5 | ≤3% | — | — | — | — | √ | — |  |  |  |  |  |
|  |  | 电子 | 6.1.5 | ≤2% | — | — | — | — | √ | — |  |  |  |  |  |
| 6 | 日稳定性（剂量） |  | 6.1.6 | ≤2% | √ | — | — | √ | — | 六个月 |  |  |  |  |  |
| 7 | X射线深度吸收剂量特性 |  | 6.2.1 | ≤3%或≤3 mm | √ | — | — | √ | — | 六个月 |  | 2024.8 |  | 2025.2 |  |
| 8 | 电子线深度吸收剂量特性 |  | 6.2.2 | ≤3%或≤2 mm | √ | — | — | √ | — | 六个月 |  | 2024.8 |  | 2025.2 |  |
| 9 | X射线方形照射野的均整度 | 5 cm×5 cm ~30 cm×30 cm | 6.3.1 | ≤106% | √ | － | √ | √ | － | 三个月 | 2024.5 | 2024.8 | 2024.11 | 2025.2 |  |
|  |  | 大于30 cm×30 cm | 6.3.1 | ≤110% | √ | － | √ | √ | － | 三个月 | 2024.5 | 2024.8 | 2024.11 | 2025.2 |  |
| 10 | X射线方形照射野的对称性 |  | 6.3.1 | ≤103% | √ | － | － | √ | － | 六个月 |  | 2024.8 |  | 2025.2 |  |
| 11 | 电子线照射野的均整度 | 沿两主轴方向上80%等剂量线 | 6.3.2 | ≤15 mm | √ | － | － | √ | － | 三个月 | 2024.5 | 2024.8 | 2024.11 | 2025.2 |  |
|  |  | 沿两主轴方向上90%等剂量线 | 6.3.2 | ≤10 mm | √ | － | － | √ | － | 三个月 | 2024.5 | 2024.8 | 2024.11 | 2025.2 |  |
|  |  | 两对角线上90%等剂量线 | 6.3.2 | ≤20 mm | √ | － | － | √ | － | 三个月 | 2024.5 | 2024.8 | 2024.11 | 2025.2 |  |
| 12 | 电子线照射野的对称性 |  | 6.3.2 | ≤105% | √ | － | √ | √ | － | 三个月 | 2024.5 | 2024.8 | 2024.11 | 2025.2 |  |
| 13 | 照射野的半影 |  | 6.3.3 | 应符合厂家给出值 | — | √ | — | — | √ | — | 该项目由甲方按要求自主检测 |  |  |  |  |
| 14 | 照射野的数字指示（单元限束） | 5 cm×5 cm~20 cm×20 cm | 6.4.1 | ≤3 mm或≤1.5% | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 大于20 cm×20 cm | 6.4.1 | ≤5 mm或≤1.5% | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
| 15 | 照射野的数字指示（多元限束） | 10 cm×10 cm | 6.4.1 | ≤3 mm | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大照射野 | 6.4.1 | ≤5 mm或≤1.5% | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
| 16 | 辐射束轴在患者入射表面上的位置指示 |  | 6.4.2 | ≤2 mm | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
| 17 | 辐射束轴相对于等中心点的偏移 |  | 6.5.1 | ≤2 mm | √ | — | √ | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
| 18 | 等中心的指示（激光灯） |  | 6.5.2 | ≤2 mm | √ | — | — | √ | — | 一天 |  |  |  |  |  |
| 19 | 旋转运动标尺的 零刻度位置 | 机架旋转轴 | 6.6.1 | ≤0.5° | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 限束系统旋转轴 | 6.6.2 | ≤0.5° | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 治疗床面纵向转动轴 | 6.6.3 | ≤0.5° | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 治疗床面横向转动轴 | 6.6.3 | ≤0.5° | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |
| 20 | 治疗床的运动精度 | 垂直 | 6.7.1 | ≤2 mm | √ | — | — | √ | — | 六个月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 横向 | 6.7.2 | ≤2 mm | √ | — | — | √ | — | 六个月 |  |  |  |  |  |
|  |  | 前后 | 6.7.3 | ≤2 mm | √ | — | — | √ | — | 六个月 |  |  |  |  |  |
| 21 | 治疗床的刚度 | 纵向（高度的变化） | 6.8.1 | ≤5 mm | √ | — | — | √ | — | 一年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 横向（侧向倾斜角度） | 6.8.2 | ≤0.5° | √ | — | — | √ | — | 一年 |  |  |  |  |  |
|  |  | 横向（高度的变化） | 6.8.3 | ≤5 mm | √ | — | — | √ | — | 一年 |  |  |  |  |  |
| 22 | 治疗床的等中心旋转 |  | 6.9 | ≤2 mm | √ | — | — | √ | — | 一个月 |  |  |  |  |  |

第三篇  谈判项目服务需求

一、完成时限

院方要求5月底之前进行放射卫生技术服务工作，现场检测完成后 20 个工作日内出具正式报告。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收、设计费等所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

检测完成后，院方待供应商出具权威部门认可的有效的报告3月后7日内一次性付清全款。

四、服务要求

1. 按相关规定要求出具报告，现场检测时应遵守院方工作制度与安全管理规定、并确保其工作人员的安全。检测过程中若因中标供应商原因造成其工作人员或其他人员的人身损害赔偿、财产损害等侵权事件时，应自行承担责任。

2.应按约定工期开展与完成约定的技术服务工作。

3. 在合同签订后一周内上门服务，每台设备提供两次补检机会，为医院提供递送服务。

五、违约责任

1. 对院方提供的资料进行保密，如泄密按造成不良影响程度和给对方造成经济损失的大小追究赔偿等法律责任；

2. 确保检测或评价报告的质量，如因报告质量问题导致的后果由中标供应商承担。

3. 现场检测完成后 20 个工作日内出具正式报告，若未在检测完成后的20个工作日内出具正式报告，应向院方按照每日千分之一支付违约金，若自20个工作日期限届满后次日起，未出具正式报告超过10个工作日，院方有权单方面解除本合同，并要求中标供应商承担因报告迟缓造成的一切损失。

4.上述因泄密等违约行为应向院方支付的金钱，院方有权在应支付给供应商的检测费用中予以扣除，不足时，有权要求供应商补足、另行支付。

六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  谈判程序、成交原则、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见第七篇）。 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询供应商信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 详见“第一篇竞争性谈判邀请书”中“（二）特定资格条件” |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 无 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与分包的保证金。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。（所有条款均需满足） |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时通知所有参加谈判的供应商。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，根据价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

### 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商以联合体形式参与谈判的；

（十二）供应商进行合同分包的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

第五篇  供应商须知

### 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务要求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

### （三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

### 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体参与谈判。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件按照“资格及商务技术文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格及商务技术文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本谈判文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

1.2响应文件的制作：文件的每一部分各自装订成册，应按照第七篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

1.3密封袋的封面可参照第七篇规定格式制作。

如果未按上述要求进行制作和标记，采购机构对竞标文件误投、丢失或拆封不负责任。

2.响应文件投递截止时间：参阅竞争性谈判邀请书。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

### 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购单位应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，对外发布中标结果公告。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

### 五、成交通知

1、采购人在“行采家”网站或“重庆市合川区人民医院”官网上公示中标或成交结果，货物和服务项目中标公示期不低于1个工作日；工程建设项目中标公示期不低于3日。

2、《中标或者成交通知书》将作为签订合同的主要依据。

3、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

### 六、关于质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及谈判项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照竞争性谈判文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

第六篇  合同草案条款

按采购人通用格式模板进行签订。

## 第七篇   响应文件格式

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、竞争性报价函

二、明细报价表

- 一、竞争性报价函

（采购单位名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、明细报价表

项目编号：

| 序号 | 设备名称 | 服务内容 | 数量 | 报价 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | X线计算机断层摄影设备（CT） | 放射防护与性能 | 4 |  |  |
| 2 | 数字摄片机（DR） |  | 6 |  |  |
| 3 | X线血管造影系统（DSA） |  | 2 |  |  |
| 4 | 移动C形臂X线机 |  | 2 |  |  |
| 5 | X射线平板乳腺机 |  | 1 |  |  |
| 6 | 平板胃肠机 |  | 1 |  |  |
| 7 | 移动DR |  | 2 |  |  |
| 8 | 数字化口腔全景/断层X射线系统 |  | 1 |  |  |
| 9 | 直线加速器 | 稳定性检测、状态检测 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  | 20 | / |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

资格及商务技术文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

投标供应商名称：

供应商地址：

目录

一、技术（质量）部分

技术响应偏离表

二、服务部分

服务响应偏离表

三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

四、其他资料

其他与项目有关的资料

## 一、技术（质量）部分

技术（质量）响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；

2.本表可扩展。

二、服务部分

服务响应偏离表

项目编号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 谈判项目需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                                  法定代表人授权代表：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 谈判项目服务需求”进行比较和响应；

2、该表必须按照竞争性谈判要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

### 三、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件（如果有）

## 四、其他资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）