## Sheet1
新建肠内营养配置室货物清单
序号 | 品名 | 单位 | 采购 数量 | 申购 原因 | 备注 | 需求
包一
1 | 高温食具消毒柜 | 个 | 1 | 肠内营养制剂器具消毒 |  | 容量约600L玻璃款热风循环，尺寸约1000*500*1800mm，消毒方式：高温+热风循环
2 | 医用冷藏冰箱 | 个 | 1 | 用于肠内营养配置 | 医用冰箱，有医疗器械注册证，预算价格1万元左右，供应商自行报冰箱升数。 | 2-8℃医用冷藏冰箱，尺寸约1200*600*1900，电子温控，制冷方式风冷，双开门
3 | 烧水机（直饮机） | 台 | 1 | 用于肠内营养配置 |  | 大小约55*50*150cm，5级超滤，智能定时，触控，内胆约20L，出水方式：一开一温。
4 | 电热水器 | 个 | 1 | 用于肠内营养配置 |  | 60L,尺寸：约750*450*450mm，能效1级，热水输出功率约80%，内胆免清洗；
包二
1 | 操作台+带柜门 | 个 | 2 | 不锈钢材质，用于肠内营养配置 |  | 长约150cm、宽约70cm、高约80cm，材质304不锈钢，单通双门
2 | 器械柜 | 个 | 1 | 不锈钢材质，用于肠内营养配置 |  | 1、外形尺寸：(900-950)×(400-410)×(1750-1800)mm 2.柜体为优质304不锈钢材质，板材厚度81.0mm,不锈钢板表面光洁， 强度好，具有耐时酸、耐碱等腐蚀性物质作用。表面经过磨砂处理，能 抗指纹。 3.柜体带双开门配锁，柜门安装厚度为5mm的高强度玻璃，可在不开 门的情况下查看柜内物品，外形美观，内分5层。 4、上柜门的下方为双抽屉，滑条采用三节滑轨10~。 5、下柜门内面为二层，隔板额定载荷：20KG。 6、柜体下方有四只柜脚板，材料采用1mm厚优质304不锈钢冷轧板 制作，保证稳固，不磨柜体。 7、根据人体工学原理拉手采用弧形拉手，柜门及抽屉都配有安全锁， 确保物品的安全。
3 | 不锈钢双槽清洗池 | 个 | 1 | 用于肠内营养配置清洗 |  | 高约80cm、宽约60cm、长约150cm
4 | 传递窗 | 个 | 1 | 用于肠内营养配置 |  | 不锈钢，大小约800*800*780mm，内置紫外线消毒灯，含互锁装置。
包三
1 | 包装机（可否赠送包装卷、自封袋） | 个 | 1 | 用于肠内营养配置 |  | 1.此设备能满足大部分粉末、颗粒的自动包装工作需求，操作方便、 可靠性高、维修性好。 2.设备名称及技术参数要求 功能：排列、称重、制袋、封口包装、输送等 包装速度（bags/min）：10-15 计量范围 （ml）：1-100 制袋尺寸（ cm）：2-17 总功率（w）：500 薄膜厚度（ mm）:4-12 包装袋封口形式：三边封 外形尺寸（cm）：约50*55*150
2 | 卷膜包装袋 | 卷 | 5 | 用于肠内营养配置 | 拟和包装机一起招标 | 产品符合 GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜/袋》要求， GB 31604.30-2016《食品安全国家标准食品接触材料及制品邻苯二甲 酸酯的测定和迁移量的测定》
3 | 封口机 | 台 | 1 | 用于肠内营养配置 |  | 电压（V）: 220 总功率（w）：700W 外形尺寸（cm）：长 800*宽 400*高 300
4 | 铝箔配制袋（封口机） | 个 | 10000 | 用于肠内营养配置 | 招单价 | 商品名称:耐高温 130℃纯铝箔袋 规格（cm）：宽 10*高 15（注：包 50g 粉剂内） 商品种类:食品级 厚度:双面 22-24 丝 材质:多功能性薄膜复合 范围:化妆品、药材、面膜、各类食 品、pc 板等 材质：PET+AL+PE 材料：PE+PA
5 | 肠内营养液配置袋 | 个 | 1000 | 用于肠内营养配置 | 招单价 | 容量：350ml。产品符合 GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合 膜/袋》要求，微生物总数≤1，致病菌（沙门氏菌/志贺氏菌/金黄色 葡萄菌/溶血性链球菌）不应检出
6 | 肠内营养液配置袋 | 个 | 500 | 用于肠内营养配置 | 招单价 | 容量：500ml。产品复合 GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合 膜/袋》要求，微生物总数≤1，致病菌（沙门氏菌/志贺氏菌/金黄色 葡萄菌/溶血性链球菌）不应检出