合川区人民医院关于征集正压系统维修价格信息的公告

各潜在供应厂商：

您好！感谢您们一直以来对我院医疗卫生系统的大力支持！我院根据实际需要拟实施正压系统维修项目**，**现公开征集上述价格信息**，**具体要求明确如下：

一、项目概况：为了减少故障率、减少后期维护成本，拟更换空压机、电控柜等，相关产品参数如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价公司： | | | | | | |
| 联系方式： | | | | | | |
| 序 号 | 品名 | 型号／规格 | 数量 | 参数 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| 1 | 阿特拉斯空压机 | G7P FM | 1台 | 最大工作压力： 10bar(e) 排气量： 1.01m3/min 电机功率： 7.5KW 噪音： 66dB(A) 重量： 221KG |  |  |
| 2 | 电控柜 | 施耐德 西门子 | 1套 | 基础交替启动系统：元器件施耐 德，PLC西门子 |  |  |
| 3 | 自动排水阀 | 森德富顿 | 2套 | 零损耗排水器 |  |  |
| 4 | 耗材费 | - | - | 耗材：304管道及接头，手动阀 门，法兰盘，波纹管，安装费 |  |  |
| 合计 | | / | / | / | / |  |

备注：以上报价均包含运费、安装、调试、运行、质保等所有费用。

二、请各潜在供应厂商务必于2024年7月4日下午18:00前（以邮箱接收显示时间为限），将报价电子件报送至邮箱hcrmyyyxzbk@163.com内，超过规定时间报送的将不予认可。

三、各潜在供应商须根据参数表格自制报价书。

四、请各潜在供应厂商如实反应市场行情，非恶意报价。

## 五、报价问价需盖公章

六、联系电话：蒋老师15023230609。若需实地查看现场情况，可联系电话预约。

重庆市合川区人民医院

2024年7月1日