关于合川区人民医院骨科耗材遴选项目的补遗公告2

（编号：20240102）

各潜在供应企业：

现对遴选文件进行补遗说明：

（一）包2翻修型股骨柄需适用于髋关节翻修手术，且为矩形柄，品规为一国产一进口。

（二）包3双极头（双极杯）1个+加长型股骨柄1个，其中加长型股骨柄为加长型柱形柄。该包品规更改为一个国产一个进口。

。

详见下表

其余部分暂无调整，特此告知！

2024年8月8日

| 序号 | 使用科室 | 耗材名称 | 单位 | 规格型号 | 适用范围 | 品规 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 手术室（骨科） | 翻修型股骨柄 | 个 | 各型号 | 配套集采人工股骨头和髋臼杯，需适用于髋关节翻修手术，且为矩形柄。 | 一个国产，一个进口 |
| 3 | 手术室（骨科） | 双极头（双极杯）1个+加长型股骨柄1个 | 个 | 各型号 | 配套集采人工股骨柄，加长型股骨柄为加长型柱形柄 | 一个国产，一个进口 |