## 封-2 招标控制价
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 98,106.30
|  | (大写): | 玖万捌仟壹佰零陆元叁角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4040.64
(大写): |  |  |  | 肆仟零肆拾元陆角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 78477.3
1.1 | C安装工程 | 78477.3
2 | 措施项目费 | 7446.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4040.64
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3344.72 |  | －
5 | 税金 | 8837.6 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 98,106.30
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 7446.68
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4040.64
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 360.49
措施项目费合计=1+2 |  | 7446.68

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030412004002 | LED筒灯 | [项目特征] 1.名称:LED筒灯 2.规格:9W 4000k [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 89 |  | 29.7 | 2643.3
2 | 030412004003 | 嵌入式柔性LED线性灯 | [项目特征] 1.名称:嵌入式柔性LED线性灯 2.规格:内置LED灯带，120珠/6W/M，4000K [工作内容] 1.本体安装 | m | 122.74 |  | 79.29 | 9732.05
3 | 030412004004 | 磁吸轨道灯 | [项目特征] 1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:内置LED灯带，120珠/6W/M，4000K [工作内容] 1.本体安装 | m | 4.5 |  | 249.84 | 1124.28
4 | 030412004005 | 装饰吊灯 | [项目特征] 1.名称:装饰吊灯 2.规格:24W,4000K) [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 73.36 | 146.72
5 | 030412004006 | 1400*100条形灯 | [项目特征] 1.名称:1400*100条形灯 2.规格:内置LED灯带，120珠/6W/M，4000K [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 10 |  | 251.53 | 2515.3
本页小计 | [7 empty] | 16161.65
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030412004007 | 星空流星灯 | [项目特征] 1.名称:星空流星灯 [工作内容] 1.本体安装 | m2 | 17 |  | 2049.99 | 34849.83
7 | 031005005001 | 300*600风暖浴霸 | [项目特征] 1.质量:300*600风暖浴霸 [工作内容] 1.安装 | 台 | 5 |  | 318.86 | 1594.3
8 | 030404035003 | 五孔插座 | [项目特征] 1.名称:五孔插座 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 51 |  | 28.98 | 1477.98
9 | 030404034001 | 单联单控开关 | [项目特征] 1.名称:单联单控开关 2.规格:10A [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 22.09 | 44.18
10 | 030404034002 | 双联单控开关 | [项目特征] 1.名称:双联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 25.16 | 75.48
11 | 030404034003 | 三联单控开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 25.16 | 201.28
本页小计 | [7 empty] | 38243.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030404034004 | 三联双控开关 | [项目特征] 1.名称:三联双控开关 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 4 |  | 25.91 | 103.64
13 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 68 |  | 13.02 | 885.36
14 | 030906003001 | 剔堵槽 | [项目特征] 1.名称:线槽剔堵槽 [工作内容] 1.剔堵槽、沟 | m | 132.1 |  | 14.21 | 1877.14
15 | 030411001001 | JDG管DN20 | [项目特征] 1.名称:JDG管DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 475.27 |  | 16.5 | 7841.96
16 | 030411001002 | JDG管DN25 | [项目特征] 1.名称:JDG管DN25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 165.88 |  | 17.52 | 2906.22
17 | 030411004001 | WDZB-BYJ-4mm2 | [项目特征] 1.名称:WDZB-BYJ-4mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 497.64 |  | 3.51 | 1746.72
本页小计 | [7 empty] | 15361.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030411004002 | WDZB-BYJ-2.5mm2 | [项目特征] 1.名称:WDZB-BYJ-2.5mm2 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 800.77 |  | 2.46 | 1969.89
19 | 030404017001 | 户内PB配电箱 | [项目特征] 1.名称:户内PB配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 5 |  | 178.38 | 891.9
20 | 040205020001 | 室内网络球形摄像机 | [项目特征] 1.类型:室内网络球形摄像机 2.规格、型号:详设计 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 台 | 2 |  | 536.33 | 1072.66
21 | 030502012001 | 网络信号墙面插座 | [项目特征] 1.名称:网络信号墙面插座 [工作内容] 1.端接模块 2.安装面板 | 个 | 13 |  | 17.36 | 225.68
22 | 030501005001 | 弱电机柜 | [项目特征] 1.名称:弱电机柜 [工作内容] 1.本体安装 2.接电源线、保护地线、功能地线 | 台 | 1 |  | 448.87 | 448.87
本页小计 | [7 empty] | 4609
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030501012001 | 24口POE交换机 | [项目特征] 1.名称:24口POE交换机 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 830.24 | 830.24
24 | 030502005001 | 双绞线缆 | [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 222.09 |  | 5.8 | 1288.12
25 | 030411001003 | PC管DN20 | [项目特征] 1.名称:PC管DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 103.35 |  | 14.74 | 1523.38
26 | 030411003001 | 桥架 | [项目特征] 1.名称:桥架 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 12.13 |  | 37.99 | 460.82
本页小计 | [7 empty] | 4102.56
合 计 | [7 empty] | 78477.3

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）*0.92+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率*0.92+人工土石方规费（人）*0.082/费率*0.92 | 18 |  | 3344.72
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 8837.6
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8034.18
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 803.42
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 12182.32