## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 190,759.90
|  | (大写): | 壹拾玖万零柒佰伍拾玖元玖角
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 4119.08
(大写): |  |  |  | 肆仟壹佰壹拾玖元零捌分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 160913.91
1.1 | A拆除部分 | 9375.79
1.2 | 新建部分 | 151538.12
2 | 措施项目费 | 7470.65
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4119.08
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 5191.33 |  | －
5 | 税金 | 17184.01 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 190,759.90
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 7470.65
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4119.08
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 416.91
措施项目费合计=1+2 |  | 7470.65

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除部分
1 | 011606003001 | 吊顶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:铝扣板、矿棉板、石膏板 3.拆除内容:包括龙骨基层、面层、灯具、线路、窗帘盒、窗帘轨道等 4.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 196.87 |  | 4.89 | 962.69
2 | 011610001001 | 门拆除（含门套） | [项目特征] 1.室内高度:综合空滤 2.门窗洞口尺寸:综合空滤 3.场内运距:综合空滤 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 20.88 |  | 3.63 | 75.79
3 | 011605001001 | 地胶拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 179.07 |  | 5.12 | 916.84
本页小计 | [7 empty] | 1955.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011605002001 | 墙砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:墙面砖 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 185.98 |  | 5.72 | 1063.81
5 | 011605001002 | 地砖拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:炉渣砼垫层0.4m厚 2.饰面材料种类及厚度:地面砖面层及粘接层 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 17.5 |  | 25.59 | 447.83
6 | 011606002001 | 护墙板拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:护墙板 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 121.88 |  | 2 | 243.76
本页小计 | [7 empty] | 1755.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011614002001 | 柜体拆除 | [项目特征] 1.柜体材质:综合考虑 2.柜体尺寸：长、宽、高:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 8 |  | 7.8 | 62.4
8 | 011601001001 | 卫生间回填等拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砖砌体（包含卫生间抬高部分） 2.砌体材质:综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:抹灰层、乳胶漆等 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 7 |  | 38.4 | 268.8
9 | 011608001001 | 墙面乳胶漆铲除 | [项目特征] 1.铲除部位名称:室内墙面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 165.03 |  | 3.13 | 516.54
本页小计 | [7 empty] | 847.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011609001001 | 扶手、栏杆拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:结合现场实际 2.其他:包含过道扶手拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 35.82 |  | 3.76 | 134.68
11 | 011612002001 | 蹲便器拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲便器及其附件 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 5 |  | 10.29 | 51.45
12 | 011612002003 | 洗脸盆及台面拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:洗脸盆及台面 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 5 |  | 20.49 | 102.45
13 | 011612002002 | 淋浴及其配件拆除 | [项目特征] 1.卫生洁具种类:淋浴及其配件拆除 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 个 | 5 |  | 10.29 | 51.45
本页小计 | [7 empty] | 340.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 27.99 |  | 15.13 | 423.49
15 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:中标人自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 25.97 |  | 117.59 | 3053.81
16 | 011613001001 | 灯具、管线、开关电气等拆除 | [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 项 | 1 |  | 1000 | 1000
新建部分
1 | 011103001001 | 地胶地面 | [项目特征] 1.粘结层厚度、材料种类:同质透心 厚2mm 2.面层材料品种、规格、颜色:PVC地胶 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 3.压缝条装钉 4.材料运输 | m2 | 176.95 |  | 136.5 | 24153.68
本页小计 | [7 empty] | 28630.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 011102003002 | 300*300防滑地砖 | [项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:50厚C20细石混凝土 2.结合层厚度、砂浆配合比:20 厚1:2干硬水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:300*300防滑地砖 4.嵌缝材料种类:环氧砂浆美缝 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 11.24 |  | 113.93 | 1280.57
3 | 011108001001 | 门槛石 | [项目特征] 1.工程部位:门槛石 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 0.4 |  | 198.26 | 79.3
本页小计 | [7 empty] | 1359.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011102003003 | 岩板防滑石 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:岩板防滑石 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 11.18 |  | 183.1 | 2047.06
5 | 011109001001 | 小圆边石材 | [项目特征] 1.部位:卫生间 2.石材:小圆边石材（含磨边等） | m | 8.5 |  | 37.25 | 316.63
6 | 010103001001 | 卫生间陶粒回填 | [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 7 |  | 290.78 | 2035.46
7 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | [项目特征] 1.防水膜品种:聚氨酯防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:2mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 91.2 |  | 49.34 | 4499.81
本页小计 | [7 empty] | 8898.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010904001001 | 卫生间地面防水 | [项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:改性沥青卷材 2.反边高度:300mm [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝 | m2 | 29.95 |  | 39.66 | 1187.82
9 | 031004006001 | 坐式大便器 | [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 2 |  | 644.34 | 1288.68
10 | 031004006002 | 蹲式大便器 | [项目特征] 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲式大便器 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 3 |  | 439.37 | 1318.11
11 | 031004010001 | 淋浴器暗藏成品淋浴花洒 | [项目特征] 1.材质、规格:暗藏成品淋浴花洒 2.组装形式:暗藏 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 套 | 5 |  | 173.4 | 867
12 | 031004008001 | 成品毛巾架 | [项目特征] 1.材质:成品毛巾架 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 102.35 | 511.75
本页小计 | [7 empty] | 5173.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 031004008002 | 成品纸巾架 | [项目特征] 1.材质:成品纸巾架 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 33.29 | 166.45
14 | 031004008003 | 成品阻尼扶手 | [项目特征] 1.材质:成品阻尼扶手 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 148.81 | 744.05
15 | 031004008004 | 成品折叠座椅 | [项目特征] 1.材质:成品折叠座椅 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 148.81 | 744.05
16 | 031004008005 | 浴室柜 | [项目特征] 1.材质:浴室柜 2.附件名称、数量:石材台面、冷热水阀 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 290.35 | 1451.75
17 | 031004008006 | 成品智能化妆镜 | [项目特征] 1.材质:成品智能化妆镜 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装 | 组 | 5 |  | 213.85 | 1069.25
本页小计 | [7 empty] | 4175.55
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 010801002001 | 成品套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:成品套装门 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 23.12 |  | 480.35 | 11105.69
19 | 010801004001 | 丙级木质防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:丙级木质防火门 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 3.24 |  | 252.39 | 817.74
20 | 010807001001 | 铝合金隔音窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:详施工图设计: 2.框、扇材质:铝合金断桥型材: 3.玻璃品种、厚度:6较低透光Low-E+9A+6透明钢化中空玻璃: [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 27.87 |  | 570.87 | 15910.15
21 | 011210005001 | 成品移动折叠隔断 | [项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:成品移动折叠隔断 [工作内容] 1.隔断运输、安装 2.嵌缝、塞口 | m2 | 6.72 |  | 671.14 | 4510.06
22 | 010810002001 | 木窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:木制窗帘盒 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 17.3 |  | 34.75 | 601.18
本页小计 | [7 empty] | 32944.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 011304001001 | 灯槽 | [项目特征] 1.灯带型式、尺寸:灯带 [工作内容] 1.安装、固定 | m | 111.44 |  | 27.31 | 3043.43
24 | 011503005001 | 成品医用扶手 | [项目特征] 1.扶手材料种类、规格:成品医用扶手 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 25 |  | 65.54 | 1638.5
25 | 011205002001 | 300*600墙砖 | [项目特征] 1.安装方式:水泥砂浆粘贴 2.面层材料品种、规格、颜色:300*600墙砖 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 91.68 |  | 103.67 | 9504.47
26 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:墙面 2.刮腻子要求:普通腻子2遍 3.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆2遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 167.8 |  | 21.82 | 3661.4
本页小计 | [7 empty] | 17847.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 011207001001 | 墙面木饰面 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:10mm阻燃版 2.面层材料品种、规格、颜色:木饰面板 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 98.6 |  | 150.26 | 14815.64
28 | 011207001002 | 洁净板墙面 | [项目特征] 1.基层材料种类、规格:10mm阻燃版 2.面层材料品种、规格、颜色:洁净板墙面 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 61.07 |  | 180.09 | 10998.1
29 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:10cm 2.面层材料品种、规格、颜色:黑色不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 127.83 |  | 28 | 3579.24
本页小计 | [7 empty] | 29392.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 011302001001 | 石膏板吊顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 3.面层材料品种、规格:10mm阻燃板纸面石膏板 4.防护材料种类:2遍乳胶漆 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 153.07 |  | 85.69 | 13116.57
31 | 011302001002 | 铝扣板蜂窝大板 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:详设计 2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 3.面层材料品种、规格:铝扣板蜂窝大板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 | m2 | 17.8 |  | 173.9 | 3095.42
本页小计 | [7 empty] | 16211.99
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
32 | 011302001003 | 星空顶天棚 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:综合考虑 2.龙骨材料种类、规格、中距:详设计 3.基层材料种类、规格:10mm阻燃版 4.面层材料品种、规格:聚酯吸音板 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 17 |  | 254.93 | 4333.81
33 | 011304002001 | 板面开灯孔 | [项目特征] 1.风口材料品种、规格:板面开灯孔 [工作内容] 1.安装、固定 2.刷防护材料 | 个 | 89 |  | 3.97 | 353.33
34 | 011501003001 | 衣柜 | [项目特征] 1.台柜规格:详设计 2.材料种类、规格:详设计 3.防护材料种类:详设计 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | 个 | 6 |  | 967.18 | 5803.08
本页小计 | [7 empty] | 10490.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 011502001001 | 10mm黑色不锈钢线条 | [项目特征] 1.线条材料品种、规格、颜色:10mm黑色不锈钢线条 2.部位 :天棚 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 43.6 |  | 10.52 | 458.67
36 | 011108001002 | 窗下石材台面 | [项目特征] 1.工程部位:窗下 [工作内容] 1.清理基层 2.抹找平层 3.面层铺贴、磨边 4.勾缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 2.17 |  | 198.26 | 430.22
本页小计 | [7 empty] | 888.89
合 计 | [7 empty] | 160913.91

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）*0.92+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率*0.92+人工土石方规费（人）*0.082/费率*0.92 | 15.13 |  | 5191.33
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 17184.01
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 15621.83
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 1562.18
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 22375.34