重庆市合川区人民医院病理科试剂（耗材）第二批（第三次）遴选公告

(采购编号：2024120）

各潜在供应商：

经重庆市合川区人民医院研究决定，我院对病理科试剂（耗材）第二批（第三次）进行公开遴选（注：本次遴选耗材均在药交平台签订合同，执行线上采购），欢迎符合条件的供应商参与遴选。现将有关遴选事宜公告如下：

一、拟采耗材目录清单

| 序号 | 货 物 名 称 | 规格型号 | 年预估用量（支、盒、套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 即用型非生物素免疫组化EliVision plus AP试剂盒(鼠/兔) | 6ml/120片 | 1.0 |
| 2 | V.G染色试剂盒 | 8ml | 1.0 |
| 3 | Masson三色染色试剂盒 | 8ml | 1.0 |
| 4 | 抗酸菌染色试剂盒 | 8ml | 2.0 |
| 5 | 淀粉染色试剂盒 | 8ml | 1 |
| 6 | 含铁血黄素染色试剂盒 | 8ml | 1 |
| 7 | 胃幽门螺杆菌染色试剂盒 | 8ml | 1.0 |
| 8 | 糖原染色试剂盒 | 8ml | 5 |
| 9 | 粘液(PH2.5)染色试剂盒 | 8ml | 2.0 |
| 10 | 弹力纤维染色试剂盒 | 8ml | 10 |
| 11 | AB-PAS结肠粘膜染色试剂盒 | 8ml | 5 |
| 12 | 鼠抗BRCA1(MS110)抗体 | 6.0ml | 1.0 |
| 13 | 鼠抗BRCA1(MS110)抗体 | 3.0ml | 2.0 |
| 14 | 兔抗Progesterone Receptor(SP2)抗体 | 3.0ml | 1 |
| 15 | 兔抗Progesterone Receptor(SP2)抗体 | 6.0ml | 1.0 |
| 16 | PBS磷酸盐缓冲液(粉剂) | 5000ml/袋 | 50.00 |
| 17 | V.G染色试剂盒 | 8ml | 1.0 |
| 18 | V.G染色试剂盒 | 15ml | 1.0 |

二、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

1. 对生产企业的要求：

按响应类别提供医疗器械生产许可证，并提供医疗器械备案信息表或医疗器械注册证。

2. 对供应商的要求：

提供响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件），生产供应商授予代理配送商的授权书，法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书。

3.物流配送环节应符合国家相关规定标准，需提供供应商盖章的承诺书，格式自拟。

三、其他要求

（一）供应商所报供货目录必需达到遴选目录100%。

（二）供应商需提供2021年1月至今供应三甲公立医院的销售业绩（供货发票或合同复印件）。

（三）供应商须提供同一品牌产品参与遴选。

（四）报价总价=单价*预估数量（如供应商报价的产品规格型号与遴选目录规格型号不一致的，需折算成遴选目录规格型号后再进行报价）。

（五）有效供应商数量应达到3家及以上。

四、遴选有关说明

（一）本次遴选是向社会发起公开遴选，遴选公告文件及补遗更正公告（如果有）在重庆市合川区人民医院官网（http://www.hcrmyy.cn/）或行采家网站（https://www.gec123.com/）发布，请各参选供应商注意下载；无论参选供应商下载与否，均视同参选供应商已知晓本项目遴选采购文件、补遗更正文件（如果有）的全部内容。

（二）本次遴选报名时间、公开遴选时间及报名条件：

1.遴选报名时间：2025年2月12日北京时间9：00-9:30；

2.遴选开始时间：2025年2月12日北京时间9:30；

3.报名方式：现场报名，不接受电话、传真及邮箱报名；

4.报名地点：合川区人民医院行政楼1楼招标办；

5.报名资料：响应文件（需密封）、报名表（无需密封）在报名时同步提交。

6.超过报名截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的遴选采购活动，否则均为无效响应。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与遴选的，不得再委托代理商参与遴选。同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加遴选，只能按照一家供应商计算。

（五）各潜在供应商不得互相串通报价，不得损害医院的合法权益，不得侵害人民群众的利益。

（六）各潜在供应商不得恶意竞争、故意以低于成本价进行报价。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（八）本项目不接受联合体投标

（九）有以下情形之一的，取消成交供应商资格，视情况顺延至第二位或是重新组织遴选；如情节严重的，采购人可视情况将其纳入黑名单，两年内不能参与我院所有采购项目：

1.中选产品存在质量问题或出现不良事件的情况；

2.在规定期限内（中标结果公示结束后一个月内）不签订耗材供货合同的；

3.‌签订合同后不及时供货（一般情况下单后5天内到货，特殊情况以院方通知为准）并且影响临床正常运行的；

4.提供虚假证明文件骗取成交的；

5.配送产品与投标产品不一致的；

6.违反廉洁纪律，向工作人员行贿或给与回扣的；

7.其他违反国家法律法规或医院规章制度的。

（十）联系方式

遴选流程咨询：龙老师、左老师  023-42830418

五、遴选程序

1、在行采家或合川区人民医院官网发布遴选公告：公告期为5个工作日。

2、供应商按遴选文件按时报名签到并递交资料。

3、评审专家进行资格审核，资格审核合格直接进行比价（现场不在进行二次报价）。如果符合需求的不足三家，则该耗材重新组织遴选（专机专用、药交所挂网不足三家耗材除外）。

4、遴选评委组根据报价对成交候选人进行排名，本次报价最低且满足临床科室需求的拟定为第一成交候选人，以此类推。

5、结果公示：

遴选结束后5个工作日内，采购人在“行采家”网站或“重庆市合川区人民医院”官网上公示拟成交供应商排名，公示期3日。公示期结束无质疑，招标办下发中标通知书。

6、合同签订：确定成交产品

7、合同签订时，“药交所”最低价和中标价格根据“就低不就高”原则执行；合同期内如果平台最低价下降，中标价高于平台最低价时，原则上采购价按平台最低价执行。若采购方核实投标产品没有按该要求执行，视为虚假竞标，我院有权将该中标人纳入黑名单，两年内不能参与我院所有采购项目。（注：平台有最低交易成交价的参考平台最低交易成交价，如无交易成交价的则参考能采集到的外省最低价执行）

8、本次耗材招标期限2年，在本次采购效期内，如果附表各分包内产品被纳入政府集采范围或因上级政策等不可抗力原因导致合同不能履行的，则该产品合同自动作废，按相关政策执行。

六、响应文件

（一）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件由 “资格及商务技术文件”和“经济文件”二部分组成，每一部分一式二份，其中正本一份，副本一份。副本可为正本的复印件，副本必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本必须加盖骑缝章或每一页加盖公章，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（二）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记。响应文件按照“资格文件”、“ 经济文件”两部分分别封装，“ 经济文件”的正副本封装在一个密封袋内，“资格文件”的正副本封装在一个密封袋内，密封袋的封口须加盖投标人公章或法定代表人授权代表签字。不按本遴选文件规定封装和密封的投标，采购人拒绝接受。

2.响应文件的制作。文件的每一部分各自装订成册，应按照第五篇规定目录的顺序编写目录，并应逐页编制页码。在每一本文件的封面上注明“**文件”、项目名称、投标人名称地址、“正本”、“副本”字样。

3.密封袋的封面可参照第五篇规定格式制作。

如果未按上述要求进行制作和标记，采购单位对竞选文件误投、丢失或拆封不负责任。

附件1

投标公司报名表

项目名称：                             项目编号：

投标公司：

投标公司代表及其身份证号：

联系电话：

邮箱：

授权代表签字：

单位公章：

投标日期：

资格文件及其他

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

参选供应商名称：

参选供应商地址：

目录

一、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件（格式自拟）

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（法定代表人姓名）在             （参选供应商名称）任    （职务名称）职务，是__________________（参选供应商名称）的法定代表人。

- 特此证明。

- （参选供应商全称）

年   月   日

（公章）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

- （三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购单位名称）：

（参选供应商法定代表人名称）是                    （参选供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 参选供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购单位名称）：

（参选供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大安全责任事故以及其他严重违约、违法情形。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的参选供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

请参选供应商按照遴选文件“二、资格条件”中的“（二）本项目的特定资格要求”准备相关资料文件。

经济文件

（不准提前启封）

项目编号：

项目名称：

参选供应商名称：

供应商地址：

明细报价表

请按照附件《病理科试剂（耗材）第二批第三次遴选目录》表格中的要求进行报价。

注：1、请供应商根据招采目录顺序完整填写本表（目录顺序不能调整）。

2、如供应商报价的产品规格型号与遴选目录规格型号不一致，请供应商折算成遴选目录规格型号后进行报价。

3、请供应商提供明细报价表电子件及纸质件，纸质件需逐页签字或盖章；

电子件用U盘储存，随明细报价表一并密封至经济文件中。

供应商名称（公章）：

年     月    日