关于合川区人民医院医疗耗材第四批（麻醉科）遴选的更正公告

各潜在供应企业：

现对遴选文件进行更正说明：

1. 包2神经封闭针样品数量由“每种型号各5支”更改为“每种型号各3支”。
2. 包3一次性使用麻醉穿刺套件适用范围“低阻力注射器需要全玻璃空针；硬膜外导管需要加强型”更改为“低阻力注射器；硬膜外导管需要加强型”。
3. 包7一次性使用双腔支气管导管样品数量由“35左\*2根，32左\*2根”更改为“35左、右各1根，37左、右各1根”。
4. 包8一次性使用气管插管联合套件适用范围“加强带囊带压力指示器带一次性喉镜片及插管所有需要的物品”更改为“加强带囊带压力指示器（携带证明材料），带一次性喉镜片及插管所有需要的物品”，样品数量由“3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5各一根，共10根”更改为“3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5各一根，共10根”。
5. 包9一次性使用麻醉呼吸管理组件适用范围“如配套有面罩，要求面罩能够紧密贴合人体面部，不漏气，材质柔软”更改为“须配套有面罩，要求面罩能够紧密贴合人体面部，不漏气，材质柔软”。
6. 包10一次性压力传感器适用范围“适配各型号迈瑞监护仪”更改为“适配各型号迈瑞监护仪（圆头，须配线）”。

详情见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **使用科室** | **耗材名称** | **单位** | **规格型号** | **适用范围** | **业绩要求** | **样品数量** |
| 1 | 麻醉科 | 钠石灰 | 桶 | 大于等于4KG |  | 需要 | 1 |
| 2 | 麻醉科 | 神经封闭针 | 支 | 70mm至100mm之间 | 超声下能显影 | 需要 | 每种型号各3支 |
| 3 | 麻醉科 | 一次性使用麻醉穿刺套件 | 套 |  | 低阻力注射器；硬膜外导管需要加强型 | 需要 | 5 |
| 4 | 麻醉科 | 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | 套 | 成人型，儿童型，长度均要求1.8米及以上 |  | 需要 | 每种型号各2根 |
| 5 | 麻醉科 | 一次性使用麻醉面罩 | 只 | 成人、儿童、新生儿型号均需要 | 面罩能够紧密贴合人体面部，材质柔软 | 需要 | 每种型号各2个 |
| 6 | 麻醉科 | 一次性使用医用喉罩 | 支 | 2号，3号，4号 | 需要具备吸痰通道，带罩囊 | 需要 | 每种型号各2支 |
| 7 | 麻醉科 | 一次性使用双腔支气管导管 | 支 | 32左，32右，35左，35右，37左，37右，39左，39右均需要 |  | 需要 | 35左、右各1根，37左、右各1根 |
| 8 | 麻醉科 | 一次性使用气管插管联合套件 | 套 | 3.0/3.5/.4.0/4.5/5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5 | 加强带囊带压力指示器（携带证明材料）带一次性喉镜片及插管所有需要的物品 | 需要 | 5.0/5.5各一根，共2根 |
| 9 | 麻醉科 | 一次性使用麻醉呼吸管理组件 | 套 | 成人型，儿童型，长度均要求1.8米及以上 | 须配套有面罩，要求面罩能够紧密贴合人体面部，不漏气，材质柔软。 | 需要 | 成人\*2套，儿童\*2套 |
| 10 | 麻醉科 | 一次性压力传感器 | 包 | 单头 | 适配各型号迈瑞监护仪（圆头，须配线） | 需要 | 5个 |
| 11 | 麻醉科 | 一次性使用中心静脉导管 | 套 | 双腔 | 穿刺用物齐全，洞巾尺寸符合院感要求 | 需要 | 3个 |