关于合川区人民医院高值耗材第六批（神经外科）遴选的更正公告

各潜在供应企业：

现对遴选文件进行更正说明：

1. 包11非粘附性液体栓塞剂单列为包12。
2. 包11颅内支架系统品规由“一国产两进口”更改为“两进口”，再增加一列颅内支架系统，使用需求为“使动脉瘤内的弹簧圈保持稳定(各型号)”，品规为“国产”。

详情见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 科室 | 名称 | 单位 | 科室填写使用需求 | 品规 | 备注 |
| 11 | 神经外科 | 一次性使用介入微导管 |  | 适用于脑、脊髓血管进行选择性造影和输送栓塞物质(例如铂弹簧圈)及血管支架等动脉血管病变的血管内诊断或者治疗。 | 一国产一进口 |  |
| 颅内支架系统 |  | 高金属覆盖使动脉瘤内的弹簧圈保持稳定，小尺寸的微导管释放；可视化支架的释放，并调整网孔密度(各型号) | 两进口 |  |
| 颅内支架系统 |  | 使动脉瘤内的弹簧圈保持稳定(各型号) | 国产 |  |
| 微导管（选择性导管） |  | 主要用于配套产品的支架释放(各型号) | 一国产两进口 |  |
| 导引导管系统 |  | 用于脑出血及缺血患者，产品主要起到血管通路建立支撑(各型号) | 一国产一进口 |  |
| 导丝 |  | 该产品适用于引导其他器械插入血管,主要用于动脉瘤，血管畸形，脑动脉狭窄。此产品兼容性强。(各型号) | 一国产两进口 |  |
| 微导丝（特殊007导丝） |  | 主要用于血管畸形用，(各型号) | 一国产一进口 |  |
| 远端通路导管（中间导引导管） |  | 主要用于血管迂曲，弓型不好的病人。特别是m2，m3病变的动脉瘤及血管畸形，减少病人斑块脱落风险。(各型号) | 两国产一进口 |  |
| 导管鞘 |  | 使用于颅内颅外病变颈部做支撑用(各型号) | 两国产一进口 |  |
| 球囊扩张导管（神经外科颅内用） |  | 适用于对颅内动脉血管狭窄部位进行球囊扩张处理，以便改善颅内供血，又能做动脉瘤辅助导管，产品多用性强(各型号) | 一国产一进口 |  |
| 12 | 神经外科 | 非粘附性液体栓塞剂 |  | 该产品用于脑血管，动静脉瘘。动静脉畸形，海绵窦瘘，血管畸形的血管内栓塞治疗。 | 国产 |  |