合川区人民医院招标现场记录

2025年3月5日

| 项目名称 | 医用耗材第十二批 | 使用部门 |  | 全院 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 方式 | 9:30 遴选 | 地 点 |  | 招标办 |  |
| 供应商： 见报名表 |  |  |  |  |  |
| 小组成员：庄源、黄翔、张天利（秦梅）、李贵平、陆琪 |  |  |  |  |  |
| 主 持 人 | 龙思佳 |  | 记 录 人 |  | 左杨 |
| 内容： 今天对医用耗材第十二批项目进行 遴选 ，招标办在行采家和医院 |  |  |  |  |  |
| 官网进行挂网，截止到报名时间有 26 家公司报名参加遴选。护理部现场 |  |  |  |  |  |
| 抽出专家评委，介绍参会人员，供应商无异议。 |  |  |  |  |  |
| 现场抽出 5 位同志参加评标，其中庄源担任组长。 |  |  |  |  |  |
| 分包1：静脉输液针等 |  |  |  |  |  |
| 参选公司：双鸽、恒祥、科南睿渝、锐磊共4家； 样品审核情况：科南睿渝样品携带错误；其余三家公司提供的样品均注明的是透光率范围，未注明遮光率的参数，经现场专家一致决议，需重新明确招标需求和国家规范要求；该项流标。 |  |  |  |  |  |
| 分包2：一次性使用精密过滤输液器 |  |  |  |  |  |
| 参选公司：双鸽、恒祥、河南双通共三家； 样品审核情况：双通、恒祥样品审核不合格；仅剩一家双鸽，因有效供应商不足三家流标 |  |  |  |  |  |
| 分包3： 水胶体敷料等 |  |  |  |  |  |
| 参选公司：懋典、狼仁、星辰、一铭宏通、德怡坤、安格龙翔共6家； 样品审核情况：狼仁、星辰、一铭宏通、安格龙翔4家样品审核不合格，剩余供应商不足三家流标 |  |  |  |  |  |
| 分包4： 丝绸布胶带 |  |  |  |  |  |
| 参选企业：重庆金锦，因只有一家报名，有效供应商不足3家流标 |  |  |  |  |  |
| 分包5：医用透明敷料等 |  |  |  |  |  |
| 参选企业：国药集团重庆医疗、子恒生物、健泳悦、金锦、恒祥、星辰、鑫烁、德怡坤、锐磊、迈斯柯、麟臻共11家； 样品审核情况：国药集团重庆医疗、德怡坤、鑫烁、锐磊、迈斯柯、健泳悦6家样品审核不合格，其余5家样品、资质审核合格。 样品综合得分：恒祥7.8分；星辰8.96分；子恒8.076分；金锦7.01分；麟臻7.49分 价格得分：恒祥4.88分；星辰2.86分；子恒10分；金锦1.77分；麟臻7.01分 综合评审得分（价格70%+样品30%）：子恒9.42分，麟臻7.15分，恒祥5.76分，星辰4.69分，金锦3.34分 拟中标单位：重庆子恒生物科技有限公司 中标价格：医用透明敷料（6*7窗口型）0.9元 ；医用透明敷料（6*7无垫型）0.9元；医用透明敷料（10*12）3元；医用输液贴0.12元 |  |  |  |  |  |
| 分包6：3M易撕敷料胶带（压敏胶带）指定品牌 |  |  |  |  |  |
| 参选企业：国药集团重庆医疗、金锦； 样品审核：国药集团重庆医疗提供的样品非3M；重庆金锦样品资质审核合格 拟中标单位：重庆金锦医疗器械有限公司 中标价格：3.5元 |  |  |  |  |  |
| 分包7：一次性使用配药用注射针 |  |  |  |  |  |
| 参选企业：恒祥、锐磊、昌贸共三家 样品审核：合格；资质审核：合格 报价：锐磊0.12元/支；恒祥0.2元/支；昌贸0.15元/支 拟中标单位：重庆锐磊科技开发有限公司 中标价格：0.12元/支 |  |  |  |  |  |
| 分包8：一次性使用静脉采血针 |  |  |  |  |  |
| 参选企业：优希贝康、双鸽、信安题、恒祥、双通、锐磊、昌贸共7家 样品审核情况：优希贝康、昌贸、双鸽3家连接采血管一端无采血管，其余4家公司审核合格。 报价:恒祥0.18元；锐磊0.21元；河南双通0.23-0.28元；信安题0.32元 拟中标单位：重庆市恒祥医疗器械有限公司 拟中标价格：0.18元 |  |  |  |  |  |
| 分包9：一次性使用无菌导尿管（第三次） |  |  |  |  |  |
| 参选企业：亚都、狼仁、双通、歆然、唯洛康、酒尔共6家 样品审核情况：酒尔、唯洛康、狼仁、河南双通4家样品审核不合格，其余2家样品、资质审核合格。 报价：歆然（综合报价）28.26元；河南双通40元 拟中标单位：重庆歆然医疗器械有限公司 中标价格：双腔标准型25元；双腔弯头41.32元（弯头权重0.8，直头权重0.2折算出综合报价28.26） 注：包9为第三次开标，不要求必须满三家。 |  |  |  |  |  |
| 分包10： |  |  |  |  |  |
| 参选企业：轩雅、昌贸；报名供应商不足三家，流标。 |  |  |  |  |  |
| 分包11： |  |  |  |  |  |
| 参选企业：锐磊、轩雅；报名供应商不足三家，流标。 |  |  |  |  |  |
| 分包12： |  |  |  |  |  |
| 参选企业：轩雅；仅有一家报名，流标。 |  |  |  |  |  |
| 注：以上耗材招标期限2年。 |  |  |  |  |  |
| 评标专家签字： |  |  |  |  |  |