## sheet1
合川区人民医院床旁POCT统计表
序号 | 设备名称 | 设备需求数量 | 需求科室 | 耗材1 | 耗材预估量 | 耗材2 | 耗材预估量 | 耗材3 | 耗材预估量 | 设备功能要求
1 | 荧光免疫分析仪 | 3 | ICU、急诊、心内 | B型利钠肽(BNP)试剂盒 | 7300 | B型利钠肽前体试剂盒 | 7300 | 肌钙蛋白 I/肌酸激酶同 工酶/肌红蛋白测定试剂盒 | 7300 | 1、测试速度：≥120 tests/h 2、测量通道：≥20 通道 3、急诊：支持急诊，可随到随测 4、多重质控：RFID 卡质控、试剂质控 5、软件系统：系统可接入医院 LIS 和 HIS 系统， 6、显示：具有触摸显示屏 7、打印：标配内置微型打印机
2 | 金标法或仪器法分析仪 | 1 | ICU | D-二聚体测定试剂盒 | 800
3 | 床旁血气分析仪 | 6 | ICU、急诊、心内、麻醉、呼吸、新生儿 | PH、PO2、PCO2、Hct | 20000 | PH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Hct | 15000 | PH、PO2、PCO2、Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct | 40000 | 1、检测项目：pH、pO2、pCO2，Na+、K+、Ca2+、Cl-、Lac、Hct 9项实测参数，28项计算参数 2、样本体积：≤70µl 3、检测速度：≤70秒 4、定标及质控：2点定标，质控不消耗检测人份数，减少隐形成本 5、耗材类别与更换：测试卡更换同时更换进样针，保障进样针最佳状态。 6、耗材效期：测试卡带乳酸上机效期≥30天，客户可根据使用情况随时将分析仪设置为待机模式进入休眠，减少耗品耗费