竞争性谈判文件

项  目  号：2025061

谈判项目名称：口腔数字化扫描仪等4项设备采购

采购人：重庆市合川区人民医院

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 5 -

七、现场踏勘	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 谈判项目技术（质量）需求	- 7 -

一、采购项目一览表	- 7 -

二、技术参数	- 7 -

一、交货时间、交货地点及验收方式	- 12 -

二、报价要求	- 12 -

三、质量保证及售后服务	- 13 -

四、履约保证金	- 14 -

五、付款方式	- 14 -

六、知识产权	- 14 -

七、培训	- 14 -

八、附件、图纸及包装要求	- 14 -

九、其他	- 14 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 15 -

一、采购程序	- 15 -

二、评定成交的标准	- 16 -

三、无效谈判	- 17 -

四、采购终止	- 17 -

第五篇  供应商须知	- 18 -

一、谈判费用	- 18 -

二、竞争性谈判文件	- 18 -

三、谈判要求	- 18 -

四、成交供应商的确定和变更	- 19 -

五、成交通知	- 19 -

六、关于质疑和投诉	- 20 -

七、签订合同	- 21 -

八、采购代理服务费	- 21 -

九、交易服务费	- 21 -

第六篇  合同草案条款	- 22 -

一、定义	- 22 -

二、货物内容	- 22 -

三、合同价格	- 22 -

四、转包或分包	- 22 -

五、质量保证及售后服务	- 22 -

六、付款	- 23 -

七、检查验收	- 23 -

八、索赔	- 23 -

九、知识产权	- 23 -

十、合同争议的解决	- 23 -

十一、违约责任	- 24 -

十二、合同生效及其它	- 24 -

第七篇  响应文件格式要求	- 27 -

一、经济部分	- 28 -

二、技术（质量）部分	- 30 -

三、服务部分	- 32 -

四、资格条件及其他	- 34 -

五、其他资料	- 39 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

公诚管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市合川区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对口腔数字化扫描仪等4项设备采购项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 包号及名称 | 最高限价 （元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1：口腔数字化扫描仪 | 180000 | 3600 | 1 |
| 包2：超声骨刀 | 50000 | 1000 | 1 |
| 包3：牙科微动力系统 | 131400 | 2600 | 1 |
| 包4: 医用等离子空气消毒器 | 52000 | 1000 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1. 对生产供应商的要求：

（1）响应产品属于二类、三类医疗器械的提供医疗器械生产许可证（复印件，加盖公章）；属于一类的需提供医疗器械生产备案凭证；

（2）响应产品属于第一类医疗器械的，须提供第一类医疗器械备案信息表（提供信息表复印件）；属于二类或三类医疗器械的，应具有投标产品有效期内的《中华人民共和国医疗器械注册证》（提供证书复印件）；

2.对供应商的要求，除需满足本条第一款对生产供应商的要求条件外，还须提供：

（1）提供响应产品属三类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《医疗器械经营许可证》；所响应产品属二类医疗器械的，供应商须具备有效期内《医疗器械经营供应商许可证》或《第二类医疗器械经营备案凭证》（提供许可证复印件或备案凭证复印件）。

3.进口设备需提供厂家授权资料。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请到行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上下载本项目谈判文件、补遗答疑文件等评审前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有谈判内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取竞争性谈判文件期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：2025年6月30日至2025年7月7日。

2.报名方式：本采购项目不需要提前报名，供应商在递交响应文件时现场报名，递交填写好的报名表。（此次报名，请各供应商按随本文件同时发布的附件一格式提前填写好报名表，不在现场填写报名表，报名表无需密封，递交响应文件时同步提交）。

（四）谈判地点：金九南滨花园西北门底商476号2-1（地址：重庆市合川区江城大道476号2-1，可导航金九南滨花园西北门，进入金九南滨花园西北门停车场入口后详见路牌指引）。

（五）提交响应文件开始时间：2025年7月9日北京时间09:30

提交响应文件截止时间：2025年7月9日北京时间10:00

（六）谈判开始时间：2025年7月9日北京时间10:00

## 五、保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并按汇至以下的账户，并备注分包号及分包名称，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

谈判保证金递交账户一览表：

| 包号 | 保证金金额 | 各分包保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 户 名 | 公诚管理咨询有限公司 |
|  | 开户行 | 中信银行广州花园支行 |
|  | 账 号 | 3110910037672515504 |
| 2 | 户 名 | 公诚管理咨询有限公司 |
|  | 开户行 | 中信银行广州花园支行 |
|  | 账 号 | 3110910037672515504 |
| 3 | 户 名 | 公诚管理咨询有限公司 |
|  | 开户行 | 中信银行广州花园支行 |
|  | 账 号 | 3110910037672515504 |
| 4 | 户 名 | 公诚管理咨询有限公司 |
|  | 开户行 | 中信银行广州花园支行 |
|  | 账 号 | 3110910037672515504 |

- 各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- 各供应商在递交谈判保证金时，到款账户为上述指定的谈判保证金专用账户，转账应备注分包名称，如：“包号+设备名称+谈判保证金”。

- （二）保证金退还方式

1.成交候选人以外的供应商的保证金，在成交通知书发放后，在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交候选人的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本项目采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市合川区人民医院

联系人：黄老师

电  话：023-42832825

地  址：重庆市合川区南津街希尔安大道1366

（二）采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

联系人：金胜昔、刘华净

电  话：023-67462223、15923084650、15922784118

地  址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地2单元7楼

## 谈判项目技术（质量）需求

## 一、采购项目一览表

| 包号 | 产品名称（设备名称） | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔数字化扫描仪 | 1台 |  |
| 2 | 超声骨刀 | 1台 |  |
| 3 | 牙科微动力系统 | 3套 |  |
| 4 | 医用等离子空气消毒器 | 8台 |  |

## 二、技术参数

包1：口腔数字化扫描仪

| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |
| --- | --- |
|  | ※1.扫描精度≤10μm |
|  | 2.扫描分辨率≤0.2mm |
|  | ※3.全口扫描时间≤2分钟 |
|  | 4.支持中文界面，具备高清照相功能，扫描时无需喷粉 |
|  | 5.开放式系统，可导多种格式文件 |
|  | 6.数据可以导出，兼容第三方处理软件，具备数据处理软件及病例管理功能，具备还原齿色及订单等信息功能 |
|  | 7.印模仪：手握笔式设计，重量≤380g |
|  | 8.扫描窗口尺寸≤18mm*16mm；扫描头高度≤21mm |
|  | 9.扫描头可拆卸，且能重复进行高温高压消毒，灭菌次数≥150 |
|  | 10.真彩扫描功能，能够智能显示牙体组织、牙龈、粘膜、软硬腭等组织 |
|  | 11.具备备牙评估、牙体预备检测、倒凹观察、颈线刻划、边缘线测量、数字化比色等功能 |
|  | 12.动态咬合可通过自动及手动对齐完成咬合关系，支持多咬合关系记录 |
|  | 13.可智能去除不需要的颊，舌和唇粘膜等软组织，系统根据形态及颜色自动删除多余数据 |
|  | 14.可进行正畸效果模拟，可自动分牙，排牙，模拟患者正畸效果 |
|  | 15.设备使用期限≥8年 |
| 单台（套）设备系统配置 |  |
| 名称 | 数量 |
| 扫描仪 | 1把 |
| 扫描仪支架 | 1个 |
| 扫描头 | 12个 |
| 校准头 | 1个 |
| 推车 | 1台 |
| 工作站 | 1套 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |
| 备注： 1、加注“※”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即为无效响应；非※技术参数部分3条及以上不满足，技术部分不符合，视为无效响应. 2、“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，需投标企业提供证明参数技术支持资料【国家认可权威检测机构出具的检测报告或生产企业与供应商盖章的技术白皮书】，若不满足按无效投标处理。 |  |

包2：超声骨刀

| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.彩色触控屏≥7英寸，微电脑控制，可显示当前工作模式、功率档位、水量档位等信息 |  |
|  | 2.最大输入功率≥120VA |  |
|  | ※3.工作尖尖端主振幅20～200μm |  |
|  | ※4.工作尖尖端横向振幅 ≤20um |  |
|  | 5.工作尖振动频率23-26KHz |  |
|  | ※6.蠕动泵流量：30～110mL/min |  |
|  | 7.导出的输出声功率：200～490mW |  |
|  | 8.主声输出面积：≤12mm2 |  |
|  | 9.次级横振声输出面积：≤20mm |  |
|  | 10.手柄可高温高压消毒 |  |
|  | 11.水量和功率控制≥10档，可调 |  |
|  | 12.支持选择性切割硬骨组织，切割精度达到微米级 |  |
|  | 13.多功能脚踏，可控制模式、功率和水量，防水等级≥IPX8 |  |
|  | 14.具有故障报警系统 |  |
|  | 15.设备铭牌使用年限≥10年 |  |
| 单台（套）设备系统配置 |  |  |
| 名称 |  | 数量 |
| 主机 |  | 1台 |
| 手柄（带灯） |  | 3支 |
| 多功能脚踏 |  | 1个 |
| 工作尖 |  | 35枚 |
| 工作尖支架 |  | 1个 |
| 硅胶手柄支架 |  | 2个 |
| 限力扳手 |  | 2个 |
| 消毒盒 |  | 3个 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |  |
| 备注： 1、加注“※”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即为无效响应；非※技术参数部分3条及以上不满足，技术部分不符合，视为无效响应. 2、“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，需投标企业提供证明参数技术支持资料【国家认可权威检测机构出具的检测报告或生产企业与供应商盖章的技术白皮书】，若不满足按无效投标处理。 |  |  |

包3：牙科微动力系统

| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |
| --- | --- |
|  | ※1.彩色触摸屏≥5英寸 |
|  | 2.双供水方式，可切换（生理盐水+蒸馏水） |
|  | ※3.转速：100～40000r/min |
|  | 4.高性能无刷电机，扭矩≥2.5N·cm，抖动≤0.02mm、噪音≤50dB，冷光LED灯（照度≥40000lx），专为外科手术设计的高速电机 |
|  | ※5.工作温升≤8℃ |
|  | 6.插电即用，无需外接水气管线 |
|  | 7.蠕动泵流量：0～100mL/min |
|  | 8.内置预设程序≥3个，可自动记忆参数 |
|  | 7.具有外水道拔牙模式和内水道修复模式 |
|  | 8.可适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机 |
|  | 9.多功能脚踏：控制水量调节、程序切换、正/反转切换 |
|  | 10.马达可高温高压消毒 |
|  | 11.冷却系统：内置风冷系统 |
|  | 12.具备种植手术功能，如定位、导向、钻孔、植入等，手术动力系统的扭力、转速可按手术要求调整 |
|  | 13.设备使用年限≥5年 |
| 单台（套）设备系统配置 |  |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 水箱 | 1个 |
| 多功能脚踏 | 1个 |
| 手机 | 4把 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |
| 备注： 1、加注“※”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即为无效响应；非※技术参数部分3条及以上不满足，技术部分不符合，视为无效响应. 2、“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，需投标企业提供证明参数技术支持资料【国家认可权威检测机构出具的检测报告或生产企业与供应商盖章的技术白皮书】，若不满足按无效投标处理。 |  |

包4：医用等离子空气消毒器

| 主要配置或模块名称 | 具体性能与参数要求 |
| --- | --- |
|  | 1.适用体积≥100m3 |
|  | 2.安装方式：移动式 |
|  | 3.消毒方法:等离子体＋静电吸附消毒灭菌 |
|  | 4.壳体材质:优质冷轧钢板，结构强度高，完全阻燃；表面静电喷涂，防尘效果好、使用寿命长、安全系数高 |
|  | 5.人机共存:可在有人状态下进行连续动态消毒 |
|  | 6.噪声:≤55dB(A) |
|  | 7.整机重量：≤33kg |
|  | 8.※额定循环风量:≥800m³/h |
|  | 9.等离子体发生器使用寿命：≥30000h |
|  | 10.消毒时空气臭氧浓度≤0.003mg/m3 |
|  | 11.※消毒机开机40min白色葡萄球菌杀灭率≥99.90% |
|  | 12.※消毒机开机120min自然菌消亡率≥90% |
|  | 13.设备持续工作1h，可使100m³密闭房间达到十万级洁净度 |
|  | 14.显示:液晶显示屏，可实时显示北京时间，定时时间、定时时间段，室内温湿度，故障报警，可查询显示累计时间等 |
|  | 15.风速：风速高、中、低自由选择 |
|  | 16.报警功能:等离子体杀菌净化模块故障报警、过滤器清洗维护报警、风机故障报警 |
|  | 17.工作时间自动累计功能:程控数量（定时消毒）≥6组，具备工作时间自动累计功能 |
| 单台（套）设备系统配置 |  |
| 名称 | 数量 |
| 主机 | 1台 |
| 电源线 | 1根 |
| 遥控器 | 1只 |
| 提供实现采购设备功能和参数要求的其它配置以及设备安装、调试、试运行所必需的配件、耗材 |  |
| 备注： 1、加注“※”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即为无效响应；非※技术参数部分3条及以上不满足，技术部分不符合，视为无效响应. 2、“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，需投标企业提供证明参数技术支持资料【国家认可权威检测机构出具的检测报告或生产企业与供应商盖章的技术白皮书】，若不满足按无效投标处理。 |  |

第三篇  谈判项目服务需求

## 一、交货时间、交货地点及验收方式

（一）交货时间：合同签署后30天内

（二）交货地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1货物技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.中标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由中标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

9.国产设备需为2024年1月1日之后生产的，进口设备需为2023年1月1日之后生产。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收、设计费等所有费用。因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期：

自验收合格之日起，整机质保≥3年。

1、供应商需保证所提供的货物是全新的、未使用过的，是完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并提供相关文件。

5、 端口连接：免费与院方信息系统互联，院方不再支付端口费用，若该设备无此功能需求，则不作该项需求。

6、中标人在质保期内每年定期免费提供原厂预防性维护保养服务二次以上，定期回访一年一次。中标人预防性维护保养、校验记录或报告必须交采购人医学装备科存档备查

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

投标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在4小时内到达现场(远郊区6小时内到达现场)进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果投标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

投标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、履约保证金

（一）履约保证金缴纳:签订合同前，需缴纳中标金额 10%的履约保证金。

（二）履约保证金退还:双方无其他争议，采购人在全部货物验收合格后30个自然日内，无息一次性退还;若未能按时交货并完成安装调试，履约保证金不予退还。

（三）收款单位开户名称： 重庆市合川区人民医院

收款单位账号： 31150401040010157

收款单位开户行：  农行重庆合川合阳支行

## 五、付款方式

货物完成安装、验收合格后，自收到发票之日起计算，30个自然日内支付合同金额的95%，剩余5%质保期满后30个自然日内一次性无息支付。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 八、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.三年内，在经营活动中无重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交 |
| （二） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳保证金。 |

注：

①“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章。 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量、电子文档符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供，若谈判后无实质性变动，最后报价应低于或等于初始报价）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限与谈判有效期一致。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- 提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交（请分包单独制作响应文件，并在封套上标注分包号）

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上发布成交结果公告。公示期为1个工作日。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

1.3供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向上级主管部门提起投诉。

2.供应商应按照相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、采购代理服务费

（一）本项目采购代理服务费由成交供应商一次性以转账、电汇等形式向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费金额3000元，由各分包按成交金额比例，等比例承担。

（二）采购代理服务费缴纳账号

户  名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672515504

## 九、交易服务费

行采家平台收取的交易服务费，由供应商向行采家平台缴纳，供应商自行综合考虑纳入报价中，不单列。

## 第六篇  合同草案条款

## 一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性谈判采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性谈判文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

## 二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

## 三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

## 四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

## 五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按竞争性谈判文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇 谈判项目服务要求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

## 六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第三篇 谈判项目服务要求”中关于付款方式的约定。

## 七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性谈判文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

## 八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

## 九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

## 十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，协商不成向院方住所地所在地人民法院即合川区人民法院提起诉讼。

## 十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

## 十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

重庆市政府采购购销合同

（项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向院方住所地所在地人民法院即合川区人民法院提起诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1、愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，分包      初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：       元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档    份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5、在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

二、明细报价表

项目编号：                     分包号：

| 产品注册证名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 （ ） | 合计 （ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、请供应商完整填写本表。

- 该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请按所参与分包注明对应的技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.供应商的响应情况，如有偏离，在上表中如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；空白视为“无差异”，满足目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款的要求。

3.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.供应商的响应情况，如有偏离，在上表中如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；空白视为“无差异”，满足目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款的要求。

3.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）      （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《竞争性谈判文件》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）谈判保证金转账记录扫描件；

（二）其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）