## 封-2 招标控制价
封-2 | 装饰工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 210,456.64
|  | (大写): | 贰拾壹万零肆佰伍拾陆元陆角肆分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 6351.87
(大写): |  |  |  | 陆仟叁佰伍拾壹元捌角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 建筑工程
1 | 011610001001 | 套装门拆除 | [项目特征] 1.材质:套装门拆除 2.外弃运距及渣场费:含外运及弃渣费 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 樘 | 12 |  | 7.48 | 89.76
2 | 011610001002 | 钢质门拆除（双扇） | [项目特征] 1.材质:钢质门拆除 2.外弃运距及渣场费:含外运及弃渣费 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 2 |  | 51.07 | 102.14
3 | 011606003004 | 拆除扣板吊顶及龙骨 | [项目特征] 1.拆除材质:扣板吊顶及龙骨（含灯具） 2.保护性拆除:原始可利用设备采取保护性拆除、恢复安装（如喷淋、烟感、风口、监控、管线、音响等） 3.外弃运距及渣场费:含外运及弃渣费 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 479.83 |  | 7.71 | 3699.49
本页小计 | [7 empty] | 3891.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 011608001001 | 铲除原墙面乳胶漆和腻子 | [项目特征] 1.铲除部位名称:铲除原墙面乳胶柒和腻子 2.外弃运距及渣场费:含外运及弃渣费 3.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 230 |  | 1.08 | 248.4
5 | 011614003001 | 窗台石拆除 | [项目特征] 1.窗台板平面尺寸:详设计 2.外弃运距及渣场费:含外运及弃渣费 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 7 |  | 1.11 | 7.77
6 | 011605002001 | 拆除墙面砖 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑（龙骨、砂浆粘层、找平基层等） 2.饰面材料种类及厚度:墙面砖 3.面砖基层类型:拆除至墙面基层（基层综合考虑） 4.外弃运距及渣场费:含外运及弃渣费 5.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 294.52 |  | 5.19 | 1528.56
本页小计 | [7 empty] | 1784.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 011210001001 | 新建墙体（面板） | [项目特征] 1.隔板材料品种、规格、颜色:双面面层封冰火板 2.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 1.76 |  | 154.2 | 271.39
8 | 011210001002 | 新建墙体（龙骨） | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:75型2厚钢柱到顶（门洞上方设75型2厚钢柱横向贯通,并75型竖龙骨到顶间距@300） 2.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.隔板制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 6.18 |  | 34.64 | 214.08
9 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.材质:钢柱 2.混凝土强度等级:满足设计要求及规范 3.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 根 | 1 |  | 155.83 | 155.83
本页小计 | [7 empty] | 641.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011502008001 | 本色拉丝不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.材质:本色拉丝不锈钢 2.基层:阻燃板 3.线条规格:满足设计要求规范 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.线条制作安装 | m | 147.04 |  | 30.33 | 4459.72
11 | 011502008003 | 不锈钢门套 | [项目特征] 1.材质:本色拉丝不锈钢 2.基层:阻燃板 3.线条规格:满足设计要求规范 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.线条制作安装 | m | 28.2 |  | 126.14 | 3557.15
12 | 011201001001 | 乳胶漆修补 | [项目特征] 1.底漆:刷一遍抗碱封闭底漆 2.腻子:三遍腻子 3.乳胶漆:三遍乳胶漆（一底两面） 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝 | m2 | 230 |  | 31.05 | 7141.5
本页小计 | [7 empty] | 15158.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 011204003001 | 墙瓷砖修补 | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:样式同原有 3.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 3 |  | 91.37 | 274.11
14 | 011204003002 | 地瓷砖修补 | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:样式同原有 3.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 6.刷防护材料 7.磨光、酸洗、打蜡 | m2 | 5 |  | 96.99 | 484.95
本页小计 | [7 empty] | 759.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030703007001 | 450*450铝合金成品检修口 | [项目特征] 1.名称:铝合金成品检修口 2.规格:450*450 3.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 5 |  | 127.68 | 638.4
16 | 011207001001 | 墙面装饰板（冰火板） | [项目特征] 1.钢结构:30x50x2mm镀锌矩管竖挺@300+30x50x2mm镀锌矩管横撑@600+L30x3mm厚热镀锌角钢@600 2.面层材料品种、规格、颜色:6.0MM厚冰火板 3.装饰板部件:含配套成品圆弧形阳角收口条及成品同色铝合金分缝条等全部零件 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 241.84 |  | 220.63 | 53357.16
本页小计 | [7 empty] | 53995.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 011207001002 | 墙面装饰板（木纹冰火板） | [项目特征] 1.钢结构:30x50x2mm镀锌矩管竖挺@300+30x50x2mm镀锌矩管横撑@600+L30x3mm厚热镀锌角钢@600 2.面层材料品种、规格、颜色:6.0MM厚木纹冰火板 3.装饰板部件:含配套成品圆弧形阳角收口条及成品同色铝合金分缝条等全部零件 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 49.27 |  | 230.29 | 11346.39
18 | 011207001003 | 墙面装饰板（木纹冰火板） | [项目特征] 1.钢结构:50x50x5mm镀锌矩管横撑@500+50x50x5mm镀锌矩管竖挺@300 2.面层材料品种、规格、颜色:6.0MM厚木纹冰火板 3.装饰板部件:含配套成品圆弧形阳角收口条及成品同色铝合金分缝条等全部零件 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 6.29 |  | 355.88 | 2238.49
本页小计 | [7 empty] | 13584.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 080807014001 | 筒灯开孔 | [项目特征] 1.类型:筒灯开孔 2.规格:满足设计要求 3.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.开孔 | 个 | 77 |  | 4.02 | 309.54
20 | 080807014002 | 灯盘开孔 | [项目特征] 1.类型:灯盘开孔 2.规格:满足设计要求 3.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.开孔 | 个 | 55 |  | 7.03 | 386.65
21 | 011207001004 | 吧台 | [项目特征] 1.钢结构:详设计 2.基层材料种类、规格:15MM厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:木纹冰火板 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.龙骨制作、运输、安装 3.钉隔离层 4.基层铺钉 5.面层铺贴 | m2 | 2.81 |  | 231.58 | 650.74
本页小计 | [7 empty] | 1346.93
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 011502008002 | 同色铝合金收口条 | [项目特征] 1.材质:同色铝合金收口条 2.线条规格:满足设计要求规范 3.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.线条制作安装 | m | 84.01 |  | 24.09 | 2023.8
23 | 011302001001 | 吊顶天棚（石膏板） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计要求及规范 2.基层材料种类、规格:15mm厚A级阻燃板 3.面层材料品种、规格:9.5mm石膏板 4.开孔:含原始可利用设备及通风口等所有开孔费用 5.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 320.41 |  | 96.3 | 30855.48
本页小计 | [7 empty] | 32879.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 011302001003 | 600*600铝扣板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计要求及规范 2.基层材料种类、规格:满足设计要求及规范 3.面层材料品种、规格:满足设计要求及规范 4.开孔:含原始可利用设备及通风口等所有开孔费用 5.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 162.53 |  | 125.24 | 20355.26
本页小计 | [7 empty] | 20355.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 011302001002 | 吊顶天棚（面饰白色压克力底板） | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:满足设计要求及规范 2.基层材料种类、规格:满足设计要求及规范 3.面层材料品种、规格:面饰白色压克力底板 4.边框:(3MM型贴膜)本色不锈钢边框 5.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.基层板铺贴 4.面层铺贴 5.嵌缝 6.刷防护材料 | m2 | 1.75 |  | 256.93 | 449.63
26 | 010810002001 | 窗帘盒 | [项目特征] 1.窗帘盒材质、规格:满足设计要求及规范 2.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装 2.刷防护材料 | m | 53.75 |  | 42.12 | 2263.95
本页小计 | [7 empty] | 2713.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 011501020001 | 导诊台 | [项目特征] 1.台柜规格:详设计 2.材料种类、规格:详设计 3.五金种类、规格:详设计 4.台面材质:白色人造石 5.油漆品种、刷漆遍数:详设计 6.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.台柜制作、运输、安装(安放) 2.刷防护材料、油漆 3.五金件安装 | m | 5.5 |  | 800.24 | 4401.32
28 | 011407002001 | 天棚白色无机涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚白色无机涂料 2.腻子种类:满足设计要求及规范 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计要求及规范 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 319.28 |  | 22.93 | 7321.09
29 | 010801002001 | 实木套装门 | [项目特征] 1.名称:实木套装门 2.材质及颜色:详设计 3.其他:含锁具等配件 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 24.36 |  | 480.35 | 11701.33
本页小计 | [7 empty] | 23423.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 13 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
30 | 010801002002 | 乙级钢制防火门 | [项目特征] 1.名称:乙级钢制防火门 2.材质及颜色:详设计 3.其他:含锁具等配件 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 5.67 |  | 423.37 | 2400.51
31 | 011407002002 | 天棚深灰无机涂料 | [项目特征] 1.喷刷涂料部位:天棚深灰无机涂料 2.腻子种类:满足设计要求及规范 3.涂料品种、喷刷遍数:满足设计要求及规范 4.其他:满足设计、现行规范、招标文件及使用要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 2.88 |  | 22.93 | 66.04
本页小计 | [7 empty] | 2466.55
合 计 | [7 empty] | 173000.63

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。