呼吸与危重症医学科肺功能检测仪需求

- 一．大肺功能检测仪，该产品适用于呼吸动作下进行的成人或儿童的静态肺功能参数测试

- 二.可开展：1.肺通气功能检查、2.流速容量曲线检查、3.支气管舒张试验、4.支气管激发试验5.气道阻力测定

- 三．可测量参数：用力肺活量：FVC、FEV0.5、FEV1、FEV3、FEV6、V backextrapol.ex、FVC IN（FIVC）、FIV1、等

- 慢肺活量：VC MAX、VC IN、VC EX、IC、IRV、VT、ERV、MV 、TIN、TEX、TTOT、BF；

- 最大分钟通气量：VT MVV、MVV、TIME MVV、BF MVV

- 配备电脑工作站及一体化台车

- 质保三年