合川区人民医院关于CT、MRI、DSA开展阳光推介活动的二次补遗公告

各品牌生产商：

- 一、第三方配置需求：

- CT：高压注射器（配置：双筒 / 三筒、管路、造影剂保温箱）；第三方心脏高级后处理工作站（软件升级≥5年）；AI 辅助质控软件；5套医用工作站及显示器。

- MRI：高压注射器、第三方神经高级后处理工作站（软件升级≥5年）；远程会诊系统 + ≥98 寸移动会诊大屏；5套医用工作站及显示器；磁共振专用消毒仪；无磁推车及轮椅；铁磁探测系统。

- DSA: 介入质控管理软件；10套医用工作站及显示器。

- 二、报名时间地点及方式：

- 2026年5月12日18:00截止，将报名资料（格式自拟）发送至邮箱hcrmyyyxzbk@163.com。邮件主题：报名设备名称-生产厂家-负责人姓名电话。

- 三、产品推介时间：2026年5月14日至15日上午9：00，门诊一楼放射科远程会诊中心。