肝胆外科电子十二指肠镜需求

- 1.应用于腹部胆道、胰腺等疾病治疗；ERCP标准术式：需满足胆管结石取石、支架置入、乳头切开等操作需求；复杂病例支持：如肝门部胆管癌的精准活检、SpyGlass直视下碎石。

- 2.主机1台，十二指肠镜2条（若有不同规格均列在PPT中详细汇报），ERCP专用电刀、图文报告工作站，录像系统，十二指肠镜消毒盒

- 3.≥4K高清成像（或至少1080p全高清），支持电子染色、光学放大功能，确保清晰观察胆管、胰管微结构

- 4.整机（含第三方）质保3年